## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Elektrody neutralne do generatora RF do ablacji wewnątrzsercowej, samoprzylepne, żelowe, dwudzielne o powierzchni 150-250 cm2, język podłaczeniowy na klips przewodu standardu ValleyLab l ub 3M lub z przewodem zintegrowanym z elektrodą jednorazową |  | 200 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2.
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Koncentrator komórek macierzystych ze szpiku- system umożliwiający wyprodukowanie jądrzastego koncentratu krwinek ze szpiku pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Z 60ml krwi produkujący nie mniej niż 6 ml koncetratu krwinek |  | 40 | szt.
2 | Środek przeciwzakrzepowy ACD-A. Fiolka 20 ml |  | 40 | szt.
3 | Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwiający wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogato płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta – z 15 ml krwi produkujący średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymagający tylko jednego etapu wirowania – czas 5 min. System umożliwiający przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny System składający się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawierający: -. system podwójnej strzykawki 15 ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi Instrumenty: - wirówka -pojemniki na tuby separujące krew -przeciwwaga |  | 20 | zest.
4 | Środek przeciwzakrzepowy 3,13%. Fiolka 10 ml |  | 20 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Załacznik Nr 2a
Załącznik Nr 2/2a do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja cenowa na dzierżawę wirówki rok produkcji nie wczesniej niż 2023r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent (podać) | Model (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiac | Stawka podatku VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiac | Ryczałt netto za 24 miesiace | Ryczałt brutto za 24 miesiace
1 | Dzierżawa wirówki z automatycznym czasem wirowania.
Słownie razem wartość przedmiotu zamówienia brutto tj ryczałtu brutto za 24 miesiące:………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10x7,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15x20cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 90 zest.
2 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18x12,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20x30cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 160 zest.
3 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25x15x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 3x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20x30cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 69 zest.
4 | Zbiornik na wydzielinę 300ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu |  | 180 szt.
5 | Zbiornik na wydzielinę 800ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu |  | 120 szt.
6 | Zestaw opatrunkowy brzuszny zawierający w składzie: a. folię ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunek piankowy z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm dwie sztuki. c.6szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opatrunek brzuszny umożliwiający leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczający przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. |  | 10 zest.
7 | Sterylny osobno pakowany port. Sterylny port o długości drenu 60cm i wymiarach portu 8 x8 cm |  | 20 szt.
8 | Sterylne łącze Y do łączenia dwóch zestawów do jednego urządzenia. |  | 20 szt.
9 | Sterylny kompres o właściwościach absorpcyjnych, wykonany z włókien celulozowych zmieszanych z superabsorbentem, tylna powierzchnia kompresu pokryta hybrofobową włókniną oraz warstwą celulozową, całość pokryta nieprzywierającą i hydrofilową włókniną, 10 x 20 cm |  | 10 szt.
10 | Wielowarstwowy superchłonny opatrunek z silikonowa warstwą kontaktową, rdzeń opatrunku wykonany z kombinacji poliakrylanu sodu oraz celulozy, włóknina hydrofobowa znajdująca się pod wkładem chłonnym zapewniająca szybką dystrybujcję płynu, warstwa kontaktowa wykonana z silikonu, 10 x 20 cm |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Światłowód jednorazowy do Moses o grubości 200 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
2 | Światłowód jednorazowy do Moses o grubości 550 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
3 | Światłowód wielorazowy Slim Line o grubości 200 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
4 | Światłowód wielorazowy Slim Line o grubości 550 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
5 | Blast shield (ochrona optyki) do lasera P120 Moses firmy Lumenis |  | 2 szt.
6 | VersaCut (nóż) do morcelatora VersaCut firmy Lumenis. |  | 5 szt.
7 | Port wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7ml (+/- 0,1 ml). Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/- 0,5 Fr), długość 650mm (+/- 50mm), z oznaczoną długością co 1 cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI. Każdy zestaw zawierający pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  | 50 zest.
8 | Port wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,4ml. Cewnik poliuretanowy 6,5 Fr (+/- 0,5 Fr), długość 550mm, z oznaczoną długością co 1 cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania pod wysokim ciśnieniem (do 300 psi) kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw musi zawierać pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  | 200 zest.
9 | Elektrody do termoresekcji kompatybilne z aparatem RITA 1500X długość 6 i 10 cm do wyboru przez Zamawiającego |  | 20 szt.
10 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo, który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.
10.1. | Rozmiar 20-48 cm. |  | 100 zest.
10.2. | Rozmiar 55 cm. |  | 50 zest.
11 | Zestaw w składzie: cewnik obwodowy wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), powodujący, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jesgo powierzchni. Cewnik:- 3Fr - jednoświatłowy, - 4Fr - jednoświatłowy, - 5Fr jedno i dwuświatłowy,- 6 Fr - dwu i trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21G/7 cm, prowadnik nitinolowy 0,018"/70 cm, rozszerzadełko z rozrywaną koszulką, strzykawka 10 ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujący cewnik do skóry 2 szt. |  | 100 zest.
12 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Rozmiar 20-48 cm. |  | 100 zest.
13 | Bezpieczna igła do portu z drenem PSI, TK, MRI z zabezpieczeniem przed zakłuciem do 7 dni |  | 50 szt.
14 | Dostawa elektrod do generatora wysokiego napięcia stosowanego w nieodwracalnej elektroporacji Nanoknife. |  | 20 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 5.
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach od 7,5 mm do10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. |  | 6 | szt.
2 | Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15 stopniowym offsetem; w 3 rozmiarach 6mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7 mm umożliwiająca ruch na główce szyjki do 34 stopni i ruch całkowity w panewce do 112 stopni |  | 6 | szt.
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu lub hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach : konikalana oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne dwie średnice 9 mm oraz 10 mm. |  | 6 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6.
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | Tytanowe gwoździe elastyczne dedykowane do zaopatrywania złamań trzonu kości piszczelowej. Dostępne w średnicach 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm. Dla każdej średnicy dostępna długość 350 mm oraz 450 mm. Wykonane z tytanu , wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie. Gwoździe zakrzywione pod kątem 10 stopni na długości od 15 mm do 20 mm od końca w zależności od średnicy, spłaszczone na końcu. |  | 100 | szt.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
1. | Kotwica bezwęzłowo – węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 3,5 mm; 4,75 mm; 5,5 mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana nicią ortopedyczną. Kotwica kaniulowana w środku posiadająca otwory na jej bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną. Pozwalająca na implantację nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i bez zmiany tego napięcia podczas wkręcania kotwicy. Rękojeść pozwalająca na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy. Implant sterylny pakowany pojedynczo. |  | 30 | Szt.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Uchwyt elektrod, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem R 4mm, z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka do generatora Erbe; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | 8 | Szt.
2. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, kompatybilna z aparatem Erbe, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | 6 | szt.
3. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 4 | szt.
4. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 4 | szt.
5. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
6. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 160mm, końcówka 6mm x 1mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 4 | szt.
7. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe, długość 180mm, końcówka 9mm x 0,3mm |  | 2 | szt.
8. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe, długość 180mm, końcówka 9mm x 0,6mm |  | 2 | szt.
9. | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe, długość 200mm, końcówka 9mm x 0,6mm |  | 2 | szt.
10. | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek R4mm, część robocza 26mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 3 | op.
11. | Elektroda nożowa, prosta, długość 154mm, trzonek R4mm, część robocza 119mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 2 | op.
12. | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka R4mm, trzonek Ř4mm, część robocza 8mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 1 | op.
13. | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek R4mm, dł. igły 20mm, R igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 1 | op.
14. | Elektroda nożowa cienka, prosta, długość 56mm, trzonek R4mm, część robocza 25mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 1 | op.
15. | Elektroda szpatułkowa, prosta, długość 66mm, trzonek R4mm, wymiary ostrza 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 1 | op.
16. | Elektroda igłowa, prosta, długość 136mm, trzonek R4mm, długość igły 13mm, R igły 0,8mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | 3 | op.
17. | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek R4mm, do elektrod z trzonkiem R4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 1 | szt.
18. | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 50 szt. |  | 1 | op.
19. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ř4mm kompatybilny z aparatem Erbe; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
20. | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360mm, R5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
21. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 120x172mm (+-2mm), opakowanie 100 szt |  | 10 | op.
22. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm, dla dzieci o wadze do 5kg / opakowanie 100 szt. |  | 1 | op.
23. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, kompatybilna z aparatem Erbe; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji z podłużnym znacznikiem wzdłuż kabla |  | 3 | szt.
24. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylne, z dwoma przyciskami, długość 192mm, trzonek R 2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt. |  | 1 | op.
25. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, niedzielona, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x66mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg / opakowanie 100 szt. |  | 2 | op.
26. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | 3 | szt.
27. | Instrument do zamykania naczyń do R5mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 160mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 15mm, szerokość 1,5mm - 3mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji |  | 1 | szt.
28. | Instrument do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji |  | 1 | szt.
29. | Nożyczki bipolarne, długość 145mm, końcówka typu Stevens, zagięta, spiczasta, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
30. | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x R2,6mm, od strony aparatu żeńska Ř4mm (Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
31. | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x R2,6mm, od strony aparatu żeńska Ř4mm (Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | 2 | szt.
32. | Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, R5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem) |  | 1 | zest.
33. | Szczęki typu Maryland, zagięte, ząbkowane, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ř7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji |  | 3 | szt.
34. | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt wymiary 136x118x26mm, tuba dł. 340mm, 05mm z możliwością obrotu o 360°, nożyczki typu Metzenbaum, wtyczka europejska płaska. |  | 1 | szt.
35. | Wkład laparoskopowy dysektor typu Maryland 340mm |  | 2 | szt.
36. | Wkład, kleszcze chwytające, okienkowe, zagięte, 340 mm |  | 2 | szt.
37. | Wkład do nożyczek laparoskopowych 340mm |  | 2 | szt.
38. | Kosz do przetwornika ultradźwiękowego z pokrywą 550x150x77 mm |  | 2 | szt.
39. | Filtr do odsysacza dymu umożliwiający 4-stopniową filtrację (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), 35-godzinny, 3-portowy (8,4mm, 9,5mm, 22mm), z osłoną przed przypadkowym dotknięciem / opakowanie 2 szt. |  | 1 | op.
40. | Wąż do odsysania dymu, mały, dł. 3m, złącze 22mm / opakowanie 10 szt. |  | 2 | op.
41. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem R2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem / opakowanie 20 szt. |  | 2 | op.
42. | Adapter monopolarny, instrumenty 3 pinowe, do 1 pin |  | 2 | szt.
43. | Przetwornik ultradżwiękowy, wielorazowy, mimimum 250 minut aktywnej pracy |  | 1 | szt.
44. | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zakrzywionych, do laparoskopii, dł. 349mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu |  | 10 | szt.
45. | Elektroda neutralna, 70 cm˛, dla dzieci, 5-15kg, jednorazowego użytku, opakowanie 100szt |  | 2 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | System pediatrycznych kaniulowanych blokowanych płyt kątowych dostępnych w 3 rozmiarach: - niemowlęcy - (szerokość 8 mm, grubość 3,25 mm, kąt 90 stopni, długość klinu 25-35 mm) - dziecięcy – (szerokość 11 mm, grubość 3,25 mm kąty 90; 100 i 130 stopni, długość klinu 25 – 60 mm) - młodzieńczy – szerokość 14 mm, grubość 4,85 mm kąty 90 i 130 stopni, długość klinu 40 -80 mm). Do płytek niemowlęcych i dziecięcych instrumentarium wykonane w systemie 3,5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Do płytek młodzieńczych instrumentarium wykonane w systemie 4,5 z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Instrumentarium 3,5 mm i 4,5 mm oznaczone odrębnymi kolorami dla uniknięcia omyłki. Wszystkie płytki umożliwiające użycie: śrub korowych, blokowanych, blokowanej lub korowej śruby do szyjki kości udowej bezpośrednio pod ostrzem płyty tworzące stabilną konstrukcję. Śruby średnicy 3,5 mm – korowe w rozmiarach od 10 do 30 mm z przeskokiem co 2 mm; blokowane w rozmiarach od 10 do 30 mm z przeskokiem 2 mm i od 35 do 60 mm z przeskokiem co 5 mm. Śruby średnicy 4,5 mm- korowe w rozmiarach od 10 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm, blokowane w rozmiarach od 10 do 40 mm z przeskokiem 2 mm i od 45 do 80 mm z przeskokiem co 5mm.
1a | Płyta kątowa niemowlęca i dziecięca |  | 8 | szt.
1b | Płyta kątowa młodzieńcza |  | 6 | szt.
1c | 3,5 mm śruba korowa |  | 20 | szt.
1d | 3,5 mm śruba blokowana |  | 50 | szt.
1e | 4,5 śruba korowa |  | 20 | szt.
1f | 4,5 mm śruba blokowana |  | 50 | szt.
2 | System pediatrycznych płyt blokowanych do korekcji bliższej nasady kości udowej. Płytki dostępne w 90°, 100°,110°,120°,130°,140°,150° ; w dwóch systemach 3,5 mm i 4,5 mm. Instrumentarium do obu systemów oznaczone odpowiednimi kolorami. Celowniki do śrub kaniulowanych z podwójnym paskiem koloru, do śrub pełnych z pojedynczym paskiem koloru. Wszystkie płyty zawierają otwory kompresyjne i otwory blokujące wzdłuż trzonu płyty. Dostępne w trzech rozmiarach – niemowlęce, dziecięce i młodzieńcze. Płyty kompatybilne z kaniulowanymi śrubami blokowanymi.
2a | Płyta kątowa niemowlęca 90° lub 110° |  | 8 | szt.
2b | Płyty kątowe w systemie 3,5 mm |  | 10 | szt.
2c | Płyty kątowe w systemie 4,5 mm |  | 10 | szt.
2d | 3,5 mm śruba korowa samogwintująca |  | 20 | szt.
2e | 3,5 mm śruba blokowana |  | 60 | szt.
2f | 3,5 mm śruba blokowana „trokar tip” |  | 15 | szt.
2g | 3,5 mm śruba blokowana kaniulowana |  | 25 | szt.
2h | 4,5 mm śruba korowa |  | 20 | szt.
2i | 4,5 mm śruba blokowana |  | 60 | szt.
2j | 4,5 mm śruba blokowana kaniulowana |  | 25 | szt.
3 | Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm w długościach16,20,24,28,32 i 36mm z wysokością głowy śruby 4,32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2,83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 4 rozmiarach 12,16,20 i 24 mm. System z dwoma śrubami
3a | Płytka |  | 15 | szt.
3b | Śruba kaniulowana |  | 35 | szt.
4 | Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm w długościach16,20,24,28,32 i 36mm z wysokością głowy śruby 4,32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2,83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 3 rozmiarach 16,22 i 32 mm. System z czterema śrubami.
4a | Płytka |  | 15 | szt.
4b | Śruba kaniulowana |  | 50 | szt.
5 | Płyta pediatryczna ze stali nierdzewnej do osteotomii dalszej części kości udowej u dzieci. System może być używany ze śrubami 3,5 mm lub 4,5 mm kaniulowanymi lub litymi. Dostępne płytki 4 lub 6 otworowe w rozmiarach 3,5 mm 80stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 3,5 mm 90 stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 3,5 mm 90 stopniowa z 18 stopniowym odgięciem z offsetem 4 lub 8 mm. ; 4,5 mm 80 stopniowa z odgięciem 5 stopni bez offsetu; 4,5mm 90 stopniowa z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 4,5 mm 90 stopniowa z odgięciem 18 stopni z offsetem 4 lub 8 mm. Płytka zawierająca dwa rodzaje otworów: blokujące (do śrub blokowanych i korowych) i kompresyjne. Śruby blokowane posiadające możliwość blokowania kątowego 20 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej, kompresyjne 60 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i 10 stopni w poprzecznej. Maksymalna dynamiczna kompresja 1,5 mm.
5a | Płyta |  | 6 | szt.
5b | Śruba blokowana 3,5mm |  | 30 | szt.
5c | Śruba korowa 3,5 mm |  | 15 | szt.
5d | Śruba blokowana 4.5 mm |  | 30 | szt.
5e | Śruba korowa 4.5 mm |  | 15 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto