Kostrzyn nad Odrą, 2 kwietnia 2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.6.2021.EK

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1**

**w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: Miejsca pamięci Odry i Warty”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami) informujemy:

***Pytanie nr 1***

***Pytanie dotyczy - CIEMNIA FOTOGRAFICZNA - specyfikacja punkt 41 oraz 42 tego produktu nie można kupić na rynku. Czy mogę prosić przykładowe zdjęcie lub dokładny opis czego Państwo potrzebują?***

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zdjęć poglądowych produktów opisanych w pozycjach 41 i 42, jest to wykonanie indywidualne według opisu przedstawionego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia – Ciemnia fotograficzna dla pozycji 41 i 42 tj.:

**Pozycja 41. Kuweta do wywoływania zdjęć wielkoformatowych ze stelażem** (tzw. mokry stół), stelaż stalowy ze stali szczotkowanej dopasowany do rozmiaru kuwety fotograficznej, kuweta (tzw. mokry stół) wykonana ze stali kwasoodpornej z odpływem umożliwiającym podłączenie do kanalizacji. Pod stołem dwie półki na kuwety. Wymiary ok.: szer. 130 cm | dł. 160 cm | wys. 90 cm| gł. 20 cm.

**Pozycja 42. Kuweta do wywoływania zdjęć ze stelażem,** stelaż stalowy ze stali szczotkowanej dopasowany do rozmiaru kuwety fotograficznej, kuweta (tzw. mokry stół) wykonana ze stali kwasoodpornej z odpływem umożliwiającym podłączenie do kanalizacji.

Wymiary ok.: szer. 40 cm | dł. 160 cm | wys. 90 cm| gł. 20 cm.

Ponadto, w Załączniku nr 12 do SWZ – projekcie wykonawczym wyposażenia budynku, na rysunku AW 10 01 - I PIĘTRO - RZUT WYPOSAŻENIA LOBOLATORIUM FOTOGRAFICZNEGO, oznaczono przedmiotowe kuwety symbolem R31 i R32.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania