Załącznik nr 2

PARAMETRY WYMAGANE

# PAKIET 1– MIKROBIOLOGICZNE ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE I ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy ,

- test Syphilis : czułość 99%, swoistość : 99,6%

- krew utajona w kale – testy specyficzne , bez diety;  Cut-off 40 ng/ml, czułośc 95,3%, swoistość 99,1%

- test Anty-N-DNA  zestaw z kontrolą dodatnią i ujemną oraz płytkami

- test na mononukleozę do wykrywania przeciwciał swoistych skierowanych przeciw IEA ZEBRA i VCA p 18 wirusa EBV w surowicy ludzkiej, czułość 93,7%,swoistość 98,7%

- z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

- do dostawy dołączyć instrukcję wykonywania testów

Testy immuunochromatograficzne pakowane indywidualnie w koperty foliowe umieszczone 
w zbiorczym opakowaniu. Zestawy testów zawierają wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczania tj. fiolki z elektrolitem, probówki, pipetki, instrukcje.

PAKIET 2 – SYSTEM  ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI I MIKROMETODY

- wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta

- termin ważności probówko – strzykawek  min. 4-6 miesięcy od daty dostawy; dopuszcza się termin 
6 miesięcy dla probówek koaguologicznych

- wszystkie elementy systemu muszą posiadać znak CE i muszą być zgłoszone do rejestru  wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

- bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu – przed pierwszą dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe na manekinie w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań)

- do pobrania krwi wymagamy dwóch kompatybilnych elementów

- igły zespolonej na stałe z łącznikiem

- probówko-strzykawek

- zamawiający wymaga aby oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej był typu aspiracyjno-próżniowego

- probówko-strzykawki muszą być zamykane w celu uniknięcia efektu aerozolowego

- strzykawko-probówki muszą posiadać zakręcany (gwintowany i dwuzwojowy) korek, umożliwiający prawidłowe otwieranie i zamykanie, pole do opisu umożliwiające zapis niezbędnych informacji oraz:

- gwarantować wytworzenie podciśnienia tuż przed pobraniem, a także umożliwiać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka;

- są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi

- zapewniają szybkie wykrzepianie krwi

- igły systemowe powinny posiadać:

- odpowiednio ukształtowane ostrze

- silikonowe wnętrze eliminujące wykrzepianie krwi podczas jej pobierania do kilku probówek

- mały łącznik na stałe zespolony z igłą ułatwiający penetrację tkanki i zapewniający właściwy kąt wkłucia

- wszystkie probówko-strzykawki muszą być z nietłukącego tworzywa

- wymagamy, aby zarówno igły systemowe jak i łączniki były sterylne i pakowane pojedynczo

- wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, pochodziły od jednego producenta, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać, aby proces pobierania materiału biologicznego był bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osób pobierających

- zamawiający dostarczy 2 statywy po 1 do OB. Logarytmicznego i 1 do liniowego do użytkowania na czas trwania umowy

PAKIET 3 – SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I KAPILARY GAZOMETRYCZNE

- muszą posiadać znak CE i muszą być zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą 
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.)