## P___1-strzykawki
	PAKIET NR 1 - strzykawki - w tym do pomp (posiadanych przez Zamawiającego).

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Strzykawka (trzyczęściowa) jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej Ascor AP 14 i AP 23,strzykawki wpisane w instrukcje użytkowania wskazanych pomp - perfuzyjna, zakończenie luer lock z dodatkowym poprzecznym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia, poprzeczne wcięcia na tłoku umożliwiające stabilne osadzenie strzykawki o dużej objętości w ramieniu pompy infuzyjnej, tłok o dł. min. 15-16 cm, skalowanie co min.1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze	50ml			szt	10 000
2	Strzykawka (trzyczęściowa) jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej Ascor AP 14 i AP 23, z zakończeniem luer-lock, skalowanie co min.1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze	20 ml			szt	20 000
3	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku luer-lock	10 ml		op.=100szt.	op	50
4	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku luer lock	5 ml		op.=100szt.	op	100
5	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku luer-lock	3 ml		op.=100szt.	op	100
6	Strzykawka jednorazowego użytku (trwale oznaczona czarna skala pomiarowa, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej , tłok barwny (np. zielony, niebieski, fioletowy) - nieprzeziery, kontrastujący, ułatwiający wizualizację, ze sferycznym zakończeniem zapewniającym maksymalnie wypchnięcie płynu z cylindra minimalizującym przestrzeń martwą, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze i na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym	2ml		op.=100szt.	op	2 000
7	Strzykawka jednorazowego użytku ( parametry j.w)	5ml		op.=100szt.	op	2 000
8	Strzykawka jednorazowego użytku ( parametry j.w)	10ml		op.=100szt.	op	2 000
9	Strzykawka jednorazowego użytku ( parametry j.w)	20ml		op.=100szt.	op	2 500
10	Strzykawka do insuliny z nakładaną igłą, 0,40-0,45x10-13mm, skalowana co min. 0,01ml na całej długości wyskalowania	1ml		op.=100szt.	op	40
11	Strzykawka (trzyczęściowa) jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej Ascor AP 14 i AP 23, strzykawki wpisane w instrukcje użytkowania wskazanych pomp, czarna lub bursztynowa z igłą -perfuzyjna, zakończenie luer lock z dodatkowym, poprzecznym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia, poprzeczne wcięcia na tłoku umożliwiające stabilne osadzenie strzykawki o dużej objętości w ramieniu pompy infuzyjnej, tłok o dł. min. 15-16 cm,skalowanie co min.1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze	50ml			szt	3 000
12	Strzykawka do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,5 x 16mm, skalowana co min. 0,01ml na całej długości wyskalowania	1ml		op.=100szt.	op	20
13	Strzykawka jednorazowego użytku typu YANET, skalowana co min. 2ml na całej długości wyskalowania	100ml			szt	10 000
14	Strzykawka cewnikowa jednorazowego użytku z rozszerzeniem 50/60ml, schodkowy stożek do cewnika usytuowany centralnie, gwarantujący stabilne połączenie z konektorem zgłębnika, nasadka zabezpieczająca przed kontaminacją zawartości strzykawki, gumowy pierścień z podwójnym uszczelnieniem, zapewniający płynny przesuw tłoka, czytelna i trwała, czarna skala min.co 1ml na całej długości wyskalowania, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, dołączony łącznik luer w kolorze niebieskim, logo lub nazwa producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze	50/60 ml		op.=50szt.	op	5
15	Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, o starannie wygładzonym wnętrzu, skala mililitrowa z wyraźnym parabolicznym oznakowaniem na obudowie, nadająca się do stosowania zarówno z powietrzem jak i roztworem soli fizjologicznej, ze standardowa końcówką typu luer slip, wykonana z materiału nie zawierającego lateksu, strzykawka posiada minimum trzy okręgi wzmacniające tłok strzykawki, logo lub nazwa producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze	10 ml		op.=10szt.	op	10
16	Strzykawka jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock, wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu.Skala nominalna, w kolorze czarnym, niezmywalna.Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu.Nietoksyczna, nie zawierają lateksu, niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.	2 ml		op.=100szt.	op	50
17	Strzykawka jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock, wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu.Skala nominalna,w kolorze czarnym, niezmywalna.Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Nietoksyczna, nie zawierają lateksu, niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.	3 ml		op.=100szt.	op	50
18	Strzykawka jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock, wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu.Skala nominalna,w kolorze czarnym, niezmywalna.Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Nietoksyczna, nie zawierają lateksu, niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.	5 ml		op.=100szt.	op	50
19	Strzykawka jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock, wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu.Skala nominalna,w kolorze czarnym, niezmywalna.Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Nietoksyczna, nie zawierają lateksu, niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.	10 ml		op.=100szt.	op	50
20	Strzykawka jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock, wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu.Skala nominalna,w kolorze czarnym, niezmywalna.Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Nietoksyczna, nie zawierają lateksu, niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.	20 ml		op.=100szt.	op	50
						RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__2-zest__i_obłoż__(na_poz)
	MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO !!!!
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pokrowiec na przewody typu TUBUS, sterylny	foliowy, teleskopowo złożony taśmami do mocowania na końcówkach o wymiarach 14-16cm x 180-200cm			szt	3 600
2	Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej . Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.	średnica kołnierza 120mm (+/- 10 mm ), głębokość osłony min 140mm, otwór o średnicy min 15mm – zapobiegający spadaniu.			szt	4500
3	Podkład nieprzemakalny	60x90 , Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folia zewnętrzna nieprzepuszczająca wilgoci, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną		op/50 szt	op	1700
4	Dreny do artroskopii do pompy 10 k firmy LINVATEK-CONMED posiadanej przez Zamawiajacego	Dreny do pompy 10K firmy LINVATEC posiadanej przez Zamawiającego			szt	500
5	Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli, j.u.,	Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli (Olivecrona), dł. 40 cm, niesterylna, pakowana pojedynczo, wykonana ze stali nierdzewnej			szt	200
6	długotrwały filtr do kontenera do sterylizacji, wielorazowy	okrągły, średnica 190mm		op=10szt	op	10
7	Igła chirurgiczna wielorazowa, niesterylna	Igła chirurgiczna figura, okrągła, zakrzywiona G15/20 mm		op.=12 szt.	op	20
8	nożyczki chirurgiczne	długość 16,5cm, zagięte		1	szt	20
9	Bezpieczny, wielorazowy trzonek do ostrzy chirurgicznych	Antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skale numeryczną na odwrocie, możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, oraz teflonu. Logo producenta tłoczone na trzonku, w osłonce ostrza okienko uwidaczniajace numer ostrza zamontowanego. Rozmiar 3 i 4.		op/5 szt	op	14
10	Licznik igieł i ostrzy	Z wbudowaną funkcją usuwania ostrzy podwójny magnes, pokrywa z zawiasami gwarantująca prawidłowe zamknięcie i zabezpieczenie ostrych narzędzi, licznik do 30, pojemność 60.		op/50szt	op	100
11	Czepek typu furażerka z gumką, j.u.	perforowany, wykonany z włókniny wiskozowej z gumką w tylnej części. Gramatura włókniny 25 g/m2. Głębokość czepka 13,5 cm.		100	op	300
12	Czepek typu furażerka z trokami, j.u.	perforowany, wykonany z włókniny wiskozowej. Gramatura włókniny 25 g/m2. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm.		100	op	50
13	Sonda Ryle’a, j.u., sterylna, podwójnie pakowana	Z jednej strony zakończona gładką oliwką z zatopionym ciężarkiem (w postaci czterech stalowych kulek), z drugiej zamknięta odłączanym korkiem. Posiada cztery duże, gładko wykończone otwory boczne, znaczniki głębokości na 38 cm, 51 cm i 64 cm oraz linię Blue Line widoczną w RTG. Długość 105 cm +/- 5 cm. Rozmiary: 8F/2,6 mm, 10F/3,3 mm, 12F/4,0 mm, 14F/4,7 mm, 16/5,3 mm, 18F/6 mm, 20F/6,7 mm, 22F/7,3 mm.			szt	500
14	Testy paskowe 10- param. Do wykrywania AMP-BAR-BZD-COC-MDMA-MET-MOR-MTD-TCA-THC			op=50szt	op	20
15	Kaniula w systemie zamkniętym	Kaniula w systemie zamkniętym do terapii dożylnej i podskórnej, wykonana z bikompatybilnego poiuretanu z drenem nie zawierającym ftalanów ,zaopatrzonym w klemę zaciskową , mambrana portu (złącze typu Y ),kaniula posiada szerokie skrzydełka dla bezpiecznego zamocowania ,mechanizm zabezpieczający igłę po wycofaniu , zabezpieczająca przed zakłuciem .odporność na ciśnienie 3 bary. Rozmiary: / 24G 0,7x19mm, przepływ 22 ml/min / 22G 0,9x19mm,przepływ 36ml/min / 20G 1,1x25mm,przepływ 55ml/min / 18G 1,3x25mm,przepływ 82ml/min Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem			Szt	1000
16	Strzykawka do przepłukiwań	Strzykawka o poj. 3 ml ,5ml,10ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) , / Strzykawkama posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata.			Szt	1000
17	Strzykawka do przepłukiwań, jałowa	Strzykawka o poj. 3 ml ,5ml,10ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) , / Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata.			Szt	500
18	Stabiliator do cewnika tętniczego	Stabilizator / Stabilizator do cewnika tętniczego wykonany z pianki polietylenowej z otworem pokrytym klejem, dopasowanym do kształtu cewnika. / Elementy zestawu: / Podkładka samoprzylepna / gazik benzoiny / paski pianki		op=50szt	Op	100
19	Taca z koreczkami do strzykawek	Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. Opakowanie 50 tacek		1 taca = 10 szt koreczków	taca	1000
20	Koreczek dezynfekcyjny	KORECZEK DEZYNFEKCYJNY , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty, zapewnia wzrokowe potwierdzenie zgodności z procedurą dezynfekcji. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi.			Szt	1000

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
		UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___3-systemy_ssace
	PAKIET NR 3- systemy ssące Serres posiadane przez Zamawiającego

Lp	przedmiot zamówienia	rozmiar	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wkład do ssaka - system ssący typu SERRES. Wkłady workowe jednorazowego użytku, kompatybilne z pojemnikami na wyposażeniu szpitala, trwale dołączona pokrywa, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie jeden króciec łączący (obrotowy, typu schodkowego).	2 litrowy			szt	1000
2	Wkład do ssaka - system ssący typu SERRES. Wkłady workowe jednorazowego użytku, kompatybilne z pojemnikami na wyposażeniu szpitala, spłaszczony kształt, trwale dołączona pokrywa, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie jeden króciec łączący (obrotowy, typu schodkowego).	1 litrowy			szt	500
3	pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezjologicznych (spłaszczony kształt), ze skalą pomiarową, wykonane z przeźroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni	poj. 1 litr			szt	20
4	pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezjologicznych (spłaszczony kształt), ze skalą pomiarową, wykonane z przeźroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni	poj. 2 litry			szt	20
5	zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego oraz drenu łączącego (wym. 180 cm) z końcówką żeńską i żeńsko-męską (worek i dren zapakowane w jednym opakowaniu). Kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku - pkt. 3,4 niniejszego pakietu	2 litrowy lub 1 litrowy			szt	8000
6	Uchwyt automatyczny do mocowania pojemników wielorazowych				szt	5
7	Uchwyt metalowy do mocowania pojemników wielorazowych na ścianie				szt	5
8	Proszek żelujący pakowany w wiaderkach po 2 kg	wiaderko 2kg			szt	100
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego ,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__4-zestawy_do_szynowania
	PAKIET NR 4 – zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodoów, j.u.	Kateter: 3F,odległość między pętlami 8 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość. 018" 60 cm. / Kateter: 3F,odległość między pętlami 10 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .018" 60 cm. / Kateter: 3F,odległość między pętlami 12 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .018" 60 cm. / Kateter: 3F,odległość między pętlami14 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .018" 60 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 8 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 10 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 12 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 14 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 20 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 3.7F,odległość między pętlami 22-32 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .025" 145 cm. / Kateter: 4.7F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 145 cm. / Kateter: 4.7F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 145 cm. / Kateter: 4.7F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 145 cm. / Kateter: 4.7F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 145 cm. / Kateter: 6F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 6F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 6F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 7F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 7F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 7F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 7F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 8F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 8F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 8F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm. / Kateter: 8F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 145 cm.		1	szt	200
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

		UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__5-elektrody_urologiczne
	PAKIET NR 5-elektrody kompatybilne do resektoskopu urologicznego marki Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Elektroda ścinająca, wielorazowa	0,3mm drutowa, 26 Charr.,czerwony/biały, bez noska		1	sz	10
2	Elektroda kołowa, wielorazowa	współpracująca z płaszczami od 24 Charr. i płaszczami przepływowymi wg Marberger'a od 27 Charr.		1	szt	10
3	Elektroda wielorazowa	pozłacana, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm, 12°/30°, kolor kodu: zielony		1	szt	10
						RAZEM

* w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zaproponować INNĄ ilość sztuk w opakowaniu niż określona przez Zamawiającego - zaproponowane opakowanienie nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__6-Układ_do_AIRVO
	PAKIET NR 6 – Układ aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej AIRVO - posiadany przez Zamawiającego

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	UKŁAD ODDECHOWY DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ	Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule z interfejsami dla niemowląt i dzieci . Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. / Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.		1 op = 10 szt	Op	10
2	KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej.	Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. / Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym / Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim / Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym		1 op = 20 szt	Op	30
3	BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII	Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 20 – 60 l/min.		1 op = 20 szt	Op	10
						Suma

		UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__7-arrow
	PAKIET NR 7
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa i producent, nr katalogowy, *wskazać materiał zaoferowany	jedn. miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	Stawka pod. VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Seldingera / W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy lub z PEBA (do wyboru prez Wykonawcę na etapie skladania oferty)*cewnik 22Ga/5cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 22G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35cm		szt	150
2	Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Seldingera / W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy lub z PEBA ( (do wyboru prez Wykonawcę na etapie skladania oferty)*cewnik 22Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 22G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35cm		szt	150
3	Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Seldingera / W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy lub z PEBA do wyboru prez Wykonawcę na etapie skladania oferty)*cewnik 20Ga/16cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/7cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x50cm		szt	100
						RAZEM

	* wskazać materiał zaoferowany

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___8-paski_do_glukometru
	PAKIET NR 8- paski do glukometru wraz z użyczeniem glukometrów

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie* ( ilość sztuk w opakowaniu)	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Paski do oznaczania glukozy w opakowaniach zbiorczych - nie większych niż 50szt.			op=50 szt	op	2500
2	Paski do oznaczania glukozy w opakowaniach indywidualnych po 1szt.(opakowanie handlowe nie większe niż 100szt)*				szt	1300
3	Materiał kontrolny na poziomie niskim, normalnym i wysokim			kpl	kpl	320
4	Glukometr* dedykowany do wyżej zaproponowanych materiałów zużywalnych			Do 80 sztuk przez okres trwania umowy	BEZPŁATNE UŻYCZENIE
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	Wymaga bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu glukometrów w ilość do 80 szt. dedykowanych do wyżej zaproponowanych materiałów zużywalnych
	Tab. Nr 1 wymagania graniczne
L.p	Wymagania graniczne (Niewypełnienie pola POTWIERDZA WYKONAWCA skutkować będzie odrzuceniem oferty)					Potwierdza wykonawca (*wpisać TAK / NIE)

1	Oferowany glukometr musi być dostosowany do pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej oraz posiadać równoważnik osocza i kontrolowaną objętość próbki.
2	Objętość próbki krwi do pomiaru nie może być większa niż 1 ul.
3	Paski i materiały kontrolne muszą być dedykowane/kompatybilne z oferowanym typem glukometru
4	Paski muszą być konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych maksymalnie po 50 szt oraz w opakowaniach indywidualnych po 1 sztuce
5	Materiały kontrolne muszą posiadać trzy poziomy, to jest poziom niski, normalny i wysoki
6	Zakres pomiaru glukozy musi zawierać się w przedziale 10-600 mg/dl (0,6-33,3mmol/l)
7	Glukometr musi oznaczać poziom glukozy przy hematokrycie w zakresie 10-70%
8	Pomiar glukozy w czasie nieprzekraczajacym 5 sek.
9	Pamięć glukometru musi zawierać nie mniej niż 300 wyników, datę i godzinę wykonanego badania
10	Możliwość przesyłu danych do komputera
11	Minimalna data przydatności pasków i materiału kontrolnego przed rekonstytucją 6-m-cy
12	Minimalna data przydatności po rekonstytucji dla oferowanych pasków i materiału kontrolnego 4 m-ce
13	Oferowane glukometry będą oddane Zamawiającemu w bezpłatne użyczenie, a przypadku awarii Wykonawca wymieni uszkodzony glukometr na nowy - na swój koszt.
14	Automatyczny wyrzutnik pasków pozwalający na bezdotykowe usunięcie pasków z glukometru
15	Paski z kapilarą zasysającą próbkę krwi na czubku paska
16	Zamawiający wymaga aby 95% wyników pomiaru glikemii przy stężeniach glukozy poniżej 100 mg/dl winno znajdować się w przedziale +/- 15% od wartości rzeczywistej, a przy stężeniach glukozy równych lub wyższych niż 100 mg/dl powinno znajdować się w przedziale +/- 15% od wartości rzeczywistej w porównaniu z wynikami otrzymanymi drogą laboratoryjną.
17	Na wyświetlaczu glukometru musi pojawiać się ostrzeżenie o niskim i wysokim poziomie glukozy we krwi
18	Glukometr musi wykonywać minimum 2000 odczytów na jednym zestawie baterii

	Zawaiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania powyższych produktów wraz z spełnieniem wymagań granicznych. W Przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dodatkowe punkty należy wypełnić poniższą tabelę (Tab.nr 2 w Załączniku nr 2 do SWZ) i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań z poniższej tabeli. zgoodnie z pkt 5.1.3 SWZ wraz ze złożona ofertą.

	W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę punktowanej kolumny w Tab nr 2 w Załaczniku nr 2 do SWZ - Zamawiający przyzna 0 pkt. za każdą niewypełnioną pozycję.

	Tab. Nr 2 Kryterium oceny oferty dla parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia - wymóg podlegający ocenie

	L.p.	Wymogi podlegające ocenie	Tak	Nie	Wskazać przez Wykonawcę
	1	Termin ważności dla pasków po rekonstytucji dłuższy niż 4 m-ce	10	0	podać
	2	Termin ważności dla materiału kontrolnego po rekonstytucji dłuższy niż 4 m-ce	10	0	podać
	3	Możliwość dobrania krwi do wymaganej objętości bez użycia nowego paska	10	0	TAK / NIE właściwe wpisać
	4	Sygnał dźwiękowy informujący o prawidłowej ilości krwi w kapilarze paska	10	0	TAK / NIE właściwe wpisać
	Razem punkty		40	0

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___9-igły_
	PAKIET NR 9 - igły

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Igła jednorazowego użytku	rozmiary: 0,4x13; 0,45x12; 0,45x13; 0,45x22; 0,5x25; 0,5x40; 0,6x30; 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40		op=100szt	op	3 000
2	Igła jednorazowego użytku	od 1,1 do 1,2 x 40		op=100szt	op	3 000
3	Igła jednorazowego użytku	0,8 x 50		op=100 szt	op	10
4	Igła do aspiracji szpiku kostnego z regulacją , j.u.	Regulowana głębokość wkłucia. Końcówka igły z otworem aspiracyjnym. Skala w milimetrach. Średnica igły 15 G, długość 22-47/60 mm.		op=1 szt	szt	200
5	Igła do biopsji tkanek miękkch półautomatyczna typu TRU-CUT	Właściwości: ostrze tnące igły, końcówka typu trokar, wewnętrzny znacznik głębokości, mechanizm zabezpieczający, dwie głębokości penetracji: 10 mm i 20 mm. 14G x 150, 14Gx160, 14 Gx200, 16Gx160, 20Gx160		op=1 szt	szt	200
6	Igła do aspiracji szpiku kostnego z regulacją , j.u.	Regulowana głębokość wkłucia. Końcówka igły z otworem aspiracyjnym. Skala w milimetrach. Średnica igły 15 G, długość 35-60 mm/73 mm		op=1 szt	szt	10
7	Igła do trepanobiopsji, jednorazowego użytku	rozmiar 11 G x 100. Końcówka kaniuli typu trokar i kaniula z pięcioma tnącymi krawędziami. Posiada wewnętrzny mechanizm CATCHSYSTEM.		op=1 szt	szt	10
8	Igły do penów - insulinówki	29G do 31G		op=100 szt	op	60
9	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków nie skrawająca gumowego korka, umożliwia szybkie pobieranie leków bez spienienia oraz łatwe pobieranie leków tłustych, z otworem położonym centralnie na dole lub z boku igły (typu Pencil Point)	rozmiar 18 G (1,2 x 30 mm i 1,2x 40 mm)		op=100 szt	op	550
10	Igła doszpikowa BIG, j.u.	dla dorosłych		op=1 szt	szt	20
11	Igła doszpikowa BIG, j.u.	dla dzieci		op=1 szt	szt	20
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___10-inne
	PAKIET NR 10 – Inne
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa i producent, nr katalogowy,	jedn. miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	Stawka pod. VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne częsci, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 103cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-1mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm		szt	5000
2	Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm , pakowany pojedynczo, przyklejany		szt	5000
3	Marker skórny z linijką dł. 15 cm, szer. 2 cm, jałowy, pakowany pojedynczo, biokompatybilny, kolor ciemny fiolet, bez lateksu		szt	500
						RAZEM

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___11-przetacz__płyn
	PAKIET NR 11- przyrządy do przetaczania płynów

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	przyrządy do przetaczania krwi				szt	10 000
2	przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą				szt	200 000
3	przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą	bursztynowe lub czarne (bezwzględnie światłoczułe),			szt	300
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__12-przew_do_cytoskopu_
	PAKIET NR 12-przewód do cytoskopu

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zam.	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przewód do cytoskopu lub resektoskopu podwójny, j.u.	Budowa: dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy,miękka końcówka z drenu PVC.Sterylizowane tlenkiem etylenu.			szt	300
2	Przewód do cytoskopu lub resektoskopu pojedynczy, j.u.	Budowa: jednokanałowa igła biorcza z osłonką, dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowaty regulator przepływu, łącznik stożkowy, miękka końcówka z drenu PVC. Sterylizowane tlenkiem etylenu.			szt	700
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___13-zestaw_do_drenażu_
	PAKIET NR 13- zestaw do drenażu

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw do drenażu klatki piersiowej z niskooporową wahadłową zastawką jednokierunkową	Wyskalowana komora na wydzielinę 1000 ml z zaworem spustowym i możliwością wielokrotnego opróżniania komory do dodatkowego worka na wydzieliną 1000 ml. Mechaniczna regulacja siły ssania od 0 do 45 cm H20. Wskaźnik przecieku doopłucnowego, atuomatyczne zawory bezpieczeństwa; bańka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca.			szt	200
2	Worek na wydzielinę	Pojemność 1000 ml. Kombatybilny z zestawem drenażowym z pozycji 1			szt	200
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___14_-_obłożenia
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	PAKIET NR 14- zestaw do drenażu

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Sterylny jednorazowy zestaw do artroskopii stawu kolanowego	Skład zestawu / 1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura wstrefie wzmocnionej min. 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów -1 szt; / 2. Serweta na stolik MATo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonna o szerokośći min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m2, grubość folii osłony min. 50 miktonów – 1 szt; / 3. Wmocniona serweta do zabiegów na stawie kolanowym 240 x 320 cm wyposażona w samouszczelniający się otwór o średnicy 6 cm, zintegrowana trwale ze zbiornikiem na płyny wykonanym w transparentnej folii PE min. 80 mikronów oraz organizatorami przewodów. Serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2 wyposażonego w strefie krytycznej w warstwę wysokochłonną o wymiarach min. 30 x 33 cm i gramaturze min. 63 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 119 g/m2 – 1 szt; / 4. Serweta samoprzylepna 150 x 150 cm, z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 – 1 szt. / 5. Osłona na kończynę dolną 33 x 1160 cm z dwuwarstowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 – 1 szt; / 6. Taśma lepna o wymiarach 9 cm x 51 cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60 g/m2 – 2 szt; / 7. Kieszeń dwukomorowa 35 x 35 cm z dwoma taśmami lepnymi, wykonana z transparentnej foli PE o grubości 80um- 1 szt; / 8. Kompres gazowy 10 cm x 10cm 17 – nitkowy 12 – warstwowy z nitką RTG – 10 szt. / 9. Tupfer gazowy „kula” o średnicy 30mm z nitką RTG – 5 szt; / 10. Bandaż elastyczny z zapinką – 4m x 15cm – 1 szt; / 11. Skalpel nr 11 – 1 szt; / 12. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m2 – 2 szt; / Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min.390 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho / mokro min. 400/300 kPa. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu(nr.ref), kod kreskowy, nr lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski – napis ARTROSKOPIA w niebieskiej ramce lub na niebieskim tle.			szt	700
2	Sterylna jednorazowa serweta chirurgiczna	Serweta samoprzylepna, 50 x 50 cm, z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m2			szt	500
3	Sterylna jednorazowa serweta chirurgiczna II	Serweta samoprzylepna, 50 x 75 cm, z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m2			szt	500
4	Osłona na tarczycę	Jednorazowa, włókninowa osłona na tarczycę w kolorze zielonym			Szt	1 000
					Suma

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___15-Ratownictwo_Med__
	PAKIET NR 15-ratownictwo medyczne
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Izotermiczny koc ratunkowy - jednorazowy przeznaczony do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniący przed utratą ciepła lub nadmiernym nagrzaniem. Srebrno - złoty	210 cm x 160 cm			szt	2 000
2	Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy regulowany - spełniający minimum określone w kolumnie obok	Posiada czterostopniową regulację wysokości podparcia żuchw. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane pianki poliuretanowej z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc.łatwo zmywalny. Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. W dwóch rozmiarach - dla dorosłych i dla dzieci			szt	400
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__16_-_Maska_I-gel
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	PAKIET NR 16-maski
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowego użytku.Rozmiary 1;1,5;2;2,5 Maska wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Mankiet maski nienadmuchiwany, posiada podporę nagłośni zmniejszający możliwość fałdowania nagłośni. Maska wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny (dotyczy rozmiarów 1,5,2,2,5) umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Integralny bloker zgryzu zmniejszający możliwość okluzji kanału rurki oddechowej. Złącze 15mm. Na rurce informacje dotyczące rozmiaru maski, zakresu wagi pacjenta oraz wskaźnik położenia. Maska pakowana wraz z usztywniaczem, którego kolor zależny jest od rozmiaru maski. Sterylna. Całkowicie pozbawiona lateksu i PCV.				szt	20
2	Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowego użytku. Rozmiary 3,4,5.Maska wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Mankiet maski nienadmuchiwany, posiada podporę nagłośni zmniejszający możliwość fałdowania nagłośni. Maska wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Integralny bloker zgryzu zmniejszający możliwość okluzji kanału rurki oddechowej. Złącze 15mm. Na rurce informacje dotyczące rozmiaru maski, zakresu wagi pacjenta oraz wskaźnik położenia. Maska pakowana wraz z usztywniaczem, którego kolor zależny jest od rozmiaru maski. Sterylna. Całkowicie pozbawiona lateksu i PCV.				szt	80
					RAZEM

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__17_-sprzęt_laryngologiczny
	PAKIET NR 17-sprzęt laryngologiczny

Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. Netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	z okienkiem, rozmiar 9 (średnica 13 mm, długość 90 mm)		1	szt	10
2	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	z okienkiem, rozmiar 7 (średnica 11 mm, długość 70 mm), rozmiar 8 (średnica 12 mm, długość 80 mm).		1	szt	10
3	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	przedłużona, rozmiar 8 (średnica 12 mm, długość 105 mm), rozmiar 7 (średnica 11 mm, długość 105 mm).		1	szt	10
4	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	rozmiar 5 (średnica 9 mm, długość 110 mm)		1	szt	10
5	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	przedłużona, rozmiar 5 (średnica 9 mm, długość 105 mm), rozmiar 6 (średnica 10 mm, długość 105 mm),		1	szt	10
6	Rurki do tchawicy metalowe typu luer	przedłużona, rozmiar 5 (średnica 9 mm, długość 130 mm), rozmiar 6 (średnica 10 mm, długość 130 mm)		1	szt	10
7	Szczotka do rurek	zagięta/mała, duża		1	szt	20
8	Lusterko krtaniowe z uchwytem, metalowe	o średnicach: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm,20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm		1	szt	50
9	Haczyk uszny typ Lucea, metalowy	mały, duży ,średni		1	szt	50
10	Watotrzymacz skrętny, metalowy	średnica 1,5 mm długość 140-180 mm		1	szt	20
						RAZEM

* w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zaproponować INNĄ ilość sztuk w opakowaniu niż określona przez Zamawiającego - zaproponowane opakowanienie nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__18_-rurki_
	PAKIET NR 18 - rurki

Lp	Przedmiot Zamówienia	Rozmiar	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, j.u.	rozm. od O 2 do O 10,0, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego, posiadająca mankiet niskociśnieniowy, przeźroczysta, bez lateksu, posiadająca linię rtg na całej długości, czytelnie oznaczona, posiadająca kontrolny balonik znakowany z rozmiarem rurki.		1	szt	5 000
2	Rurka intubacyjna bez mankietu, sterylna, j.u.	rozm. od O 2,5 do 10,0, ustno-nosowa, typ Murphy,wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego,przeźroczysta, linia rtg na całej długości rurki, bez lateksu, bez ftalanów, rurka posiada podwójne oznaczenie głębkości, skala co 1 cm.		1	szt	100
3	Rurka ustno-gardłowa, sterylna, Guedel, j.u.	rozm. 0 do 6, co 1, wykonana z medycznego PVC, gładko zaokrąglone krawędzie, posiadająca blokadę przeciw zagryzieniu, bez lateksu, bez ftalanów, pojedynczo pakowana w opakowania typu folia - papier.		1	szt	1 300
4	Rurka nosowo-gardłowa, sterylna, j.u.	rozm. 2,5-9, wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PCV. Posiada zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli. Silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów.		1	szt	50
5	Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani, sterylna , j.u.	rozm. O 4-6, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego, bez lateksu, bez ftalanów,z mankietem niskociśnieniowym, przeźroczysta, rurka posiada czytelne oznaczenie oraz linię rtg na całej długości rurki,z balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki.		1	szt	150
6	Szczoteczka do rurek tracheostomijnych, j.u.	rozm. O 10 i 15 , prosta		1	szt	60
7	Rurka intubacyjna zbrojona z z mankietem niskociśnieniowym, j.u.	rozm. 7-8,5, ustno-gardłowa, typ Murphy, wykonana z PVC silikonowanego , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na złamanie, w kształcie łuku, łącznik 15 mm połączony z rurką, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez prowadnicy.		1	szt	300
8	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, j.u.	rozm. O 3-10, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego, linia rtg na całej długości, miękkie, gładkie, przeźroczyste skrzydełka, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów.		1	szt	200
9	Sterylny Łącznik karbowany-martwa przestrzeń; posiadający dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i układu oddechowego oraz przestrzeń martwą, j.u.	zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym, przeźroczysta rura karbowana, łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, złącza 22 F-22 M/15 F, objętość martwej przestrzeni 42.ml (+/- 2ml), długość 15 cm		1	szt	1 500
10	Rurka jednoświatłowa	dooskrzelowa lewa, prawa; o średnicy 8,0		1	szt	10
11	Rurka dwuświatłowa	dooskrzelowa w zestawie lewa; o CH 35,37, 39		1	szt	10
12	Rurka dwuświatłowa	dooskrzelowa w zestawie prawa; o CH 35,37,39		1	szt	10
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P__19_-staplery
	PAKIET NR 19 - staplery okrężne
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. Netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Jednorazowy stapler okrężny wygięty	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.			szt	30
2	Jednorazowy stapler okrężny wygięty	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.			szt	30
3	Jednorazowy stapler okrężny wygięty	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.			szt	30
4	Jednorazowy stapler okrężny wygięty	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.			szt	30
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___20-ładunki_
	PAKIET NR 20-ładunki
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. Netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Rękojeść do ładunków staplerów jednorazowych, j.u.	Rękojeść do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych 45mm i 60mm, prosta lub z artykulacją 45 st. w obie strony, z możliwością rotacji o 360°, z możliwością ponownego ładowania, dostępna w 3 długościach (otwartej – wraz z ładunkiem 28cm, laparoskopowej – wraz z ładunkiem 34cm, bariatrycznej – wraz z ładunkiem 44cm			szt	24
2	Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, j.u.	Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej cienkiej (przed zamknięciem 2,0mm, po zamknięciu 0,75mm), naczyniowej (przed zamknięciem 2,0mm, po zamknięciu 1,0mm), średnio grubej (przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,8mm), grubej (przed zamknięciem 4,1mm, po zamknięciu 2,0mm), w pozycji 3 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm)			szt	24
3	Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, j.u.	Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm)			szt	12
4	Ładunek radialny z nożem, j.u.	Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm przeznaczone do tkanki bardzo grubej (przed zamknięciem 4,4mm, po zamknięciu 2,3mm)			szt	24
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P___21-pończochy_
	PAKIET NR 21-pończochy
Lp	przedmiot zamówienia	rozmiar	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. Netto	stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; Punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Pakowane po 6 par jednego rozmiaru.	Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych od A do J (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do 66cm)		op=2 szt	op.	420
						Razem
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczac 2-miesiecznych potrzeb Zamawiającego,nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet___22
Pakiet nr 22 systemem do biopsji wspomaganej próżniowo Encor Enspire posiadanej przez Zamawiającego
LP	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	PODAĆ: Producent / nazwa produktu / nr katalog.	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią dostepna w 3 rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G,) - posiada trokarowy kształt ostrza igły, posiada zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał. Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści- igła jest w zestawie z kaniulą umożliwiającą aplikacje środka znieczulającego w trakcie prowadzonej procedury biopsji - igła jest w zestawie z dodatkowym koszyczkiem. Igła kompatybilna z posiadanym systemem do biopsji wspomaganej próżniowo Encor Enspire		szt	30
2.	Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią dostepna w 3 rozmiarach (średnica zewnętrzna 10G,) - posiada trokarowy kształt ostrza igły, posiada zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał. Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści- igła jest w zestawie z kaniulą umożliwiającą aplikacje środka znieczulającego w trakcie prowadzonej procedury biopsji - igła jest w zestawie z dodatkowym koszyczkiem. Igła kompatybilna z posiadanym systemem do biopsji wspomaganej próżniowo Encor Enspire		szt	80
3.	Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią dostepna w 3 rozmiarach (średnica zewnętrzna 12G,) - posiada trokarowy kształt ostrza igły, posiada zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał. Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści- igła jest w zestawie z kaniulą umożliwiającą aplikacje środka znieczulającego w trakcie prowadzonej procedury biopsji - igła jest w zestawie z dodatkowym koszyczkiem. Igła kompatybilna z posiadanym systemem do biopsji wspomaganej próżniowo Encor Enspire		szt.	30
4.	System umożliwiający podłączenie igły do urządzenia Encor Enspire, pozwalający na płukanie pobranego bioptatu roztworem soli fizjologicznej. System kompatybilny z urządzeniem Encor Enspire		szt	120
5.	Kanister próżniowy kompatybilny z urządzeniem Encor Enspire		szt.	120
6.	Marker biopsyjny jednorazowego użytku zawierającym 11 wchłanialnych polimleczanowych/poliglikelowych peletek w tym jedna z markerem radiologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej. Marker kompatybilny z igłami do urządzenia Encor o rozmiarze 10G		szt.	80
7.	Marker biopsyjny jednorazowego użytku zawierającym 11 wchłanialnych polimleczanowych/poliglikelowych peletek w tym jedna z markerem radiologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej. Marker kompatybilny z igłami do urządzenia Encor o rozmiarze 7G		szt.	30
8.	Marker biopsyjny jednorazowego użytku przeznaczony do znakowania gruczołu piersiowego. Marker umieszczony wewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Marker kompatybilny z igłami do urządzenia Encor o rozmiarze 12G		szt.	30
RAZEM

	UWAGA!
	Cały zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Encor Enspire.

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## pakiet___23
	PAKIET NR 23 - drobny sprzęt
Lp	przedmiot zamówienia	opis przedmiotu zamówienia	1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT	opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)*	Jednostka miary	przewidyw. ilość zamówienia**	Cena jedn. netto	stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Słuchawki lekarskie jednostronne, płaskie				szt	40
2	Słuchawka lekarska dwustronna, pediatryczna				szt	20
3	Aparat AMBU dla dorosłych jednorazowego użytku, z dwiema maskami				szt	100
4	Aparat AMBU dla noworodków jednorazowego użytku, z dwiema maskami				szt	30
5	Aparat AMBU dla dorosłych wielorazowego użytku, z dwiema maskami				szt	50
6	Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dorosłych	mankiet na rzep,słuchawki lekarskie jednostronne, manometr malowany O min. 55mm, zakres wskazań 0-300mg, dokładność praktyczna pomiaru +1mmHg, działka elementarna skali 2mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym, gwarancja na 5 lat od daty dostawy			szt	100
7	Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dzieci	mankiet na rzep,słuchawki lekarskie jednostronne, manometr malowany O min. 55mm, zakres wskazań 0-300mg, dokładność praktyczna pomiaru +1mmHg, działka elementarna skali 2mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym, gwarancja na 5 lat od daty dostawy			szt	20
8	Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny				szt	20
9	Manometr do aparatu do mierzenia ciśnienia zegarowego				szt	20
10	Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia	na szeroki rzep, obwód ramienia 24cm do 32 cm z wkładem gumowym, wykonany z tkaniny z dodatkiem nylonu, dwuwężykowy			szt	50
11	Gruszka z PCV do aparatu do mierzenia ciśnienia z zaworem zwrotnym i spustowym - kompletna				szt	20
12	Termometr bezrtęciowy	szklany, galowy.			szt	20
13	Termometr elektroniczny				szt	20
14	Termometr bezdotykowy - posiadający minimalne parametry z kolumny obok	1) Pozwala na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości do 8 cm 2) Specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej. 3) system na podczerwień 4) Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. 5) Podświetlany monitor LCD. 6) Pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. 7) Automatyczne wyłączanie (oszczędzanie baterii)			szt	50
15	Taca na leki	Taca na 32 kieliszki do podawania leków, wymiary: 430x325x60 mm			szt	20
16	Gruszka z miękkim końcem, do nosa	rozm.7,8,9			szt	30
						RAZEM

* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.