M-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

www.mbud24.pl, email: mbud24@mbud24.pl

tel. 512520305

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. BOLESŁAWA POBOŻNEGO 1 89-240 KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_4.0001.147/2 041001_4.0001.147/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23 89-240 KCYNIA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg .................................... | PROJEKTANT |  |
| Sanitarna | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 .................................... | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 .................................... | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 30.04.2024

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA |  |  | 1 |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  | 2 |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW |  |  | 3 |  |
| CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |  |
| 1. | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | 4 |  |
| 2. | OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | 4 |  |
| 3. | OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | 4 |  |
| 4. | ZESTAWIENIE – BILANS TERENU |  | 8 |  |
| 5. | #### POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE |  | 8 |  |
| 6. | #### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 12 |  |
| 7. | #### OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ |  | 12 |  |
| 8. | #### PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  | 14 |  |
| 9. | #### UWAGI KOŃCOWE |  | 15 |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |  |
| Rys.PZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | skala 1:500 | 16 |  |
| UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW |  |  |  |  |
| UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW |  |  |  | 17 |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)  oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO  WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ " na dz. nr 147/2, 147/7 w Kcyni został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg | PROJEKTANT |  |
| Sanitarna | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 30.04.2024r.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest  "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO  WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ ‘’na dz. nr  147/2, 147/7 w Kcyni.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla  "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO  WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ ‘’na dz. nr  147/2, 147/7 w Kcyni.

Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynki szkoły objęte termomodernizacją zlokalizowane są na działach 147/2 oraz 147/7 w Kcyni.  Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowe działki są zagospodarowane infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem szkoły. Działki posiadają dostęp do następującej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW – BEZ ZMIAN.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się zewnętrzną instalacje gazową od budynku głównego do budynku biblioteki Projektuje się demontaż i ponowne wykonanie utwardzeń przy budynku. Opaski wykonać z kostki betonowej .

DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW – BEZ ZMIAN.

#### 3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektem wraz z parametrami technicznymi

#### 3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej –bez zmian

#### 3.1.2. Zaopatrzenie w energię

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej – bez zmian

#### 3.1.3. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych

Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dachów powierzchniowo na tereny zielone – bez zmian

#### 3.1.4. Miejsca postojowe/parkingi

Bez zmian.

#### 3.1.5. Place pod śmietniki

Czasowe gromadzenie odpadów stałych w zamkniętych przenośnych pojemnikach– bez zmian

3.1.6. Ogrodzenie

Istniejące.

#### 3.1.7 Sposób odprowadzania ścieków

Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej – bez zmian

#### 3.1.8 Układ komunikacyjny

Bez zmian.

#### 3.1.9 Sposób dostępu do drogi publicznej

Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej istniejącymi zjazdami – bez zmian.

#### 3.1.10 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren działki o niewielkim  zróżnicowaniu wysokościowym. Nie projektuje się zmian.

3.2. Instalacje zewnętrzne

3.2.1. Zewnętrzna instalacja gazowa

Zewnętrzną instalacją podziemną projektuje się od budynku głównego do budynku biblioteki zgodnie z naniesieniem na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Instalację wykonać z rur w kolorze żółtym PE Ø40x3,0 SDR-11, do budowy instalacji należy stosować rury polietylenowe PE100 SDR11 oraz końcowe odcinki, tj. 0,5m przed zbiornikami i przed budynkami należy wykonać z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych fabryczną izolacją polietylenową, spełniające wymagania normy PN-EN 10208-1:2011. Na zewnętrznej ścianie budynku zamontować skrzynki gazowe z zaworem odcinającym DN25 i reduktorem II stopnia. Wszystkie materiały i armatura zastosowane do budowy instalacji winny być oznaczone znakiem budowlanym „B” lub „CE” zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz. 1182). Instalację po wykonaniu oczyścić i poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa – czas próby 1h. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

4. ZESTAWIENIE – BILANS TERENU

Bez zmian.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE

5.1 Dane o ochronie konserwatorskiej

Budynek znajduje się w ewidencji gminnej. Uzyskano pozytywną opinie od Konserwatora Zabytków na przyjęte rozwiązania materiałowe.

5.2 Dane o obszarach szkód górniczych

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze szkód górniczych.

5.3 Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników

Zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają spełnienie wymogów przepisów budowlanych w zakresie ewentualnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..

5.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady powstające w trakcie robót budowlanych zostały sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od źródła powstawania i stopnia uciążliwości dla ludzi i środowiska. Pod pojęciem „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska ze strony odpadów wytwarzanych w czasie budowy podjęte zostaną następujące działania:

- Powstające odpady będą natychmiast wywożone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzone na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do trego miejscach i pojemnikach/kontenerach.

- Miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

- Odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia,

- Przekazanie odpadów nastąpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na podstawie obowiązujących dokumentów.

Właścicielem odpadów powstających w trakcie robót budowlanych będzie wykonawca robót (chyba, że umowa z inwestorem stanowić będzie inaczej). Wytwórca odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zagospodarowania ich zgodnie z ustawą z dnia 04 lipca 2019r. o odpadach.

UWAGA:

- nie przewiduje się odzysku przydatnych materiałów i odpadów

6. UWAGI KOŃCOWE

1. Dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest sporządzenie przez kierownika budowy planu „bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (w skrócie BIOZ) wykonanego zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. : „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., a także przeszkolenie pracowników w powyższym zakresie.

2. Projekt techniczny oraz wykonawcze należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostkę projektową.

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 30.04.2024						 OPRACOWAŁ:

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. M. Andrzejewska- Slosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 198/71Bg .................................... | PROJEKTANT |  |
| Sanitarna | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 .................................... | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie inżynierii sanitarnej nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 .................................... | SPRAWDZAJĄCY |  |