Wolbrom, dnia 12.02.2024r.

- WTI.271.2.5.2024.ZP

- WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605                                     z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ

Branża elektryczna

Pytanie 1. Przedmiar robót – Oświetlenie – prosimy o zamieszczenie projektu technicznego, warunków przyłączenia wydanych przez TAURON.

Odp. Zamawiający nie posiada projektu technicznego i warunków przyłączeniowych wydanych przez TAURON. Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

-montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku przy przejściu dla pieszych wraz z instalacją i wpięciem w istniejące oświetlenie uliczne;

- Montaż oświetlenia zewnętrznego na 6 słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą LED,

- Przestawienie 4 sztuk istniejących słupów energetycznych w przypadku wystąpienia kolizji z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Pytanie 2.  Oświetlenie – prosimy o zamieszczenie SST.

Odp. Zamawiający załącza SST dla oświetlenia.

Pytanie 3. OPZ – pkt.2.10. Oświetlenie - W ramach realizowanego zamówienia przewiduje się modernizację oświetlenia przy przejściu dla pieszych w formie zabudowy 2 asymetrycznych lamp oraz wymianę lamp na ledowe energooszczędne na 6 słupach w obrębie szkoły. Dodatkowo wykonawca w ramach konieczności zapewnienia właściwego zrealizowania zadania (zapewnienie skrajni i szerokości jezdni) wykona przestawienia istniejących słupów uzbrojenia terenu w zakresie możliwym do granic pasa drogi gminnej. Wszelkie koszty i starania z tym związane wykonawca uwzględni w cenie ofertowej realizowanego zadania -

Prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego.

Powyższe warunkuje prawidłową wycenę oraz wykonanie zamierzenia inwestycyjnego zgodnie

z oczekiwaniami Inwestora.

Odp. Zamawiający nie posiada projektu elektrycznego. Zmawiający w dokumentach przetargowych oraz załączonej SST dla oświetlenia zawarł niezbędne wytyczne umożliwiające wykonanie zakładanych prac.

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

- https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888  nie później niż do dnia 22.02.2024r. do godziny 09:00,00

Uwaga

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu 22.03.2024r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godzinie 09:30, na komputerze 
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Ponadto punkt 4 w Rozdziale II Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
4.1. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1465). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

4.2. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załączniki:

- - Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 12.02.2024r. - SST E-01.01.01 – OŚWIETLENIE DRÓG

Rozdzielnik:

- - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888

- - aa.