WszSL.FZ.381.21/75/          / 2022                                                                                   Legnica 23.09.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W   TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWĘ  DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

znak sprawy WSzSL/FZ-75/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 ), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy część 1 
Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2
Dotyczy część 3
Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 3
Dotyczy część 4 
Czy Zamawiający używając określenia zapaska foliowa wzmocniona ma na myśli zapaskę wykonaną z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią polietylenową?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 4
Dotyczy części nr 4
Czy Zamawiający dopuści zapaskę wykonaną z włókniny PP + PE o gramaturze min. 28g/m2?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 5
Dotyczy części nr 7
Czy Zamawiający dopuści pościel z prześcieradłem w rozmiarze 240cm x 160cm oraz poszwą 200cm x 160cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1 a) i b) oraz 2
Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa
ww. § do wartości brutto niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej części dostawy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

UWAGA!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,