Dotyczy postępowania na:

**„Usługa kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej   
w pomieszczeniach użytkowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie (00-661), przy Placu Politechniki 1”**

znak postępowania: **DABG.261.20.2022**

**Zapytanie cenowe**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiającym jest **Politechnika Warszawską – Biblioteka Główna**

z siedzibą w Warszawie, REGON: 000001554, NIP: 525-000-58-34,

adres: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,,

1. **Przedmiot zamówienia**
   1. Przedmiotem zamówienia jest: „**Usługa kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach użytkowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie (00-661), przy Placu Politechniki** - **Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.**
   2. Termin realizacji zamówienia – 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy.
   3. Przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, będzie realizowany w terminie:   
      **III kwartał 2022 roku.**
   4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
   5. Zamawiający wymaga aby osoby, które będą realizować usługę posiadały udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie w realizacji usług czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.
   6. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji (zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane).
   7. Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni i posiadać doświadczenie w realizacji prac z zakresu czyszczenia wentylacji oraz inspekcji wizyjnej.
   8. Pracownicy powinni posiadać badania wysokościowe, (szkolenia alpinistyczne) oraz uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
   9. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100 000,00 PLN
   10. W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,   
       polegające w szczególności na:
       1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
       2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
       3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
       4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   11. **Niniejsze zapytanie cenowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.**
2. **Zakres oczekiwanej informacji**
   1. Zamawiający zawraca się z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizację przedmiotu zamówienia.
   2. **Oferta winna zawierać koszt usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji 1 m.b. instalacji wentylacyjnej.**
   3. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
      1. Wykonawca poda w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia, całkowitą cenę (wynagrodzenie), która będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:

* **w przypadku osób fizycznych – wynagrodzenie brutto**
* **w przypadku podmiotów gospodarczych – koszt brutto**
  + 1. Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykazać z należytą starannością.
    2. Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia.
    3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku),przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
  1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

- specjalista ds. administracji BG PW – Krzysztof Król

1. [krzysztof.krol@pw.edu.pl](mailto:krzysztof.krol@pw.edu.pl), +48 (22) 234 77 00, mob. 691 460 409

**Załącznik nr 1**

*pieczątka Zleceniobiorcy*

**FORMULARZ CENOWY**

........................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

........................................................................................

(telefon/ fax /email zleceniobiorcy)

NIP....................................... REGON.............................

**Osoba fizyczna:**

nr dowodu osobistego: ……………………………………..……..

PESEL: ……………………………………………………………………

**OFERTA**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Usługa kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej   
w pomieszczeniach użytkowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie (00-661), przy Placu Politechniki 1”**

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................................. reprezentując Zleceniobiorcę (nazwa i adres) ....................................................................................

oświadczam, że:

1. **Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu cenowym:**

**Cena jednostkowa za czyszczenie i dezynfekcję 1 (jednego) m.b. instalacji [brutto]:**

**……………………………………………………………………………………………………………......................................................**

**(słownie: ……….............................................................................................................................................).**

1. Oświadczam, że nie podlega wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych   
   i kapitałowych z Zleceniodawcą).[[1]](#footnote-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Zleceniobiorcy*

**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Realizacja usługi, zgodnie z słownikiem kodów CPV:

**CPV główny:**

**90900000-6:** Usługi w zakresie sprzątania i odkażania;

**CPV uzupełniające:**

**90921000-9:** Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków;

**90924000-0:** Usługi usuwania grzybów;

**polegającej na:**

kompleksowym czyszczeniu oraz dezynfekcji instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach użytkowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie   
(00-661), przy Placu Politechniki 1.

1. Przybliżona długość instalacji wentylacyjnej wynosi **ok. 2000 m.b.**
2. Zamawiający wymaga realizacji usługi w oparciu o sprzęt i technologię firm będących producentami sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji systemów wentylacyjnej.
3. Podczas wykonywania prac powinien być wykorzystywany filtr absolutny HEPA zatrzymujący co najmniej 99,9% zanieczyszczeń mechanicznych oraz komórki grzybów, pierwotniaków oraz wirusów.

**W zakres usługi wchodzi:**

1. Zabezpieczenie mienia przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem podczas wykonywania usługi, itp.
2. Ustalenie harmonogramu wykonywanych prac na podstawie wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy   
   z uwzględnieniem priorytetu utrzymania ciągłości pracy instytucji.
3. Rozplanowanie czyszczenia poszczególnych odcinków instalacji w czasie z uwzględnieniem realizacji usługi na zmianie nocnej i w weekendy.
4. Inspekcja instalacji wentylacyjnej przed czyszczeniem.
5. Przygotowanie instalacji do czyszczenia i dezynfekcji, w tym:
   1. Demontaż i montaż podwieszanych sufitów pozwalający na swobodny dostęp do czyszczonej instalacji;
   2. Wycięcie niezbędnych otworów rewizyjnych (opcjonalnie);
   3. Demontaż, czyszczenie i montaż kratek nawiewowych;
   4. Czyszczenie central wentylacyjnych;
   5. Czyszczenie pozostałych elementów wentylacji.
6. Czyszczenie i dezynfekcja instalacji przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń   
   w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza.
7. Zamawiający wymaga aby chemiczne czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych realizowane były   
   z wykorzystaniem niedrażniącego środka chemicznego zatwierdzonego przez PZH i rekomendowanego przez Ministra Zdrowia.
8. Mechaniczne czyszczenie przewodów wentylacyjnych poziomych i pionowych z pełnym odciągiem zanieczyszczeń.
9. Utylizacja odpadów powstałych podczas czyszczenia

**W cenie usługi należy uwzględnić również:**

1. Opracowanie protokołów po czyszczeniu układów wentylacyjnych (wraz z załączeniem nośników cyfrowych) przed i po czyszczeniu.
2. Inspekcję oraz ocenę efektywności procesu czyszczenia kanałów wentylacyjnych w trakcie i po wykonaniu czyszczenia poprzez wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej i filmowej przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego.

1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

   - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

   - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-1)