Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Nr postępowania: 3488/2023  /DIiNB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Wykonanie: Wymiana jednego klimatyzatora ściennego typu w sali 228 B Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

## UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10 – 719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel. (089 ) 523 3370 / (089) 523 3390

Fax : (089) 523 37 69

REGON : 510884205, NIP : 739 30 33 097

I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana klimatyzatora typu Split o mocy 5kw w pomieszczeniu sali 228B w budynku przy ul.Prawocheńskiego 1A, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM Olsztyn .Dobór klimatyzatora o mocy chłodu nie mniej niż 5kw chłodu z okablowaniem między jednostkowym i zasileniem elektrycznym .Jednostki zewnętrzne na stelażu systemowym stalowym na połaci dachowej. Dokonać doboru  urządzenia chłodzącego dla ochrony pracy urządzeń w sali i doboru jego zabezpieczenia elektrycznego.

Dokonać prób szczelności instalacji, z czynnościami rozruchowymi po montażu zgodnie z DTR Producenta .Dokonać docelowy  rozruch i pomiary elektryczne, dokumentując to protokołami.

Wymagania :

-klimatyzator do pracy cało rocznej ,

-niezależna praca w  pomieszczeniu typu inwertor ,

-pompa ciepła ,

-filtry do czyszczenia powietrza ,

-programowanie czasowe ,

-zapamiętywanie nastaw ,

-sterowanie zdalne pilotem ,

-wyświetlacz o aktualnych nastawach na jednostce wewnętrznej ,

-instrukcja w języku polskim .

Dokonać montażu wg.DTR Producenta urządzeń i wykonać docelowy jego rozruch ,przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak :przebicia, zamurowania ,uzupełnienia tynków i zabudów ,malowanie miejscowe  itp. oraz pomiary elektryczne i dokumentację powykonawcza.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna zakresu robót.

Gwarancja niezawodności: minimum 60 miesięcy z przeglądami serwisowymi w cenie urządzenia. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne maksymalnie 2 godziny.

Wykonawca musi posiadać udokumentowaną znajomość zagadnień branży klimatyzacyjnej i elektrycznej, wykonawstwa i nadzoru  oraz posiadać praktykę w wykonywaniu tych prac minimum 5 lat (referencje, itp.). Posiadać uprawnienia „F-GAZ” personalne oraz dla przedsiębiorcy, uprawnienia elektryczne eksploatacyjne i dozorowe, uprawnienia autoryzowanego partnera serwisowego producenta do oferowanego urządzenia.

Warunki dodatkowe:

-przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac,

-Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi:  30 dni od podpisania umowy.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia: 23.11.2023 r. na adres :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

ul. Heweliusza  8, Olsztyn 10 – 724, pok. 2,

e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

tel: 89/ 523-44-49

fax: 089/ 523-37-69

VI.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.

2.		Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.	Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 100%

2.	Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
i miejscu podpisania umowy.

IX.	 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Emil  Sówka  tel.: (89) 523-44-49 /453 053 581 , mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

…………………..………………….

Podpis osoby uprawnionej

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór