Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 320/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynkach przy ul. Oczapowskiego 1A, Oczapowskiego 5, Placu Łódzkim 1

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynkach przy ul. Oczapowskiego 1A, Oczapowskiego 5, Placu Łódzkim 1 zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi w okleinie drewnopodobnej (buk) wyposażone w klamki, z szyldami, zamek patentowy,

Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zgodnie z przedmiarami

Wykonanie warstw posadzkowych z paneli podłogowych LVT (panel gr. min. 3mm) zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach o parametrach:

Cokół  10cm z płyty mdf przy

Wymiana osprzętu instalacyjnego oraz wymiana instalacji teletechnicznej zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach.

Wszystkie oprawy oświetleniowe LED 120/30 w ramce aluminiowej

Montaż klimatyzatorów zgodnie z opisem w przedmiarach

Wymiana osprzętu elektrycznego i sanitarnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Uwaga - z uwagi na to, że pomieszczenia są w stałym użytkowaniu remonty należy wykonywać sukcesywnie.