## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.3.2023
Foermularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zużywalnych kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami do zabiegów ginekologicznych firmy Richard Wolf, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Filtry higieniczne do posiadanego przez Zamawiającego insuflatora typu 2235, sterylnie zapakowane | szt. | 40
2. | Wąż do insuflacji, high-flow, z elementem podgrzewającym, długość – 3m, autoklawowalne, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem typu 2235 | szt. | 6
3. | Zestaw drenów wielorazowych (min. 20x) kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą typu 2216 | szt. | 80
4. | Zestaw węży silikonowych wielokrotnego użytku z 2 przebijakami przymocowującymi, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami do: artroskopii -typu 2202, histeroskopii – typu 2220 | szt. | 6
5. | Zestaw drenów próżniowych z filtrem | szt. | 20
6. | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami typu RiwoART 5,5 mm | szt. | 40
7. | Uszczelka do instrumentów o średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami typu RIWO-ART. 10 mm | szt. | 40
8. | O-ring zapasowy, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami typu RIWO-ART, średnica 5,5 mm | szt. | 20
9. | O-ring zapasowy, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami typu RIWO-ART, średnica 7-12,5 mm | szt. | 20
10. | Kraniki plastikowe, śr. 3 mm do zaworów do posiadanych przez Zamawiającego trokarów RIWO-ART | szt. | 20
11. | Kulka zapasowa, do posiadanych przez Zamawiającego trokarów typu RIWO-ART, o średnicach 3,5 mm, 5,5 mm | szt. | 4
12. | Kulka zapasowa, do posiadanych przez Zamawiającego trokarów typu RIWO-ART o średnicach 7-12,5 mm | szt. | 4
13. | Adapter redukujący , redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub 7,0 mm na 5,5 mm, z uszczelką w zestawie, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami typu RIWO-ART | szt. | 30
14. | Wkład do nożyczek o śr. 5 mm, „Metzenbaum”, monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami typu Eragon | szt. | 4
15. | Kleszczyki – część wewnętrzna do kleszczyków atraumatycznych 5 mm, z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, długość robocza 310 mm, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami typu Eragon | szt. | 2
16. | Kleszczyki – część wewnętrzna do kleszczyków chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ „Maryland Dissektor”, długość robocza 310 mm, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami typu Eragon | szt. | 2
17. | Wkład bipolarny nożyczki „Metzebaum”, długość robocza 330 mm, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami typu Eragon | szt. | 2
18. | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych, długość robocza 330 mm, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami typu Eragon | szt. | 4
19. | Uchwyt z blokadą, z przyłączem do diatermii, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami laparoskopowymi typu Eragon | szt. | 2
20. | Uchwyt bez blokady, z przyłączem do diatermii, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami laparoskopowymi typu Eragon | szt. | 2
21. | Uchwyt z blokadą, bez przyłącza diatermii, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami laparoskopowymi typu Eragon | szt. | 2
22. | Elektroda hakowa dł. robocza 340 mm, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami laparoskopowymi | szt. | 4
23. | Igła Veres 120 mm standard | szt. | 4
24. | Kabel wysokiej częstotliwości, dł. 3m; kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią ERBE | szt. | 2
25. | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią ERBE | szt. | 2
26. | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30º, do płaszczy klasycznych od 22 Fr. a z ciągłym przepływem od 25,5 Fr. Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami typu Shark | szt. | 10
27. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30º, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem od 24,5 Fr. Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami typu Shark | szt. | 20
28. | Elektroda hakowa bipolarna wielorazowa, Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami typu Shark | szt. | 4
29. | Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12º, kompatybilna z resektoskopami typu Princess | szt. | 24
30. | Elektroda bipolarna, jednorazowa, wałeczkowa, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 12º, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami typu Princess | szt. | 12
31. | Elektroda hakowa bipolarna wielorazowa, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami typu Princess | szt. | 4
32. | Wkład biopsyjny do kleszczyków typu HySafe, sztywny, 5 Fr., dł.robocza 355 mm | szt. | 6
33. | Wkład do nożyczek „micro” do instrumentu typu HySafe, sztywne, 5 Fr. dł. robocza 340 mm | szt. | 6
34. | Wkład chwytający „alligator” do kleszczyków typu HySafe, 5 Fr., dl. Robocza 340 mm | szt. | 6
35. | Uchwyt do modułowych małych kleszczyków typu HySafe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | szt. | 4
36. | Uszczelki gumowe instrumentowe, z otworem 0,8 mm (do 7 Charr) | szt. | 20
37. | Kraniki plastikowe, śr. 2,5 mm | szt. | 10
38. | Uchwyty silikonowe do koszy do optyk | szt. | 20
39. | Kapturki silikonowe z drenami kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego manipulatorem macicznym typu Secufix | szt. | 20
40. | Uszczelka wewnętrzna (zastawkowa) do łącznika/portu trokarów o śr. 12 i 15 mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiajacego morcelatorem typu Morce Power PLus | szt. | 20
41. | Uszczelka membranowa (z otworem) do łącznika/portu trokarów o śr. 12/15/20 mm, do posiadanego przez Zamawiającego morcelatora typu Morce Power Plus | szt. | 20
42. | Uszczelka do kaniuli/prowadnicy trokaru o śr. 12/15, do posiadanego przez Zamawiającego morcelatora typu Morce Power Plus | szt. | 20
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: