| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 12 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

DLA PAKIETU 1

| L.p. |  | Zadanie | RAZEM | cena netto | cena brutto | wartość netto |  | wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wykonanie scenariusza pożarowego | 3 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 2 |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą | 4 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 3 |  | Wykonanie aktualnych opisów w centraliach ppoż dla 2 centrali | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 4 |  | Wymiana czujek dymu | 30 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 5 |  | Dodanie czujek dymu | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 6 |  | Zmiana lokalizacji czujek dymu/ ROP | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  | czujka 44/2, ciemnia 10b, |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Zmiana lokalizacji ROP | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  | ROP 35/1, 16/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wymiana sygnalizacji optycznej / akustycznej / regulacja natężenie | 6 |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  | poziom 0, 1, 2, dla budynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obszar kuchni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budynek administracji |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Wykonanie dodatkowej sygnalizacji akustycznej - dla budynku | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 10 |  | Wykonanie rewizji dla czujek i przeprowadzenie testów | 9 |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  | 2/09, 2/28, 3/09, 4/16, 4/27, 4/33, 4/36, 4/38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dla czujki 3/36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Usunięcie usterki dla pętli | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 12 |  | Uruchomienie centrali alarmowej | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 13 |  | Wymiana centrali oddymiania na nową wraz z modułem komunikacji | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 14 |  | Integracja centrali oddymiania | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 15 |  | Usunięcie nieprawidłowości otwarcia klapy dymnej bez wymiany siłownika | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 16 |  | Wymiana klapek przycisków ROP | 10 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 17 |  | Sprawdzenie zadziałania 2 central ppoż wraz z weryfikacją zadziałania elementów detekcyjnych zakończonych protokołem do 1000 elementów | 2 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 18 |  | Sprawdzenie zadziałania 4 central oddymiania wraz z elementami | 4 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 19 |  | Sprawdzenie zadziałania przycisku oddymiania wraz z elementami | 1 |  |  | - zł |  | - zł |  |
| 20 |  | Naniesienie oznaczeń piktogramów dla 20 | 20 |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |  |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................