## Arkusz1 (4)
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent (podać nazwę)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Czopki glicerolowe 1g x 10 op. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Clemastin inj.0,002g/2ml x 5 op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Clemastin tbl. 0,001g x 30 op. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Calcium tbl. mus. X 12 op. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Amikacinum inj.0,5 g/2ml x 1 amp amp. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Natrium chloratum inj.0,9% 10ml x 100 plas. Op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Natrium chloratum inj10%10ml x 100 plas. Op.. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Natrium bicarbonicum 8,4% 20ml x 10 op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Nifuroxazyd zaw.0,2g/5ml 90ml op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Nifuroxzazyd tbl.0,1g x 24 op. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Metoclopamid tbl.0,01g x 50 op. | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Metoclopamid inj.0,01g/2ml x 5 op. | 1620 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Fenactil inj. doż.0,05g/2ml x 10 op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Do wykonania zamówienia użyję nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych TAK / NIE * | [7 empty] | * - niepotrzebne skreślić
Note on B1: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz

## Arkusz1
PAKIET 1 LINIOWY
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent,nazwa handlowa REF wlk opk
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dł szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej wysokość otwartej zszywki 3,5 mm (grubej) wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dzwignie zamykająca i spustową szt | 70
2 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego dł lini szwu 60 mm do tkanki standardowej( 3,5 mm) ,grubej(4,8 mm) szt | 6
3 | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm szt | 8
4 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Stapler ma posiadać dwie dzwignie- zamykajacą i spustową. szt | 6
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej ( wysokość otwartej zszywki 2,5 mm). Stapler ma posiadać dwie dzwignie- zamykajacą i spustową. szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Pakiet 2 STAPLER ZAMYKAJACO-TNĄCY
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent,nazwa handlowa REF wlk opk
1 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca ) o długości lini cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Każdorazowo zamawiający okresli typ ładunku szt | 12
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PAKIET 3 stapler okrężny
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent,nazwa handlowa REF wlk opk
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiar staplera od 21mm do 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,3 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antyposlizgową, gumową powłoką . Każdorazowo zamawiający określi rozmiar staplera szt | 80
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PAKIET 4 Stapler laparoskopowy
Lp. | OPIS ASORTYMENTU | Ilość | Cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent,nazwa handlowa REF wlk opk
1. | Jednorazowy stapler laparoskopowy do mocowania siatek przepuklinowych. Zszywki wchłanialne 6 mm do 7 mm. Ilość zszywek w magazynie 20 do 30 szt. | 45
Razem:
Note on B2: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B12: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B17: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz