## OPZ Pakiety WZÓR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
* w przypadku gdyby ilość wierszy okazał się niewystarczajaca, wykorzystaj poniższą tabelę zachowując nazwę pakietu i kolejną numerację wierszy
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 1 odzież ochronna II
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Jednostka | VAT
1 | Czepki chirurgiczne damskie w kształcie beretu wykonany z polipropylenu z gumką ściągającą o razciąganiu co najmniej czterokrotnym w stosunku do wartości spoczynkowej |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2 | Czepek operatora - męski osłona głowy dla operatora z warstwą chłonną na całej powierzchni bocznej typu pleciona sieć, przewiewna od góry |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 sztuka | 5%
3 | Maski chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości włókniny, na troki, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Spełniająca normę PN-EN 14683, skuteczność filtracji bakterii (BFE)≥98%, ciśnienie różnicowe (DeltaP) < 20 Pa/cm² |  |  | 120000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 opakowanie | 8%
4 | Maski chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości włókniny, na gumkę, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Spełniająca normę PN-EN 14683, skuteczność filtracji bakterii (BFE)≥98%, ciśnienie różnicowe (DeltaP) < 20 Pa/cm² |  |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 metr | 23%
5 | Maski chirurgiczne przeznaczona do zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku zakażenia miejsca operowanego oraz ochronie personelu przed krwiopochodnymi patogenami wykonane z wysokiej jakości włókniny co najmniej czterowarstwowej, na troki, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Spełniająca normę PN-EN 14683, Odporność na rozpryski ≥160 mmHg Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 99% Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 29 Pa/cm2 i dodatkowo z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej badanie na: - skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 mikrona) ≥ 99%.. |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 kilogram
6 | Maski chirurgiczne przeznaczona do zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku zakażenia miejsca operowanego oraz ochronie personelu przed krwiopochodnymi patogenami wykonane z wysokiej jakości włókniny co najmniej czterowarstwowej, na gumkę, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Spełniająca normę PN-EN 14683, Odporność na rozpryski ≥160 mmHg Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 99% Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 49 Pa/cm2 . |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 rolka
7 | Maski chirurgiczne przeznaczona do zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku zakażenia miejsca operowanego oraz ochronie personelu przed krwiopochodnymi patogenami wykonane z wysokiej jakości włókniny co najmniej czterowarstwowej, na troki, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Maska wyposażona dodatkowo w osłonę na oczy. Technologia Anti - Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem. Spełniająca normę PN-EN 14683, Odporność na rozpryski ≥160 mmHg Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 99% Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 29 Pa/cm2 i dodatkowo z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej badanie na: - skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 mikrona) ≥ 99%. |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Maska, wyrób medyczny o cechach ochrony układu oddechowego personelu ( posiada test szczelności potwierdzony przez NIOSH), typu półmaska-( „kaczka”), z filtracją cząsteczkową N95, minimum 8 warstwowa ..Kodowana innym kolorem strona zewnętrzna i wewnętrzna maski, dwie taśmy nie lateksowe do umocowania. Minimalne wymagania dla maski potwierdzone wynikami badań (dołączyć do oferty) pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej, zgodnie z PN-EN 14683: - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg - opór powietrza wdychanego i wydychanego czyli ciśnienie różnicowe < 5.0 H2O - skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥ 99% i dodatkowo cecha z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej (PPE) badanie na: - skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 mikrona) ≥ 99%. Maska posiadająca rekomendację działania zabezpieczającego przeciwko Tb, bakterią i wirusom. |  |  | 840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bluza z włókniny bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy do procedur medycznych, niesterylna, z jedną kieszonką, materiał wyszlifowany od strony wewnętrznej, bluza wykonana z tkaniny polipropylenowej trzywarstwowej zapewniająca barierowość dla cząsteczek naskórka i bakterii, barierowość potwierdzona testem na uderzenie sprayem wg metody AATCC 42:2000 lub równoważnej poniżej 0,14 g, oraz testem na brak palności powyżej 25 sek.w teście ASTM 3403 lub równoważnym. Rozmiary: M, L, XL, XXL |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spodnie ściągane w pasie, z boczną i tylną kieszenią,z dodatkową wstawką wzmacniającą krocze, z włókniny bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy, do procedur medycznych, niesterylne, tkanina ochronna trzywarstwowa polipropylenowa o budowie labiryntowej zapewniająca barierowość dla cząsteczek naskórka i bakterii, barierowość potwierdzona testem na uderzenie sprayem wg metody AATCC 42: 2000 lub równoważnej poniżej 0,14 g, materiał wyszlifowany od wewnątrz. Odporność hydrostatyczna badana w teście AATCC 127:2003 lub równoważnym poniżej 0,14 g. Test palności powyżej 25 sek. badany testem ASTM 3403 lub równoważnym. Rozmiary: M, L, XL, XXL |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 2 - Pakiet naczyniowy 6
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | BALONY LEKOWE Z SYROLIMUSEM DO PTA, BTK Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,014” - Semi compliant - do prowadnika 0,018” : długości: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm w średnicach: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0,mm. - Do prowadnika 0,014” : długości : 60mm, 80mm, 100mm w średnicach 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3,5mm - Lek cytostatyczny : Sirolimus - Sposób nanoszenia leku: przy użyciu sprayu, równomierne nanoszenie leku na rozprężony balon dziéki czemu uzyskane jest 100% pokrycia balonu, - Technologia powlekania NANOLUTE zapewnia mniejszą utratę leku w czasie wprowadzanie i zwiększoną dostępność biologiczną leku, szybsze wchłanianie leku w tkance. - Dawka leku: 1,27 µg/mm² - Długości systemów dostarczania 80 cm oraz 145 cm dla obu systemów 0,014” oraz 0,018” • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 5F • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP 12atm • brak utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera dzięki dyfuzyjnemu procesowi uwalniania leku oraz zamkniéciu leku w kapsułach fosfolipidowych |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BALONY LEKOWE Z SYROLIMUSEM DO PRZETOK Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,035” dedykowane do przetok • Semi compliant • Długości: 20, 40, 60, 80, 100mm. • Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. • Lek : Sirolimus • Sposób nanoszenia leku: przy użyciu sprayu, równomierne nanoszenie leku na rozprężony balon dziéki czemu uzyskane jest 100% pokrycia balonu, Technologia powlekania NANOLUTE zapewnia mniejszą utratę leku w czasie wprowadzania i zwiększoną dostępność biologiczną leku, szybsze wchłanianie leku w tkance. • Dawka leku: 1,27 µg/mm² • Długości systemów dostarczania 80 cm • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 6F, 7F, 8F • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP 12atm • brak utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera dzięki dyfuzyjnemu procesowi uwalniania leku oraz zamknięciu leku w kapsułach fosfolipidowych
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 3 pakiet naczyniowy 7
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Materiał chemoembolizacyjny Partykuły do chemoembolizacji, precyzyjnie kalibrowane partykuły do nasączania cytostatykiem w ampułkostrzykawkach 2 ml, wielkość 40um, 75um, 100um, czas ładownia doksorubicyną 60minut, czas ładowania irinotecanem 30 minut 1. Ampułkostrzykawki 2ml, możliwość nasączania doksorubicyną 100mg/2ml (1 ampułkostrzykawka), możliwość nasączania irinotecanem 100mg/2ml (1 ampułkostrzykawka) |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiał embolizacyjny CZĄSTKI EMBOLIZACYJNE - HYDROŻELOWE cząstki pokryte substancją zmniejszającą reakcję zapalną, cząstki hydrożelowe pokryte polimerem perifluoranowym, precyzyjnie kalibrowane w ampułkostrzykawkach 2ml, dostępne w rozmiarach 40 ,75 ,100 ,250 ,400 ,500 ,700 ,900 ,1100 i 1300 mikronów (do wyboru przy dostawie), Ilość 15 fiolek/strzykawek o pojemności 2ml |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0