**Zestawienie asortymentowe przedmiotu zamówienia**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Dostawa, montaż i najem **dystrybutorów filtrujących wodę** z sieci wodociągowej **wraz z ich obsługą** w okresie najmu
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DYSTRYBUTORA:
* Wymiary (wys.)stojący/nablatowy w mm 900 – 1100/400-600
* Podajnik do kubków jednorazowych
* Temp wody zimnej: 4-12oC
* Wydajność chłodzenia wody: 16-20 l/h
* Temp wody gorącej: 92-95 oC
* Wydajność podgrzewania wody: 8-10 l/h
* System ochrony przed zalaniem
* System ograniczający pobór energii elektrycznej
1. WYMAGANIE DOTYCZĄCE FILTRACJI:
* Wielostopniowo filtrowana woda
* Lampa UV eliminująca wirusy, bakterie i grzyby
* Konserwacja urządzenia i wymiana materiałów eksploatacyjnych co trzy miesiące
1. WYMAGANA ILOŚĆ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Model urządzenia** | **ilość** | **Cena netto wynajmu za miesiąc** | **Cena brutto wynajmu za miesiąc** | **Uwagi** |
|  /stojący/ | 34 |  |  |  |
|  /na blatowy/ | 2 |  |  |  |
| **Razem ilość / wartość** | 36 |  |  |  |
|  |
| **Łączna wartość umowy za** **36 miesięcy** |  |  |  |

1. WYSOKOŚĆ KARY ZA OPÓŹNIENIE W WYKONANIU MONTAŻU

|  |  |
| --- | --- |
| Proszę wpisać wysokość kary w przedziale (min. 0,5%. - max 3%.) |  |