|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szczegółowy skład wyposażenia PRM** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Nazwa handlowa \*** | **Nazwa producenta** | **Jm.** | **Ilość** | **Wymagany termin ważności** | **Oferowany termin ważności na dzień składania ofert** | **Uwagi** |
| 1 | Opatrunek indywidualny |  |  | szt. | 721 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 2 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | szt. | 644 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 3 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna) |  |  | szt. | 26 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 4 | Opatrunek brzuszny |  |  | szt. | 102 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 5 | Gaza wypełniająca |  |  | szt. | 482 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 6 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej |  |  | szt. | 504 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 7 | Opatrunek oczny |  |  | szt. | 615 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna 1 |  |  | szt. | 578 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna 2 |  |  | szt. | 590 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 10 | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 |  |  | szt. | 304 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 11 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 |  |  | szt. | 294 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 12 | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt |  |  | op. | 226 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 13 | Przylepiec bez opatrunku |  |  | szt. | 290 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 14 | Plaster z opatrunkiem |  |  | szt. | 127 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 15 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 |  |  | szt. | 110 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 16 | Rurka nosowo-gardłowa 7 mm |  |  | szt. | 122 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 17 | Rurka nosowo-gardłowa 7,5 mm |  |  | szt. | 124 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 18 | Lubrykant w żelu |  |  | szt. | 358 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 19 | Rurka intubacyjna 7 |  |  | szt. | 114 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 20 | Rurka intubacyjna 7,5 |  |  | szt. | 113 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 21 | Rurka intubacyjna 8 |  |  | szt. | 118 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 22 | Strzykawka do rurki intubacyjnej |  |  | szt. | 517 |  |  |  |
| 23 | Prowadnica do rurki intubacyjnej |  |  | szt. | 361 |  |  |  |
| 24 | Stabilizator do rurki intubacyjnej |  |  | szt. | 322 |  |  |  |
| 25 | Lubrykant w żelu |  |  | szt. | 349 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 26 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 |  |  | szt. | 116 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 27 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 4 |  |  | szt. | 112 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 28 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 5 |  |  | szt. | 113 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 29 | Strzykawka do rurki krtaniowej |  |  | szt. | 473 |  |  |  |
| 30 | Taśma mocująca rurkę krtaniową |  |  | szt. | 303 |  |  |  |
| 31 | Lubrykant w żelu |  |  | szt. | 330 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 32 | Ssak ręczny typu gruszka |  |  | szt. | 11 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 33 | Worek samorozprężalny typu składanego |  |  | kpl | 24 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 34 | Igła do odbarczenia odmy prężnej |  |  | szt. | 440 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 35 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej |  |  | kpl | 115 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 36 | Hydrożel w butelce min 100-150 ml |  |  | szt. | 122 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 37 | Chusta trójkątna |  |  | szt. | 251 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 38 | Kołnierz ortopedyczny wielorazowy |  |  | szt. | 2 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 39 | Szyna aluminiowa w miękkiej osłonie do unieruchomienia złamań, wersja militarna |  |  | szt. | 2 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 40 | Strzykawka typu LUER 5 ml |  |  | szt. | 456 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 41 | Strzykawka typu LUER 10 ml |  |  | szt. | 464 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 42 | Strzykawka typu LUER 2 ml |  |  | szt. | 222 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 43 | Strzykawka typu LUER 20 ml |  |  | szt. | 242 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 44 | Igły typu LUER 0,8 |  |  | szt. | 904 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 45 | Igły typu LUER 1,2 |  |  | szt. | 912 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 46 | Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia |  |  | szt. | 1 944 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 47 | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą |  |  | szt. | 15 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 48 | Kaniula (wenflon) 14 G |  |  | szt. | 214 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 49 | Kaniula (wenflon) 16 G |  |  | szt. | 230 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 50 | Kaniula (wenflon) 18 G |  |  | szt. | 230 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 51 | Okleina do wenflonów |  |  | szt. | 762 |  |  |  |
| 52 | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów |  |  | szt. | 75 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 53 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich |  |  | szt. | 870 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 54 | Ciśnieniomierz |  |  | kpl | 12 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 55 | Stetoskop |  |  | szt. | 3 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 56 | Pulsoksymetr |  |  | kpl | 5 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 57 | Koc izotermiczny jednorazowy trójwarstwowy |  |  | szt. | 4 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 58 | Koc izotermiczny jednorazowy |  |  | szt. | 133 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 59 | Rękawice ratownicze |  |  | par. | 410 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 60 | Blok notes wodoodporny |  |  | kpl | 3 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 61 | Marker permanentny |  |  | szt. | 3 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 62 | Sygnalizator świetlny zielony |  |  | szt. | 315 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 63 | Sygnalizator świetlny żółty |  |  | szt. | 369 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 64 | Sygnalizator świetlny czerwony |  |  | szt. | 318 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 65 | Zestaw zabiegowy mały |  |  | kpl | 109 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 66 | Zestaw do ewakuacji |  |  | kpl. | 1 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 67 | Materiał informacyjny w formie zeszytu w formacie A5 lub A6 |  |  | szt. | 73 | zgodnie z OPZ |  |  |
| 68 | Karta do segregacji medycznej |  |  | szt. | 375 | zgodnie z OPZ |  |  |

*\*) Pełna nazwa produktu tożsama z nazwą widniejącą na**fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu.*

*W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „dopuszczono odpowiedziami z dnia…”.*