## CZĘŚC_1_ANGIOGRAFY
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 1 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - ANGIOGRAFY (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	liczba przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Angiograf / Artis Zee / 2010	wrzesień 2022 / marzec 2023	2
2	Stacja Syngo X-WP / 2010	wrzesień 2022	1
3	Stacja Axiom Sensis XP 2010	wrzesień 2022	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 1				0,00		0,00

	Wykonawca oświadcza, że posiada:	autoryzację producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń	tak*/nie*
		wdrożony system zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej	tak*/nie*
	*niepotrzebne skreślić

	WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Przeglądy techniczne urządzeń medycznych powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta i obejmować co najmniej:
1	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
2	Kontrolę występowania usterek zewnętrznych.
3	Inspekcję zużycia części.
4	Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
5	Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
6	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
7	Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
8	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
9	Wykonanie kontroli jakości - podczas przeglądów, w tym:
a	Sprawdzenie jakości obrazu.
b	Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów
c	Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ_2_APARATY_DO_ZNIECZULANIA
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 2 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - APARATY DO ZNIECZULENIA (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	Liczba przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Aparat do znieczulania /Primus / ASAN-01016 /Draeger/2009	listopad 2022 / maj 2023	2
2	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0023 / Draeger/ 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
3	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0021 / Draeger/ 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
4	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0019 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
5	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0018 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
6	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0017 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
7	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0016 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
8	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0002 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
9	Aparat do znieczulania / Primus / ASAN-0001 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
10	Aparat do znieczulania / Primus / ASAM-0338 / Draeger / 2009	listopad 2022 / maj 2023	2
11	Aparat do znieczulania / Primus / ASNA-0234: 6009912366 / Draeger / 2020	wrzesień 2022 / luty 2023	2
12	Aparat do znieczulania / Primus / ASNA0233: 6009911964 / Draeger / 2020	wrzesień 2022 / luty 2023	2
13	Aparat do znieczulania / Primus / ASNA0235: 6009921962/ Draeger / 2020	wrzesień 2022 / luty 2023	2
14	Aparat do znieczulania / Fabius GS / ASDM-0360 / Draeger / 2013	listopad 2022	1
15	Aparat do znieczulania / Fabius GS / ASDM-0359 / Draeger / 2013	Listopad do 30.11.2022	1
16	Aparat do znieczulania / Fabius GS / ASCL 0110 / Draeger / 2010	listopad 2022	1
17	Aparat do znieczulania / Fabius Tiro / ASCD-0084 / Draeger / 2010	listopad 2022	1
18	Respirator transportowy / Carina / ASHH-0042 / Draeger / 2015	grudzień 2022	1
19	Respirator stacjonarno transportowy / Carina / ASLH-0138 / Draeger / 2018	grudzień 2022	1
20	Respirator stacjonarno transportowy / Carina / ASLH-0139 / Draeger / 2018	grudzień 2022	1
21	Rerspirator transportowy / Carina / ASCL-0034 / Draeger / 2011	grudzień 2022	1
22	Parownik Sevofluranu / Vapor2000 / 13 szt. / Draeger / 2010	listopad 2022	1
23	Kardiomonitor / Infinity Delta / 13 szt. / Draeger / 2010	listopad 2022	1
24	Moduł gazowy / Scio Four / 4 szt. / Draeger / 2010	listopad 2022	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 2				0,00		0,00

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
Przeglądy zgodnie z DTR urządzeń

Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ_3_RESPIRATORY_MAQUET
ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 3 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - RESPIRATORY MAQUET (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	ilość przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Respirator dziecięcy / Servo I / 83475 / Maquet / 2016	październik 2022	1
2	Respirator / Servo S / 32331 / Maguet / 2014	październik 2022	1
3	Respirator / Servo S / 36556 / Maguet / 2016	październik 2022	1
4	Respirator / Servo S / 21113 / Maguet / 2011	październik 2022	1
5	Respirator noworodkowy / Servo I / 82856 / Maquet / 2019	październik 2022	1
6	Respirator / Servo I / 43551 / Maquet / 2009	grudzień 2022	1
7	Respirator dziecięcy / Servo I / 57084 / Maquet / 2011	październik 2022	1
8	Respirator dziecięcy / Servo I / 57083 / Maquet / 2011	październik 2022	1
9	Respirator dziecięcy / Servo I / 57082 / Maquet / 2011	październik 2022	1
10	Respirator dziecięcy / Servo I / 57081 / Maquet / 2011	październik 2022	1
11	Respirator noworodkowy / Servo I / 92961 / Maquet / 2019	październik 2022	1
12	Respirator / Servo I / 77700 / Maquet / 2017	październik 2022	1
13	Respirator / Servo I / 77698 / Maquet / 2017	październik 2022	1
14	Respirator / Servo I / 77699 / Maquet / 2017	październik 2022	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 3				0,00		0,00

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Wymagane czynności przeglądowe:
1	Przygotowanie, kontrola czujników gazów i przyłączy,
2	Logowanie do service menu, kontrola logów i wyników testów,
3	Wykonanie kontroli wstępnej,
4	Wymiana zestawu przeglądowego zgodnie z interwałem,
5	Wymiana PC 2013 pressure sensors,
6	Kontrola akumulatora,
7	Wykonanie testów szczelności,
8	Wykonanie kalibracji analizatora gazów,
9	Wykonanie kalibracji przepływu dozowana,
10	Kontrola przewodu zasilania oraz połączeń,
11	Wykonanie pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego,
12	Wpis w service menu kasowanie licznika, konserwacja software,

	Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
	*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ_4_DIATERMIA
ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 4 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - DIATERMIA (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	ilość przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Diatermia chirurgiczna / VIO 300D / 2010 / 7 sztuk	wrzesień 2022	1
2	Diatermia chirurgiczna / VIO 300S / 2013 / 2 sztuk	wrzesień 2022	1
3	Moduł argonu / APC 2 / 2010 / 2 sztuk	wrzesień 2022	1
4	Moduł odprowadzania dymu / IES 2 / 2010 / 3 sztuki	wrzesień 2022	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 4				0,00		0,00

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
Przeglądy zgodnie z DTR urządzeń

Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ_5_NEUROMONITORING__I_NEUR
ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 5 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - NEUROMONITORING I NEURONAWIGACJA (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	ilość przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	System neuronawigacji / StealthStationsS8 / 2018	wrzesień 2022	1
2	System neuromonitoringu / NIM ECLIPSE / 2018	wrzesień 2022	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 5				0,00		0,00

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
Przeglądy zgodnie z DTR urządzeń

	Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
	*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ_6_POMPA_DO_KONTRAPULSACJI
ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 6 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - POMPA DO KONTRAPULSACJI (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	ilość przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Pompa do kontrapulsacji / CS100 / numer seryjny SA197510H1 / DATASCOPE / 2010	wrzesień 2022	1

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Wymagane czynności przeglądowe:
1	Inspekcja wstępna stanu technicznego, zasilania, podłączeń i funkcjonalności,
2	Inspekcja systemu, zasilania próżniowego, usuwania kondensatu,
3	Inspekcja części eksploatacyjnych, zegar, akumulatory, dysk bezpieczeństwa, filtry, tłumiki, membrany, głowice pomp, węże, silnik,
4	Kalibracja na akumulatorze, testy, kalibracja kontrola wsteczna krwi, kontrola rejestratora, kalibracja kontrola IABP, przesunięcie przetwornika, odzyskiwania próżni,
	Przesunięcie X1, odczyt przetwornika napędu X2, ustawienie regulatora 8 PSI, kontrola wydajności ciśnienia, czasu odzyskiwania próżni, objętości autouzupełniania,
5	Test bezpieczeństwa elektrycznego

	Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
	*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ__7_RESPIRATORY_PURITAN
ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-62/22
CZĘŚĆ 7 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE - RESPIRATORY PURITAN (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	ilość przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	Respirator / Puritan 840 / 3510060442 / Bennett / 2006	listopad 2022	1
2	Respirator / Puritan 840 / 3510060451 / Bennett / 2005	listopad 2022	1
3	Respirator / Puritan 840 / 3510080224 / Bennett / 2008	listopad 2022	1
4	Respirator / Puritan 840 / 3510080248/ Bennett / 2008	październik 2022	1
5	Respirator / Puritan 840 / 3510090175/ Bennett / 2009	październik 2022	1
6	Respirator / Puritan 840 / 3510090157 / Bennett / 2009	październik 2022	1
7	Respirator / Puritan 840 / 3510090171/ Bennett / 2009	listopad 2022	1
8	Respirator / Puritan 840 / 3510060442 / Bennet / 2013	listopad 2022	1
9	Respirator / Puritan 840 / 3510060442 / Bennet / 2014	paźdzeirnik 2022	1
10	Respirator / Puritan 840 / 3510092249 / Bennett / 2009	październik 2022	1
11	Respirator / Puritan 840 / 3510092032 / Bennett / 2009	październik 2022	1
12	Respirator / Puritan 840 / 3510092248 / Bennett / 2009	listopad 2022	1
13	Respirator / Puritan 840 / 3510092038 / Bennett / 2009	listopad 2022	1
14	Respirator / Puritan 840 / 3510080213 / Bennett / 2008	listopad 2022	1
15	Respirator / Puritan 980 / 35B1401010 / Bennett / 2014	grudzień 2022	1
16	Respirator / Puritan 980 / 35B1400408 / Bennett / 2014	grudzień 2022	1
17	Respirator / Puritan 980 / 35B1400409 / Bennett / 2014	październik 2022	1
18	Respirator / Puritan 980 / 35B1401927 / Bennett / 2014	styczeń 2023	1
19	Respirator / Puritan 980 / 35B1401943 / Bennett / 2014	styczeń 2023	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 7				0,00		0,00

WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Wymagane czynności przeglądowe:
1	Wymiana zestawu dwuletniego KiT 10
2	Wymiana akumulatorów w Puritan 840
3	Wymiana czujników tlenu

	Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
	*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy