Toruń, dnia 16 -06-2020 r.

W.Sz.Z: TZ–280–60/20

Dotyczy: postępowania na **dostawę materiałów opatrunkowych.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami firm do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie Nr 1 dotyczy** zadania nr.2, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 2 dotyczy** **zadania 2, poz. 5-22**

Czy zamawiający wydzieli poz.5-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 3 dotyczy zadania 2, poz. 5-22**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 4 dotyczy zadania 2, poz. 5-22**

Czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe, 8 warstwowe?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 5 dotyczy zadania 2, poz. 24-29**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 6 dotyczy** **zadania 2, poz. 24-29**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie Nr 7 dotyczy zadania 3, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 8 dotyczy** **zadania 3, poz. 5-7**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną zprzędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 9 dotyczy** **zadania 3, poz. 1-3,5-7**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 10 dotyczy** **zadania 4, poz. 10-14**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 11 dotyczy zadania 4, poz. 10-14**

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ?

***Odpowiedź:***

Tak

**Pytanie Nr 12 dotyczy zadanie 4, poz. 16**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 13 dotyczy Zadanie 4, poz. 16**

Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 14 dotyczy** **zadania 4, poz. 17-22**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 15 dotyczy zadania 4, poz. 17-22**

Czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe, 8 warstwowe?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 16 dotyczy zadania 4, poz. 10-14,16-20**

Czy zamawiający wydzieli poz. 10-14,16-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 17 dotyczy zadania 12**

Czy Zamawiający pisząc jednostka miary, opakowanie, ma na myśli najmniejsze opakowanie handlowe?

***Odpowiedź:***

Tak.

**Pytanie Nr 18 dotyczy zadania 12 poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści plaster chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, o długości 5m, szerokości 4 cm z opatrunkiem absorpcyjnym, z perforacją co 2 cm, w kartonowym dyspenserze. W przeliczeniu na łączne zapotrzebowanie długości plastra? (jak na załączonym zdjęciu)



***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 19 dotyczy zadania 12 poz. 21,22,23**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, w rozmiarze całkowitym opatrunku?

***Odpowiedź:***

Zamawiający poprawia omyłkę:

Poz. 21:

**Jest :** Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 20 cm; rozmiar opatrunku: 5x7 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

**A powinno być:** Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 20 cm; rozmiar opatrunku: 9x25cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

Poz. 22:

**Jest :** Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 30 cm; rozmiar opatrunku: 5x7 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

**A powinno być:** Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 30 cm; rozmiar opatrunku: 9x35 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

Poz. 23:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

W załączeniu aktualny załącznik Nr. 2/12.

**Pytanie Nr 20 dotyczy** **zadania nr 2 poz. 42-46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 21 dotyczy zadania nr 2 poz.42,46**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 10 sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 22 dotyczy Zadanie nr 2 poz.43-45**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 25 sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 23 dotyczy zadania nr 2 poz.42**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 24 dotyczy zadania nr 2 poz.43**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x15cm?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 25 dotyczy Zadanie nr 2 poz.46**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x7,5cm?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 26 dotyczy zadania nr 2 poz. 47-48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 27 dotyczy zadania nr 2 poz. 47**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul wykonany
z włókniny z zaokrąglonymi brzegami zawierającymi wkład chłonny z miękkiej wiskozy o wymiarach 6x8cm pakowany po 100 sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 28 dotyczy zadania nr 2 poz. 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul foliowy ze wzmocnionymi skrzydełkami włóknina z zaokrąglonymi brzegami zawierającymi wkład chłonny
z miękkiej wiskozy o wymiarach 7x8,8 cm pakowany po 100sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 29 dotyczy** **zadania nr 2 poz. 47,48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 30 dotyczy zadania nr 12 poz. 13-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 31 dotyczy** **zadania nr 12 poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku z PU do kaniul obwodowych z wycięciem z ramka i metka do oznaczenia wyrób medyczny klasy I opakowanie papier papier w rozmiarze 9x11cm?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 32 dotyczy zadanie nr 12 poz. 13-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 33 dotyczy zadania nr 12 poz.14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przezroczystego opatrunku do mocowania cewników centralnych pokryty klejem akrylowym posiada dodatkowa ramkę i trzy dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku w rozmiarze 9x11cm wyrób medyczny Is opakowanie papier papier?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 34**, dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego postepowania pozycję 1?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 35**, dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający widzieli do osobnego postępowania pozycje 2?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 36**, dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania roztwór HOCl oraz NaCl o stężeniu 50/50 ppm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 37**, dotyczy pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania roztwór HOCl oraz NaCl o stężeniu 50/50 ppm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 38, dot.** Zadania nr 11 poz. 1,4,5,6,7,9,10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie Nr 39, dot. Zadania nr 11** poz. 3,8,11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 40, dot. Zadania nr 11** poz. 2:

W związku z wycofaniem z produkcji opatrunku w rozmiarze 12x19 (opakowania a`5 sztuk) prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20 w opakowaniach a `10sztuk,
z jednoczesnym przeliczeniem na opakowania.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 41, dot. wzoru umowy:**

Prosimy o dopisanie do umowy:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 42, dot. zadania Nr 17 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej podtrzymującej
o rozciągliwości ok. 125% - pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty wSIWZ.

**Pytanie Nr 43, dot. wzoru umowy:**

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

# Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 44, dot. Zadania 1, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej w miejsce waty bawełniano-wiskozowej?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 45, dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Ponadto strony mogą raz w roku zmienić ceny podane w ofercie w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?*

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 46, dot. wzoru umowy:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 wzoru umowy na:**

1. *„Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:*
2. *2% wartości brutto nieterminowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,*
3. *5% wartości brutto nieterminowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.*
4. *Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.*
5. *Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.“?*

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 47, dot. Zadania Nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 48, dot. Zadania Nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji 16, co umożliwi udział
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 49, dot. Zadania nr 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności wody10g/g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 50, dot. Zadania nr 1, poz. 4-5:**

Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne składające się z 2-óch warstw celulozy (2x18g/m2) i folii PE o chłonności 160g/m2?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 51, dot. Zadania nr 1, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści wałeczki stomatologiczne wykonane w 100% z bawełny o średnicy 10mm?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 52, dot. Zadania nr 1, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści wałeczki stomatologiczne pakowane a’300g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 53, dot. Zadania nr 1, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a’1kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 54, dot. Zadania nr 1, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności wody 10g/g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 55, dot. Zadania nr 4 poz. 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 15 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 19 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 56, dot. Zadania nr 4, poz. 16:**

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową pakowaną a’100mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 57, dot. Zadania nr 4 poz. 21:**

Czy Zamawiający dopuści kompres o gramaturze 1,55g?

***Odpowiedź:***

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Pytanie Nr 58, dot. Zadania nr 15, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek parafinowy pakowany a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza.

Aktualny załącznik Nr 2/12 do SIWZ jest dostępny na stronie [www.platformazakupowa.pl/wszz\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun) w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

**Załącznik Nr 2/12**

**do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-60/20**

 **Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa**

 **i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

 **Zadanie Nr 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa producenta/****nazwa handlowa/****nr katalogowy opis oferowanego wyrobu (podać oferowane parametry)** | **Szacunkowa ilość zamawiana** **w skali** **12 miesięcy** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto za j.m.** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto pozycji ogółem** | **Wartość** **VAT** | **Wartość brutto pozycji ogółem**  |
| **1** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry,Rozmiar: 2,5cmx9,1m |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| **2** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry, Rozmiar: 5cmx9,1m |  | 500 | op. |  |  |  |  |  |
| **3** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzcni, dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar: 2,5cmx9,14m |  | 150 | op. |  |  |  |  |  |
| **4** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzcni, dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar: 5cmx9,14m |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| **5** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy z makroperforacją na całej powierzcni, dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności w momencie aplikacji, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar: 2,5cmx9,1m |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| **6** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy z makroperforacją na całej powierzcni, dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności w momencie aplikacji, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar: 5cmx9,1m |  | 400 | op. |  |  |  |  |  |
| **7** | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. Rozmiar 2,5cm x 5m. |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| **8** | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. Rozmiar 5,0cm x 5m |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| **9** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Rozmiar: 1,25cmx9,1m |  | 100 | op. |  |  |  |  |  |
| **10** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Rozmiar: 2,5cmx9,1m |  | 400 | op. |  |  |  |  |  |
| **11** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Rozmiar: 5cmx9,1m |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| **12** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, trudnobrudzący, wybitnie delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nieklejący się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego. 2,5cm x 9,10m |  | 100 | op. |  |  |  |  |  |
| **13** | Przezroczysty opatrunek z PU do kaniul obwodowych,6 x 7 cm z wycięciem, z ramką i metką do oznaczenia,odporny na działanie środków dezynfekcyjnychzawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa.Opakowania typu folia-folia. |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| **14** | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany pasek i mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i cewnika wykonany z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania z polietylenu typu folia-foliao wysokiej gestości zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.  |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **15** | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewnikówcentralnych oraz dializacyjnych, z hydrożelemzawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze3x4 cm. Opatrunek sterylny, przezroczysty,wykonany z folii poliuretanowej. Odporny na działanieśrodków dezynfekcyjnych zawierającychalkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzystydla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiadający wzmocnioną laminowaną włókninę z nacieciami na brzegach oraz wycięciem w postaci :dziurki od klucza).Ramka ułatwiająca aplikację, duży pasek włókninowy,laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia.Wyrób medyczny klasy III.Rozmiar opatrunku: 8,5x11,5cm. Czas utrzymania nawkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia –papier |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| **16** | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewnikówcentralnych,dializacyjnych oraz dotętniczych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 2x2 cm. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z folii poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiadający wzmocnioną laminowaną włókninę z nacieciami na brzegach oraz wycięciem w postaci: dziurki od klucza). Ramka ułatwiająca aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III.Rozmiar opatrunku: 7x8,5cm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| **17** | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem.Rozmiar: 7x8cm z szerokimi aplikatorami (min. 2cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia. |  | 300 | op. |  |  |  |  |  |
| **18** | Sterylny poliretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem, wzmocnieniewłókniną w części obejmującej kaniulę, rozmiar 5 x 5,7cm z szerokim aplikatorem (min. 3cm) i dwoma paskami włokninowymi, kolorowa aplikacja dla dzieciodporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernienaniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia |  | 60 | op.  |  |  |  |  |  |
| **19** | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznejaplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 2,5 x 4 cm; rozmiaropatrunku: 6x10 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bezlateksu, kauczuku i tlenku cynku. |  | 300 | op. |  |  |  |  |  |
| **20** | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznejaplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 15 cm; rozmiaropatrunku: 5x7 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bezlateksu, kauczuku i tlenku cynku.  |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **21** | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznejaplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 20 cm; rozmiaropatrunku: 9x25 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bezlateksu, kauczuku i tlenku cynku.  |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **22** | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznejaplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5 x 30 cm; rozmiaropatrunku: 9x35 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bezlateksu, kauczuku i tlenku cynku. |  | 100 | op. |  |  |  |  |  |
| **23** | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, rozmiar 7 x 8,5cm z metką i dwoma paskami włokninowymi, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia |  | 1 000 | op. |  |  |  |  |  |
| **24** | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalnyopatrunek domocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokraglone brzegi, metka do oznaczenia,rozmiar: 6x7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysokąprzepuszczalność dla pary wodnej, niepylace, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania z polietylenu typufolia-folia o wysokiej gęstości zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **25** | Opatrunek poliuretanowy na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną,2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar: 5cmx10m, wyrób medyczny klasy I.  |  | 30 | op. |  |  |  |  |  |
| **26** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwejwłókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, rónomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papieremzabezpieczającym. Rozmiar 10x10cm. |  | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| **27** | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwejwłókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, rónomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papieremzabezpieczającym. Rozmiar 5x10cm. |  | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| **28** | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z nietkanego elastycznego podłoża z poliuretanu, nieklejące się do rękawiczek. 12x100mm |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **29** | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 3x75mm |  | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| **30** | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 6x75mm |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| **31** | System zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mmx12mm, z przezroczystym opatrunkiem z folii PU 60mmx47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, 3 szt. w opakowaniu; op. zbiorcze – plastikowy dyspenser |  | 1 000 | op. |  |  |  |  |  |
| **32** | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych. Składający się z dwóch części: żelowej podkladki, zawierającej 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny o rozmiarze: 6,2x4,9cm oraz przezroczystego opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej o rozmiarze 12x12 cm. Przezroczysta folia nie zawierająca kleju. Obrzeża opatrunkuwzmocnione laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwiająca aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia.Wyrób medyczny klasy III. Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol.Opakowanie folia-papier. |  | 30 | op. |  |  |  |  |  |
| **33** | Hypoalergiczny plaster chirurgiczny z rozciągliwej włokniny z opatrunkiem absorpcyjnym, na papierze zabezpiecającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.Rozmiar: 6cm x 1m. |  | 100 | szt. |  |  |  |  |  |

*Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.*

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ............................................................................................................................................................

................................... ....................................................

 data pieczątka i podpis Wykonawcy