## Arkusz1
HARMONOGRAM CZĘSTOTLIWOŚCI POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ NA TERENIE AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE W 2024 r.
| Stacja uzdatniania wody - studnia nr 1 lub nr 2 (woda surowa) |  |  | Stacja uzdatniania wody - woda czysta po uzdatnieniu |  |  | Budynek nr 52/I/10 (stołówka) - kran w kuchni bloku żywieniowego |  |  | Biblioteka - kran pomieszczenie socjalne na parter |  |  | Budynek nr 6 - kran w toalecie męskiej ogólnodostępnej na parterze
| Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość | Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość | Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość | Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość | Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość
Styczeń
Luty
Marzec | 15.03.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan) |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15
Kwiecień
Maj
Czerwiec | [6 empty] | 05.06.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan) |  |  | 05.06.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan)
Lipiec
Sierpień
Wrzesień | [12 empty] | 04.09.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan)
Październik
Listopad
Grudzień | [6 empty] | 03.12.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan)
HARMONOGRAM CZĘSTOTLIWOŚCI POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ NA TERENIE OŚRODKA WAŁPUSZ W 2024 r.
| Ośrodek Wałpusz - woda surowa z hydroforni |  |  | Budynek Sali Wykładowej
| Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość | Monitoring parametrów grupy A | Monitoring parametrów grupy B | Promieniotwórczość
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień | 12.04.2024 (dodatkowo zbadać żelazo i mangan) |  | 2024-04-12 |  | 2024-04-12
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1) dla monitoringu parametrów grupy B wodę do badań pobieramy nie rzadziej niż 1 próbkę na 2 lata.
2) próbkę wody do badań w zakresie substancji promieniotwórczych pobieramy w 2024 r.
HARMONOGRAM CZĘSTOTLIWOŚCI POBIERANIA CIEPŁEJ WODY W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA BAKTERII LEGIONELLA SP. Wykonywane będą w 2026 r.
Obiekty do badania wody w kierunku bakterii Legionella sp.
| Wymiennikownia w budynku nr 52/I/5 4) |  |  |  | Wymiennikownia w budynku nr 52/I/46 |  |  | Wymiennikownia w budynku nr 52/I/2 5)
| kranik wyjścia wody z wymiennika |  | Kran w łazience w budynku nr 52/I/4 (2 piętro) |  | kranik wyjścia wody z wymiennika |  | Kran w łazience w budynku nr 52/I/46 (3 piętro) | kranik wyjścia wody z wymiennika |  | Kran w łazience w budynku nr 52/I/8 (3 piętro)
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec | w 2026 roku |  | w 2026 roku |  | w 2026 roku |  | w 2026 roku | w 2026 roku |  | w 2026 roku
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
3) w przypadku wystapienia przekroczeń liczby bakteri Legionella sp. kolejne wyniki badań robimy zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (załacznik nr 5).
4) Wymiennikownia obsługuje budynek nr 52/I/4 i budynek nr 52/I/5
5) Wymiennikownia znajduje się w budynku dydaktycznym nr 52/I/2 obsługuje parę budynków, m.in. budynek 52/I/8 i budynek 52/I/9