D.7011.13.3.2021.R					       Krosno, dnia 12.04.2021r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej 
na ul. Sportowej (działka nr 222)”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Dotyczące zakresu zamówienia - zakres elektryczny

W projekcie budowlanym i wykonawczym branży teletechnicznej napisane jest „kanał technologiczny składa się z dwóch rur osłonowych DVK-T 110 oraz czterech rur światłowodowych OPTO 40 ….dla celów lokalizacyjnych stosować na całej długości kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8”. Przedmiar robót teletechnicznych nie zawiera pozycji związanych z rurą światłowodową OPTO 40 i kablem sygnalizacyjnym. Z racji na powykonawczy charakter rozliczenia z wykonawcą proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że należy wycenić wykonanie dwóch rur osłonowych DVK-T 110 zgodnie z załączonym przedmiarem robót.