## pakiet 1
Pakiet nr 1 – Linie krwi tętniczo-żylnej do aparatu Fresenius 5008
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw linii krwi tętniczo - żylnych do zabiegu hemodializy. Zestaw kompatybilny z aparatem Fresenius 5008. Skład zestawu: 2 porty do podawania leków; 1 port do substytucji z opcją online. Zestaw pakowany razem. | 4300 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 2
Pakiet nr 2 – Zestaw linii krwi tętniczo - żylnej kompatybilne z aparatem Fresenius 4008II
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość zestawów | oferowana ilość zestawów | cena jednostkowa netto za zestaw | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylna zawartość opakowania. Linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy na płyn płuczący. Worek odpadowy z systemem ułatwiającym otwarcie, objętość powyżej 1500 ml płynu w worku. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówka. Na linii tętniczej komora powietrza zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem. Komora z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie, zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrza (jeziorko) o średnicy 22mm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie F4008 z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrza (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie F4008. Segment pompy krwi śr. 8mm. Linie wyposażone w tzw. „oczka z membraną” - punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego. Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer-lock. Linie krwi kodowane kolorem (złącze krwi do dializatora, łączniki na końcówkach drenów, pkt podania leków tzn.:”oczka). Czerwony – linia tętnicza, niebieski – żylna. Łącznik recyrkulacji. | 15000 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 3
Pakiet nr 3 – Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia typu standard i do leków onkologicznych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do podaży płynów typu standard. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm). Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280cm (+/- 10cm) | 2000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do podaży leków onkologicznych bez PCV z dwoma filtrami: 15μm oraz 0,2μm. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm). Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280cm (+/-) 10cm | 2400 |  |  | 0 |  | 0
3 | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do infuzji leków bez PCV z filtrem 15μm. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280cm (+/- 10cm) | 10 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 4
Pakiet nr 4 – Jednorazowe przyrządy do infuzji
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd do infuzji: jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny. W składzie: zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; przyrząd nie może ulegać odkształceniom; igła biorcza dwukanałowa ostra (umożliwiająca przekłucie korka butelki z płynem) z kryzą ograniczającą, igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką; Przyrząd w postaci szczelnego układu gwarantujący jałowe podawanie wlewu; Przyrząd wyposażony w przezroczystą, elastyczną komorę o dł. min. 6 cm, elastyczny dren o długości od 150cm do 200cm; Przyrząd z łącznikiem posiadającym stożkowy Luer-Lock z osłoną umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; Opakowanie typu blister z nadrukiem daty ważności. | 400000 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 5
Pakiet nr 5 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, jednorazowe, jałowe, apirogenne, nietoksyczne; połączenie luer-lock z kaniulą dożylną, zabezpieczone korkiem, połączenie ze strzykawką, zabezpieczone osłonką. Opakowanie typu blister z nadrukiem daty ważności
a | przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych o dł. 1,5 m, barwa drenu umożliwiająca kontrolę obecności powietrza w drenie | 8200 |  |  | 0 |  | 0
b | przedłużacze do pomp infuzyjnych przeźroczyste o dł. 2,0m | 18000 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 6
Pakiet nr 6 – Koreczek typu combi
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Uniwersalny koreczek typu Combi z końcówką męską i żeńską do strzykawek, sterylny. | 37500 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 7
Pakiet nr 7 – Łącznik strzykawkowy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Łącznik do połączenia 2 strzykawek luer-lock, jednorazowy, sterylny. | 100 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 8
Pakiet nr 8 – Zawór dostępu żylnego
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość sztuk/ opakowań * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego, bezlateksowy, bez zawartości PCV. Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji. Łącznik bezigłowy niewymagający sekwencyjnego zacisku, z gładką powierzchnią przegrody, którą można gruntownie, wielokrotnie dezynfekować środkami na bazie alkoholu. Zawór bezigłowy powinien posiadać udokumentowane w raporcie z analizy danych wyniki badań laboratoryjnych na zdolność zaworu bezigłowego do zapobiegania wnikaniu do systemu testowego mikroorganizmów: - Staphylococcus epidermidis, - Staphylococcus aureaus, - Klebsiella pneumoniae, - Pseudomonas aeruginosa. Zawór bez części metalowych, z przeźroczystą, silikonową membraną z widoczną drogą przepływu. Posiadający automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków lub krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Wyrób jednorazowy, pakowany pojedynczo, sterylny. | 5000 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 9
Pakiet nr 9 – Łącznik dostępu żylnego Combifix
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy, sterylny łącznik do połączeń elementów o zakończeniach: końcówki luer żeńskiej i rekord męskiej, opakowanie jednostkowe papier/folia. | 2400 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 10
Pakiet nr 10 – Przyrząd z mikrokolcem
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd z mikrokolcem do pobierania cytostatyków o małych objętościach z możliwością pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przyzierną obudową, zabezpieczony korkiem Luer-lock z trzpieniem poniżej krawędzi, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06 ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją. Wolny od lateksu i DEHP | 400 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 11
Pakiet nr 11 – Węże irygacyjne Kompatybilne z urządzeniem Piezoelectronic System Satelec nr 864643008
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, klasa wyrobu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw sterylnych węży irygacyjnych z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu. Długość min. 2,9 m. Pakowane sterylnie. Kompatybilne z urządzeniem Piezoelectronic System Satelec nr 864643008. | 100 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie