Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

Kod CPV 45233140 - 2 Roboty drogowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych placów oraz miejsc postojowych i chodnika na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 – etap I, etap II.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych placów oraz miejsc postojowych i chodnika na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 – etap I, etap II.

Istniejąca droga wewnętrzna na odcinku 30m posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, natomiast reszta drogi i całość placów posiada nawierzchnię z trylinki betonowej.

Istniejące miejsca postojowe oraz chodnik wykonane są z betonowej kostki brukowej typu Polbruk.

Obecnie stan całej nawierzchni jest w złym stanie technicznym. Występują liczne zapadnięcia, pęknięcia oraz ubytki co powoduje zastoiny wód opadowych oraz dalszą degradację całej nawierzchni.

Na terenie przeznaczonym pod remont znajduje się sieć energetyczna, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna.

Etap I.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi wewnętrznej wraz                      z wymianą całej konstrukcji podbudowy, odcinka placu manewrowego i drogi wewnętrznej skręcającej w prawo z zachowaniem istniejącej podbudowy. Nawierzchnia drogi i placu będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną. Remont chodnika i miejsc postojowych będzie polegać na wymianie brukowej kostki betonowej z ułożeniem jej na podsypce cementowo – piaskowej z zachowaniem istniejącej podbudowy. Etap pierwszy przewiduje również ustawienie nowych krawężników i oporników drogowych, a także nowych obrzeży chodnikowych ograniczających chodnik.

Kolejność wykonywania robót:

- roboty pomiarowe (geodezyjne),

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- ustawienie betonowych krawężników drogowych, oporników i obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej,

- roboty porządkowe.

Zakres Robót – Etap I.

Etap II.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu placu manewrowego z zachowaniem istniejącej podbudowy. Nawierzchnia drogi i placu będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną. Etap drugi przewiduje również ustawienie nowych krawężników i wymianę brukowej kostki betonowej na opasce przy budynku z ułożeniem jej na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącym podłożu.

Kolejność wykonywania robót:

- roboty pomiarowe (geodezyjne),

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- ustawienie betonowych krawężników drogowych, oporników i obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej,

- roboty porządkowe.

Zakres Robót – Etap II.

Parametry techniczne wjazdu:

- klasa techniczna drogi: D,

- kategoria ruchu: KR3,

- szerokość jedni drogi wewnętrznej: od 3,7 do 14,2m,

- szerokość placów manewrowych: od 14,2 do 66,9m,

- szerokość miejsc postojowych: 5m,

- spadek poprzeczny: od 1,5 do 2,0%,

- łuki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Przyjęta konstrukcja pod drogę z wymianą podbudowy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 125 kg/m2,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0 o grubości 25cm,

- kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,5MPa gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie do Is = 1,0                       o grubości 15cm,

- grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie do Is = 0,98.

Przyjęta konstrukcja pod drogę i placów – na istniejącym podłożu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4cm,

- geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych 100 kN/m2 z włókien szklanych przesączonych asfaltem,

- warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4cm,

- istniejące podłoże z betonowej Trylinki.

Przyjęta konstrukcja pod miejsca postojowe i chodnik:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Polbruk (kolor czerwony lub grafitowy) o grubości 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm,

- istniejące podłoże.

Krawężniki i oporniki drogowe.

Nawierzchnię odcinka drogi i placu od strony budynku ograniczyć zwykłymi drogowymi krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100cm.  Pozostałą cześć drogi i placu ograniczyć betonowymi wtopionymi opornikami drogowymi o wymiarach 15x25x100cm. Nawierzchnię miejsc postojowych od strony drogi wewnętrznej ograniczyć najazdowym krawężnikiem drogowym 15x20x100, natomiast boki miejsc postojowych zwykłymi krawężnikami drogowymi. Na połączeniu miejsc postojowych z chodnikiem ułożyć nowe zwykłe krawężniki drogowe 15x30x100. Natomiast chodnik ograniczyć nowymi obrzeżami chodnikowymi 8x30x100.

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

Krawężniki i oporniki drogowe ustawić na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm                    i ławie betonowej z oporem o gr. 10cm.

Beton pod ławy krawężnikowe C12/15-15 ( B-15).

Rury osłonowe.

Podczas robót etapu pierwszego istniejący przewód  energetyczny oraz telekomunikacyjny  osłonić rurą osłonową dwudzielną PCW typu AROT o średnicy nie mniejszej niż 110mm.

Rury osłonowe należy zasypać piaskiem na grubość od 20 do 30cm i ułożyć folię              z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 nie węższej niż 20 cm.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Technicznym oraz Przedmiarach Robót stanowiących załączniki do SWZ.

Miejsce realizacji: Baza I, ul. Komunalna 5, Koszalin, działka numer 21/1; 22 obręb 0026 M. Koszalin.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innego producenta 
o parametrach nie gorszych niż projektowane.

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych 
i stosownie do treści art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać:

- parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych 
w opisie zamówienia,

- stosowane dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia 
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, 
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Informacje dla Wykonawców

  - Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2024 roku.

  - Podczas trwania robót budowlanych terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 będzie w trakcie pracy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

  - Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Projektem Technicznym i Przedmiarami Robót, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi 
w przedmiotowym zakresie.

  - Wprowadzenie odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym.

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.         z 2024 r. poz. 1320).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z  dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.

- PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

- PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

- PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 
do dnia 18.12.2024r.

  - W terminie, o których mowa w pkt. 7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji                  za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy 
niż 2 lat.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty drogowe.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu 
z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (netto) każda.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch robót polegających 
na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu z betonu asfaltowego 
o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (netto) każda.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie co najmniej średnie techniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

-   1 osoba  (warunek odpis uprawnień budowlanych),

-  wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,   kierownika robót – min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm,                  w których pełnił funkcje kierownika budowy).

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz wykonanych robót polegających na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu z betonu asfaltowego zgodnych z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

  - Dowody określające, czy roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu z betonu asfaltowego zgodne z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia wymienione przez Wykonawcę 
w Oświadczeniu, zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wartość nie mniejsza niż 400.000,00 netto (każda).

UWAGA !

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

  - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                                 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -                              złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ.