**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w KPP w Sokółce przy**

**ul. Białostockiej 69B i PP w Kuźnicy przy ul. Sokólskiej 20.**

Roboty budowlane:

* zerwanie wykładziny dywanowej,
* wykonanie warstw wyrównujących posadzek,
* poszpachlowanie nierówności,
* zagruntowanie powierzchni pionowych i poziomych,
* wykonanie gładzi gipsowych,
* wykonanie wykładzin z płytek typu gres,
* malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
* zakup i montaż żaluzji okiennych,
* zakup i montaż wentylatorów elektrycznych 2 szt.,
* malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
* wywiezienie gruzu z terenu budowy i utylizacja,
* wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce prefabrykowanej,
* wzmocnienie istniejącego ogrodzenia poprzez przymocowanie profilu płaskiego do istniejących słupków,
* demontaż istniejącej rynny pionowej z ponownym montażem we wskazanym miejscu,
* naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną ( PP Kuźnica).

Roboty elektryczne:

* montaż 2 szt. Zwór elektromagnetycznych ( drzwiach prowadzących na plac wewnętrzny oraz na drzwiach wejściowych głownych- z możliwością blokady przyciskiem przez dyżurnego),
* montaż kamery z możliwością rejestracji wideo i audio,
* rozbudowa istniejącego systemu monitoringu ( dodatkowe 3 kamery+ rejestrator z dyskiem),
* wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy,
* pomiary.