OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące, konserwacje i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych.
Naprawy bieżące, konserwacje i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych:
1. konserwacja skrzynek, tablic elektrycznych zasilających budynki (utrzymanie w stanie eliminującym zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, powstanie awarii, pożaru itp.),
2. usuwanie awarii związanych z brakiem napięcia na sieci wewnętrznej budynku,
3. uzupełnianie żarówek w lampach na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
4. konserwacja lamp, wyłączników, przełączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
5. zamykanie na typowe kłódki ,,stacyjne” tablic licznikowych i bezpiecznikowych we wnękach lub skrzynkach na klatkach schodowych,
6. ustawianie zegarów sterujących oświetleniem na klatkach schodowych,
7. konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do tablicy wnękowej,
8. wykonywanie okresowych i doraźnych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pomiarami (uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe),
9. konserwacja i naprawy tablic licznikowych liczników administracyjnych,
10. montaż i demontaż sterowników mocy wg zleceń Zamawiającego,
11. sprawdzanie mocowania przewodów elektrycznych, wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji oraz usuwanie ich przyczyn,
12. sprawdzanie i odłączanie nielegalnego poboru energii elektrycznej z obwodów administracyjnych,
13. przyjmowanie zgłoszeń (awarii) od mieszkańców w ww. zakresie w dni robocze oraz wolne od pracy oraz na II-ej i III-ej zmianie.
14. inne naprawy bieżące i konserwacje w lokalach gminnych według potrzeb i wskazań Zamawiającego.
Naprawy bieżące i konserwacje dotyczą niżej wymienionych nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Starachowice (około 395 lokali):
a) ul. Bugaj 7, 9, 11a, 20, 20a, 22,
b) ul. Robotnicza 1, 2, 4, 8, 14,
ul. Widok 3, 4, 8, 10,12,14,
d) ul. Hutnicza 15, 15a,
f) ul. Leśna 27,
g) ul. Kościelna 22, 39, 45, 52b,
h) ul. M. Piłsudskiego 5, 35, 78, 78a
i) ul. Rynek 12a,
j) ul. Targowa 11
k) ul. Ostrowiecka 21a, 21b, 107, 114,
l) ul. Radomska 51, M.C. Skłodowskiej 18,
m) ul. Polna 47, Boczna 42,
n) budynki Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale komunalne – 455,
o) lokale użytkowe:
• ul. Zgodna 2,
• ul. Piłsudskiego 5, 35,
• ul. Harcerska 9A,
• ul. Kochanowskiego 5,
• ul. Konstytucji 3 Maja 7, 9, 11, 23, 31,
• ul. Majówka 12,
• ul. Reja 11,
• ul. Staszica 7, 9,
• ul. Żeromskiego 1, 3,5, 8,
• ul. Armii Krajowej 28,
• ul. Targowa 3, 7,
• ul. Czerwonego Krzyża 1
Wykonawca zobowiązany jest:
1. wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach,
2. przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłożyć polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na czas realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem,
4. zapewnić całodobową obsługę w zakresie zleceń awaryjnych (dyżury na II, III zmianie i w dni wolne od pracy),
5. zapewnić, że pracownicy świadczący czynności określone w zakresie przedmiotu zamówienia, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
6. uwzględnić specyfikę wykonywania prac, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie prowadzonych prac,
7. przyjąć na czas realizacji robót prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren prac,
8. zobowiązać się własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy/robót elektrycznych,
9. uporządkować teren po zakończeniu usług objętych bieżącym zleceniem.