## Pakiet 1_kieliszki
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-1 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Kieliszki do leków CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kieliszek do leków jednorazowego użytku o pojemności od 25 ml do 30 ml ze skalą - tolerancja pomiarowa +/- 1 ml, w kształcie odwróconego ściętego stożka, bezbarwny. Opakowanie jednostkowe - rękaw foliowy oznakowany etykietą. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 456000

## Pakiet 2_staza jed.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Stazy jednorazowe CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. (opasek) | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Stazy jednorazowe bezlateksowe w rolce z perforacją zawierającą 25 opasek o szerokości 2,5 cm i długości 45 cm. Elastyczna opaska o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonana z termoplastycznego elastomeru, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Kolor niebieski. Wielkość opakowania max. 50 opasek (2 rolki). |  |  | 50000

## Pakiet 3_kołdry grzewcze
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-3 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3
Kołdry grzewcze jednorazowego użytku, skonstruowane z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na całej powierzchni kołdry małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami BAIR HUGGER - producent: 3M Poland Sp. z o. o.; rok produkcji: 2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kołdra grzewcza pod pacjenta: wielodostępowa o wym. 220 cm x 100 cm (+/- 10 cm), wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy z taśmą przylepną do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. |  |  | 500
2. | Kołdra grzewcza dla dorosłych: wielodostępowa o wym. 220 cm x 100 cm (+/- 10 cm). Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana, posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta. Zbudowana z min. 6 oddzielonych perforacją sekcji. Na wierzchniej części wyposażona w 2 plasterki do przyklejenia koca. |  |  | 84
Razem Pakiet 3: | [6 empty] | x
……..……………………………………

## Pakiet 4_Strzygarka, ostrza
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-4 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Strzygarka wraz z akcesoriami CPV: 33190000-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | J.m. | Zamawiana ilość kompletów /sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 komplet/opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Strzygarka ładowana kontaktowo z ruchomą głowicą 360° do bezurazowego usuwania każdego rodzaju owłosienia z ciała pacjenta. Bezprzewodowa, wyposażona w wydajny akumulator. Czas pracy min. 160 minut po pełnym naładowaniu baterii. Czas ładowania max. 4 godzin. Ładowarka z przewodem elektrycznym do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Możliwość dezynfekcji dostępnymi chusteczkami alkoholowymi lub bezalkoholowymi. Minimum dwuletnia gwarnacja producenta. |  |  | kpl | 1 | - | -
2. | Ostrza jednorazowego użytku, uniwersalne. Bezpieczne ostrza zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaj owłosienia o szerokości całkowitej 38 mm (+/-1 mm), szerokości strzyżenia 36 mm (+/-1 mm). Kompatybilne ze strzygarką z pozycji 1. Ostrza pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 50 sztuk. |  |  | szt. | 200
Razem Pakiet 4: | [9 empty] | x

## Pakiet 5_Ostrza
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-5 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Ostrza do strzygarki 9661L 3M posiadanej przez Zamawiajacego CPV: 33190000-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | J.m. | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Ostrza jednorazowego użytku, uniwersalne. Bezpieczne ostrza zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia o szerokości całkowitej 38 mm (+/- 1 mm), szerokości strzyżenia 36 mm (+/- 1 mm). Kompatybilne ze strzygarką 3M / 9661L. Ostrza pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 50 sztuk. |  |  | szt. | 450

## Pakiet 6_wkład do ssaka
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… |  |  |  |  | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-6 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Wkład do ssaka typ Evo Plus - rok produkcji 2020 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o pojemności 1 l kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ssakiem Evo Plus, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta. |  |  | 40

## Pakiet 7_szczoteczka BW-403B
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-7 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Szczotki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów (firmy Olympus) typu: BF - MP190F CPV: 33168000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł 1 za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowa niesterylna szczoteczka do czyszczenia kanałów cienkich wideobronchofiberoskopów, pasująca do każdego kanału endoskopu o średnicy 1,2 mm - 1,7 mm, jednostronna, długość robocza 950 mm, długość włosia 5 mm, średnica włosia 6,5 mm. Opakowanie max 10 szt. | 320

## Pakiet 8_filtr do ssaka
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… |  |  |  |  | Nr postępowania: 33 Z PN 24 Załącznik nr 1-8 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 8
Filtr antybakteryjny CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Filtr antybakteryjny (hydrofobowy) kompatybilny z wkładem jednorazowym na wydzielinę, o pojemności 1 litra do ssaka Evo Plus. |  |  | 10