Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robot związanych z naprawą windy osobowej typu MPGO 630 (nr fabryczny P1689 rok budowy 2013, 5-cio przystankowej) zainstalowanej w budynku sztabowym nr 1 na terenie kompleksu przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu. Uszkodzenie falownika 3VFMAC-DSP produkcji Hiszpańskiej MACPUARSA.

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem nw. zamierzeń mających na celu usprawnienie windy:

- Zabezpieczenie miejsca pracy pod względem komunikacyjnym, BHP i ppoż.,

- Wykonanie robót budowlanych towarzyszących usprawnieniu windy, zabezpieczając pomieszczenia i ich wyposażenie, przywracając stan pierwotny i utylizację odpadów               w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji usługi,

- Usprawnienie windy likwidujące występowanie niżej opisanych zdarzeń a w razie konieczności sprawdzenie, naprawa lub wymiana falownika typu 3VFMAC-DSP podejrzewanego o powodowanie niesprawności.

- Konfiguracja parametrów pracy windy,

- Kontrola pracy urządzenia i całego systemu,

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zawierającej wstawkę do projektu powykonawczego o ewentualnie wprowadzonych zmianach w wykonanej instalacji, schematy, dopuszczenia materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art.5 ust.1 ustawy -Prawo Budowlane,

Charakterystyka windy:

winda osobowa typu MPGO 630 (nr fabryczny P1689 rok budowy 2013, 5-cio przystankowa) zainstalowanej w budynku sztabowym nr 1 na terenie kompleksu przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu. Uszkodzenie falownika 3VFMAC-DSP produkcji Hiszpańskiej MACPUARSA.

Administrator:

Jednostką administrującą nieruchomość jest 2.WOG we Wrocławiu, w ramach którego bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę eksploatacyjną obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 1 (SOI Nr 1) Wrocław z siedzibą przy ul. Pretficza 24 – 28, tel. 261-652-324. Użytkownikiem urządzeń jest 4 RBLog we Wrocławiu. Wejście na teren obiektu będzie uzgodniony z komendantem 4 RBLog poprzez kierownika SOI nr 1. Wszelkie wątpliwości                            i pytania realizacyjne kierować do Pana Rafała DOBROWOLSKIEGO Technika SOI-1 – tel. 261 652 324 i Pana Przemysława PACELA - kierownika SOI-1 tel. 261 652 320.

Opis, warunki wykonania i odbioru robót:

Parametry windy oraz zainstalowanego falownika typu 3VFMAC-DSP załączono do niniejszej specyfikacji celem dobrania niezbędnych parametrów i określenia niezbędnych prac wymaganych do jej usprawnienia.  Stwierdzono następujące niedomagania windy:

Występowanie cyklicznych zdarzeń polegających na samoistnym przemieszczaniu się kabiny między piętrami, wielokrotne otwieranie się i zamykanie drzwi bez komendy podanej z przycisków nawigacyjnych, ustępujących po restarcie windy, na krótki ale nieprzewidywalny czas. Poza tymi zdarzeniami urządzenie działa prawidłowo i nie można poprzez badania i pomiary ustalić przyczyn zdarzenia

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca dokonana wpisu do książki serwisowej urządzenia, dowodach urządzeń oraz kartach sprzętu.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek związanych z usprawnieniem systemu w przypadku ponownego wystąpienia podobnej usterki              w układzie.

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju   z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

Wykonawca wykaże się posiadaniem stosownych certyfikatów i poświadczeń uprawniających do konserwacji i naprawy wind i dźwigów. Kserokopie certyfikatów i świadectw dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

Załącznik: skan opisu windy i parametrów technicznych istniejącego falownika