Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/974580

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.8.2024                                                 Ryglice, dnia 02.09.2024 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.8.2024 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na dostawy p.n. „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ryglice oświetlenia polegająca na wymianie Opraw nieenergooszczędnych na Nowe oprawy”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej                     „ustawą PZP”, informuje poniżej o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)                           i ogłoszenia  o zamówieniu:

- W rozdz.  III SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„W celu potwierdzenia zgodności cech użytkowych oferowanych urządzeń/sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

•	karta katalogowa

•	certyfikaty ENEC, ENEC+ wraz z załącznikami oraz wskazaniem adres zakładu produkcyjnego, w którym produkowana jest certyfikowana oprawa

•	certyfikat Zhaga-D4i

•	deklaracja zgodności

•	obliczenia fotometryczne

•	raporty z badań dla szczelności oraz odporności na uderzenia

•	raport z badań dla wibracji

•	raport z badań dla trwałości źródeł LED

•	deklaracje środowiskowe dla oferowanych wersji”

zastępuje się nowym zapisem:

„W celu potwierdzenia zgodności cech użytkowych oferowanych urządzeń/sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

• karty katalogowe oferowanych opraw energooszczędnych LED

• certyfikaty ENEC, ENEC+ wraz z załącznikami oraz wskazaniem adres zakładu produkcyjnego, w którym produkowana jest certyfikowana oprawa lub równoważy

• certyfikaty Zhaga-D4i oferowanych opraw lub równoważy

• deklaracje zgodności oferowanych opraw

• obliczenia fotometryczne wraz z wypełnioną tabelą Załącznik do oferty – Tabela do obliczeń fotometrycznych

• raporty z badań dla szczelności oraz odporności na uderzenia oferowanych opraw

• raport z badań dla wibracji oferowanych opraw

• raport z badań dla trwałości źródeł LED oferowanych opraw

• deklaracje środowiskowe dla oferowanych wersji

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2024/BZP 00480463/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02.09.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

BURMISTRZ

/-/

Paweł Augustyn

…………................................................................

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/974580 - strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządził: Daniel Grabowski