Gorzów Wlkp., 2023-03-17

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową drewnianą w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Proszę o dokumentację fotograficzną ślemion i przymyków do stolarki drewnianej opisanej w SWZ.

**Wyjaśnienie:**

Dokumentacja fotograficzna nie była sporządzana. Okna drewniane należy wykonać jako typowe bez zdobień i elementów sztukatorskich. Nie wymagamy odtwarzania istniejących elementów dokładnie takich jakie są obecnie, należy jednak zachować istniejące podziały okien.

**Pytanie 2:**

W specyfikacji Technicznej punkt 2.2a - materiał na okna - drewno lite, czy łączone na mikrowczepy?

**Wyjaśnienie:**

Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania materiału z drewna łączonego na mikrowczepy.

**Pytanie 3:**

Szklenie - opisane jest dwuszybowe o współczynniku U=1,0, jest to możliwe, ale czy zgodne z przyjętymi normami ze stycznia 2023? Proszę u udzielenie informacji o Uw całego okna, opierając się na modelu referencyjnym.

**Wyjaśnienie:**

Uw całego okna ma wynosić 1,4[W/(m2\*K)]

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*