- załącznik nr 9 do SWZ –

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. **Przedmiot zamówienia**

Zakup oraz montaż 15 sztuk okien z uwzględnieniem historycznego charakteru budynku jak i kształtu oraz formy okien obecnie osadzonych. Odtworzenie zewnętrznego wyglądu budynku przy zachowaniu współczynników parametrów cieplnych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Okna zamontowane mają być w budynku przy ul. Olimpijskiej 1 (stadion piłkarski). Wszystkie okna na 1 piętrze z odtworzeniem jednego zamurowanego okna.

**2. Technologia**

1. Okna drewniane klejone (nie z litego drewna)
2. Kolor okien : ZŁOTY DĄB
3. Okna jednoramowe
4. Okna dwuszybowe – szyba zespolona dwuszybowa z wskaźnikiem Uw mniejszym od 0,9
5. Parapety zewnętrzne: blaszane
6. Parapety wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana, kolor: złoty dąb

**3. Dodatkowe wymagania**

Wykonawca zobowiązany będzie do:

* 1. obróbki okien i parapetów z zewnątrz oraz wewnątrz budynku,
	2. wywozu odpadów (w tym starych okien) oraz ich utylizacji.

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na okna nie krótszej niż 24 miesiące.