## pakiety
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 | Cewniki balonowe do krętych naczyń
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Wytrzymałość ciśnieniowa balonu nie mniejsza niż 16 atm. Wymagane rozmiary podano poniżej (dopuszcza się także mniejsze średnice).Dostępne w wersji RX i OTW | szt. | 1000
długość [mm] | Φ1,2-1,25mm | Φ1,5mm | Φ2,0mm | Φ2,25mm | Φ2,5mm | Φ2,75mm | Φ3,0mm | Φ3,25mm | Φ3,5mm
6-10 .
11-15 .
16-20
22-25
28-32
- wymagane
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 | Cewniki prowadzące nietypowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewniki prowadzące Zbrojone, odporne na skręcanie i złamania Średnica wewnętrzna dla 6F -min. 0.071cala. Wymagane średnice zewnętrzne: 5F, 6F, 7F, 8F - dla wszystkich rodzajów cewników, poza cewnikami do dostępu promieniowego i cewnikami trójwymiarowymi prawymi (tu wymagane tylko średnice: 5F lub 6F). Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych - wymagane co najmniej krzywizny: - cewnik lewy i prawy, wszystkie z otworami bocznymi i bez: Amplatz, Judkins, udowy, wieloczynnościowy, ekstra back-up, specjalne krzywizny do dostępu promieniowego, - cewnik by-pass, MAC - Multiaortic Curve, Champ, trójwymiarowy prawy. Dostępne długości cewnika prowadzącego: wymagane minimum trzy długości w przedziale 90 - 125 cm. Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło całego cewnika Atraumatyczna końcówka, dwuwarstwowa obudowa. | szt. | 1800
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## zesatwienie
Zestawienie oszacowania zamówienia w zakresie poszczególnych pakietów wraz z wysokością wadium i danymi o CPV | [6 empty] | Aktualne określenie zakresu i wartości szacunkowej zamówienia
Przetarg nieograniczony
na dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki - postępowanie LAS-150-PN/53-2019
Kody CPV | Nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Proponowana wysokość wadium w zł | Procentowa wysokość wadium
33141200-2 | Pakiet 1 | Cewniki balonowe do krętych naczyń | 0 | 0 | 2400 | #DIV/0!
33141200-2 | Pakiet 2 | Cewniki prowadzące nietypowe | 0 | 0 | 3800 | #DIV/0!
|  | wartość w zł: | 0 | 0 | 6200
|  | wartość w euro: | 0
CPV w kolejności malejącej:
Kod CPV | Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień dla danego kodu |  | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto w euro
33141200-2 | Cewniki |  | 0 | 0 | 0
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na etapie akceptacji wniosku: |  |  |  | - |  | zł brutto
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na etapie wszczęcia postępowania: | [5 empty] | zł brutto
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - na dzień otwarcia ofert: | [5 empty] | zł brutto