Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont świetlika dachowego
w budynku nr 5 Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, 
przy ul. Puławskiej 44/e w Piasecznie.

Zakres robót objęty kodami CPV:

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45261219-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Opracowanie:

mł. asp. Kacper Jarząbek – WIR KSP

Warszawa, 14 październik 2024

Spis Treści:

- Zamawiający.

- Adresy zadania.

- Przedmiot zadania.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

- Uwarunkowania organizacyjne.

- Termin realizacji zadania i płatności.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Gwarancja

- Załączniki

- Zamawiający:

Komenda Stołeczna Policji

00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

- Adresy zadania

Odział Prewencji Policji w Warszawie

05-509 Piaseczno

ul. Puławska 44/e

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont świetlika dachowego w budynku nr 5 Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, przy ul. Puławskiej 44/e w Piasecznie.

Prace remontowe polegać będą na:

- demontaż istniejących obróbek blacharskich (kalenicy, połączenia ściany połaciowej ze szczytową, parapetu dolnego)

- demontaż istniejących listew dociskowych z uszczelkami i pozostałości uszczelnień butylowych

- oczyszczenie powierzchni szyb

- montaż na trójkątnych ścianach szczytowych nowych formatek z poliwęglanu

- uszczelnienie połączeń wszystkich szyb

- wykonanie ocieplenia zewnętrznego profili aluminiowych konstrukcji świetlika

- montaż listew dociskowych z uszczelkami, listew połaciowych i listew maskujących

- wykonanie uszczelnienia przeciwwodnego

- wykonanie wzmocnienia pod montaż parapetów

- montaż obróbek blacharskich (kalenicy, połączenia ściany połaciowej z pionową, parapetu dolnego)

Uwagi ogólne:

- wszystkie materiały budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy.

- w trakcie montażu, Wykonawca uwzględni wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i jest zobligowany do uprzątnięcia miejsca pracy 
i elementu montowanego.

- przed realizacją zadania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt świetlika z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji oraz materiałów. Zamawiający dopuszcza wykonanie i montaż świetlika w innej koncepcji niż istniejąca.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji zadania we własnym zakresie.

  - Przed rozpoczęciem  produkcji, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego rysunki koncepcyjne zabudowy.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek miejsca pracy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na montaż przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania miejsca pracy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;

  - Usuwania i wywożenia na bieżąco ewentualnie wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z miejsca pracy wraz z ponoszeniem kosztów;

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do akceptacji karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przekaże dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie obiektu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie obiektów KSP muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1-4), osoby 
te będą usuwane z miejsca pracy. Usunięcie osób z miejsca pracy możne zostać przeprowadzone przez służby podległe Zamawiającemu, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Termin realizacji zadania i płatności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i przekazać teren budowy Zamawiającemu w terminie do 27 grudnia 2024r.

- Warunki odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie dostawy i montażu zabudowy;

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach montażowych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania;

- Podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli:

- rękojmi na roboty budowlane na okres min. 24 miesięcy maks. 36 m-cy:

- gwarancji na roboty budowlane na okres min. 24 miesięcy maks 36 m-cy.

- Załączniki:

1 – Zdjęcia poglądowe

Zdjęcie poglądowe