## Arkusz1
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1 Dział ds. osób niepełnosprawnych 12800 brutto, 10406,50 netto + 23% Vat Fundusze Europejskie "uniwersytet równych szans"
1 | Lupa elektroniczna wyświetlacz: 5 cali, kolorowy w jakości HD auto-focus: funkcja automatycznego ustawiania ostrości powiększenie 2 do 22 x funkcja regulowanych znaczników linii i przysłon ułatwiających czytanie tekstu regulacja jasności i ostrości obrazu tryby koloru: 10-12 trybów: kolorowy, negatyw, pozytyw, kolory sztuczne wyjście TV: tak, umożliwiające wyświetlanie powiększonych obrazów i tekstów na ekranie telewizora automatyczny wyłącznik: po 1-10 min nie używania wbudowane podświetlenie: LED funkcja zamrażania obrazu: z możliwością zachowania w pamięci urządzenia możliwość eksportu uchwyconych obrazów do komputera żywotność baterii: ponad 3 godz. ciągłej pracy po jednym pełnym naładowaniu zasilanie: akumulator jonowo-litowy wielokrotnego ładowania wymiary: 85-89 x 125-139 x18- 21mm waga: 200-228g w komplecie: etui, ładowarka, kabel USB, pasek, ściereczka, instrukcja obsługi. | szt. | 2
2 | Pętla indukcyjna Kompatybilność: z aparatami słuchowymi Regulowana głośność Zasilanie: Akumulatory NiMH Czas działania akumulatora: 8 godzin użytkowania Gniazdo na kabel indukcyjny Tryb czuwania: wytrzymałość do 2 dni, 4 miesiące, jeśli pętla jest wyłączona Masa: 650-710 g Wymiary: 23-25 x 18-22 x5-7 cm | szt. | 3
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Gwarancja: 24 mce
Termin realizacji 7-14 dni kalendarzowych
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2 Instytut Informatyki - 1097,16 zł brutto, 892,00 zł netto Inkubator 4.0
1 | Miernik - multimetr cyfrowy wyświetlacz podświetlany lcd3/5/6 cyfry (50; pomiar w pełni automatyczny lub z manualnym wyborem zakresu00); polaryzacja: automatyczna ze wskazywaniem ujemnej; częstość próbkowania: nominalnie 5x/s; 52 segmentowy bargraf analogowy 60x/s max; pomiar w pełni automatyczny lub z manualnym wyborem zakresu pomiar napięcia przemiennego do 1000V; bryzgoszczelna obudowa z trudnopalnego tworzywa; para przewodów pomiarowych; bateria 9v wewnątrz sonda temperatury typu K z wtykami banan; holster; obudowa z odchylaną stopką - pamięć miernika powinna pomieści 43000 pomiarów z możliwością odtworzenia i transmisji do PC, - MOBILE LOGGER: zapis w pamięci stałej do 5400 punktów z programowalnymi odstępami: 0.05, 1, 20, 40, 60, 120, 240 i 480 sekund z możliwością odtworzenia i transmisji do PC. - Po przeprowadzeniu rejestracji wbudowana funkcja MIN/MAXfinder umożliwiać winna wyszukiwanie w całej pamięci multimetru wartości ekstremum lokalnych. Podczas długotrwałego gromadzenia danych z dużym interwałem miernik winien włączać funkcję oszczędzania baterii (wyłącza wyświetlacz itp.). Funkcje ułatwiające analizę przeprowadzonych rejestracji. Możliwość zatrzymania rejestracji i ponawiania bez konieczności usuwania danych wcześniej zgromadzonych. - Dane przechowywane w pamięci miernika nawet po jego wyłączeniu, zmianie zakresu oraz po zgraniu do komputera (można usuwać funkcją z menu miernika). - Sygnalizacja akustyczna niskiej wolnej przestrzeni bufora oraz jego wyczerpania. - Oprogramowanie dostarczane z kablem RS232C do obróbki danych zgromadzonych przez miernik. Daneprzedstawiane w postaci wykresów oraz zapisywane w formacie baz danych w tym również *.txt. Konstrukcja miernika przewidziana do możliwości jego sterowania poprzez komputer - AUTOKALIBRACJA Lo Ohm: na zakresie 50W - TIMER: stoper - HOLD: "zamrożenie" wartości chwilowej na LCD - APO: autowyłączanie po ok. 17min. nieużywania | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Gwarancja: 24 mcy
Termin realizacji 7-14 dni kalendarzowych
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Cz.3 Katedra Fizjologii i Toksykologii 945,00 brutto, 768,30 netto + 23% Vat NCBiR Power Z przyrodą za Pan Brat
1 | Mieszadelka magnetyczne Materiał magnes pokryty PTFE (teflon) Liczba mieszadełek w komplecie: 30 • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 3 x 5 mm – 5 szt. • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 5 x 10 mm – 5 szt. • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 6 x 20 mm – 5 szt. • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 7 x 30 mm – 5 szt. • Mieszadełkoo cylindrycznym kształcie 8 x 40 mm – 5 szt. • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 8 x 50 mm – 2 szt. • Mieszadełko o cylindrycznym kształcie 9 x 70 mm – 2 szt. • Mieszadełko o promienistym kształcie 5,5 x 42 mm – 1 szt. | kpl | 3
2 | Pręt do wyjmowania mieszadełek - teflon - 305 mm 4 szt./kpl. Wymiary (DxSxW) 30,50 x 1,00 x 1,00 cm | kpl. | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
Termin realizacji14-21dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 4 CTTI 2954,00 brutto, 2401,00 netto + 23% Vat Inkubator 4.0
1 | Czujnik siły Parametry: - klasa dokładności 1 lub 0.5; - obciążenie znamionowe max 50 N (1szt) + 100 N (1 szt.); - dopuszczalne przeciążenie 150% F.S; - przeciążenie graniczne 200% F.S; - wyjście ze stałą charakterystyczną (mV/V 2%)-1; - tolerancja zera 2% F.S; - nieliniowość (%F.S)-0.5; - histereza (%F.S.)-0.5; - błąd pełzania 30 min (%F.S.)-0.2; - miniaturowa budowa; - pomiar siły ściskania i rozciągania; - dedykowany dla przemysłu i laboratoriów. - dedykowany wzmacniacz | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
Termin realizacji 30-50 dni kal.