Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.1

Część nr  1 –  Termometr przemysłowy.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termometr przemysłowy ETi 232-101, z gniazdem sondy termoparowej typ K, do zastosowań przemysłowych. Termometr zapewnia pomiar temperatury w zakresie od -100 do 299.0°C z rozdzielczością 0.1°C, poza zakresem 300°C do 1372°C następuje automatyczne przełączenie rozdzielczości na 1°C. Z sondą powierzchniową wodoodporną Ø8 x 130mm, od -75 do 250°C. Certyfikat kalibracji UKAS pięciopunktowy: -18, 0, +40, +70, +100°C |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.2

Część nr  2 –  Sumator z drukarką i oprogramowaniem.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sumator SH12/24 z drukarką. Urządzenie pomocne przy mikroskopowym różnicowaniu komórek w rozmazach krwi obwodowej i szpiku, umożliwia zliczanie i zapamiętywanie liczby komórek, numeru pacjenta wraz z datą wykonania badania a także odczyt zapisanych badań i statystyki każdego z nich. Wyposażenie: - wyświetlacz graficzny LCD - drukarka termiczna - 46 pozycyjny - oprogramowanie + przewód, umożliwiające zapis poszczególnych badań w plikach txt w komputerze oraz zmianę wartości referencyjnych badań - port komunikacyjny pozwalający na eksport zapisanych w sumatorze danych do zewnętrznej drukarki lub komputera |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.3

Część nr  3 –  Czasomierz laboratoryjny elektroniczny.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czasomierz laboratoryjny elektroniczny, odmierzający czas w zakresie 0-100 min. z alarmem, posiadający duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy, z funkcją: - czasomierza (odliczanie czasu w zakresie od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund, po odmierzeniu którego rozbrzmiewa sygnał) - stopera (pokazywanie upływu czasu do 99 minut i 59 sekund) Wymiary [mm] s x w x g - 64 x 67 x 23 |  | szt | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.4

Część nr  4 –  Mieszadło obrotowe.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mieszadło obrotowe typu Tube Revolver - urządzenie do mieszania cieczy w probówkach o różnych rozmiarach. Posiadające wymienne uchwyty na probówki o pojemności 50 ml, 10/15ml, 5/7ml, 1,5/2ml, 0,5/0,8ml. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem obrotów. Praca w trybie obrotowym z możliwością zmiany kierunku w zakresie od 10 do 40 obrotów na minutę. Wymienne uchwyty na probówki z regulowanym kątem pochylenia. Waga ok 1kg |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy