Warszawa, 22.02.2022 r.

Oznaczenie sprawy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na „Rozbudowę i przebudowę Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ulicy Puławskiego 7A 
z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu 
i zewnętrzną infrastrukturą” WZP-201/22/16/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 46:

Czy termin wykonania całości zadania wynosi 26 miesięcy czy termin ten jest sumą 18 miesięcy (etap I) oraz 26 miesięcy (etap II), zatem wynosi 44 miesiące?

Czy w trakcie wykonywania robót na terenie inwestycji objętych pozwoleniem na budowę nr 1543/2020 istniejący budynek będzie użytkowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania całości zadania wynosi 26 miesięcy.

Teren i budynek będzie użytkowany w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca ma tak zorganizować realizację zamówienia aby jak najmniej było to uciążliwe dla funkcjonowania Komendy. Wykonawca ma wykonać w pierwszej kolejności nowe skrzydło do którego zostanie przeniesiona załoga a następnie przystąpić do robót budowlanym na istniejącym skrzydle.

Pytanie 47:

Zamawiający w dokumencie Opis Wykonawczy TT w rozdziale 17. Urządzenia aktywne podaje modele przełączników WS-C2960L-48P-LL, WS-C2960X-48FPS-L, WS-C2960X-24PS-L.
Przełączniki z rodziny 2960 zostały przez producenta, firmę Cisco wycofane ze sprzedaży. W związku tym z wracamy się pytaniem czy Zamawiający dopuści następcę tj przełączniki z rodziny Cisco Catalyst C9200L ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza przełączniki z rodziny Cisco Catalyst C9200L.

Pytanie 48:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikami sieciowymi modułów do stackowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia wraz z przełącznikami sieciowymi modułów do stackowania.

Zmiany oraz wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Podpis w oryginale

/-/  Robert Burasiński

# Text boxes

Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji

WZP – 550/201/22