**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej**

**ul. Szpitalna 1 33-200 Dąbrowa Tarnowska**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH**

|  |
| --- |
| **Znak sprawy 22/24/ZP** |

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Dąbrowa Tarnowska 06.08.2024 r.

|  |
| --- |
| **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** |

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl/)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

|  |
| --- |
| **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIEZAMÓWIENIA** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej zwanej dlalej “Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

|  |
| --- |
| **III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA** |

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 Ustawy Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

|  |
| --- |
| **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów medycznych.
2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki, łączniki | CPV: 33.14.12.00-2 |
|  | Materiały anestezjologiczne – igły | CPV: 33.14.13.20 -9 |
|  | Drobny sprzęt medyczny | CPV: 33.14.16.20 -2 |
|  | Ssaki próżniowe, dreny i zestawy do drenażu | CPV: 33.14.16.20 -2 |
|  | Maski, czepki i fartuchy | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Czepek z potnikiem | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Pojemniki na mocz | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Drobny sprzęt medyczny 1 | CPV: 33.14.16.20 -2 |
|  | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Akcesoria do spirometrii | CPV: 33.14.16.20 -2 |
|  | Worki na mocz | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Maska krtaniowa żelowa I-GEL | CPV: 33.17.11.10 -3 |
|  | Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek | CPV: 33.14.16.20 -2 |
|  | Termometry elektroniczne | CPV: 33.14.00.00 -3 |
|  | Smoczki, gruszki | CPV: 33.14.00.00 -3 |
|  | Zestaw drenażu przezskórnego | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Higiena skóry i włosów | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Pościel jednorazowego użytku włókninowa | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Klipsy tytanowe | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Wkłady do basenów i kaczek | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Koce grzewcze | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Fartuch chirurgiczny | CPV: 33.19.90.00-1 |
|  | Zestawy do kaniulacji | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 12F | CPV: 33.14.16.40-8 |
|  | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 1 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 2 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Przyrządy do przetaczania | CPV: 33.19.40.00-6 |
|  | Worek kolostomijny | CPV: 33.14.16.00-6 |
|  | Kraniki, porty | CPV: 33.14.12.20-8 |
|  | Kaniule | CPV: 33.14.12.20-8 |
|  | Rampa do wlewów dożylnych | CPV: 33.14.12.20-8 |
|  | Zestawy do monitorowania | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Drobny sprzęt anestezjologiczny 1 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Drobny sprzęt anestezjologiczny 2 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Drobny sprzęt anestezjologiczny 3 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Sprzęt do resuscytacji | CPV: 33.17.12.00-1 |
|  | Igły i strzykawki | CPV: 33.14.13.10-6 |
|  | Ostrza chirurgiczne | CPV: 33.14.14.11-4 |
|  | Żele do USG i EKG | CPV: 33.12.41.30-5 |
|  | Elektrody do Holtera i EKG | CPV: 33.12.41.30-5 |
|  | Rurki intubacyjne | CPV: 33.14.16.41-5 |
|  | Rurki intubacyjne 1 | CPV: 33.14.16.41-5 |
|  | Rurki signoidoskopowe | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Rurki tracheotomijne 1 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Rurki tracheotomijne 2 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Dreny, zgłębniki, kanki | CPV: 33.14.16.40-8 |
|  | Maski resuscytacyjne 1 x użytku | CPV: 33.17.12.10-4 |
|  | Papier do EKG | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Cewniki, dreny | CPV: 33.14.12.00-2 |
|  | Cewniki, łączniki 1 | CPV: 33.14.12.00-2 |
|  | Elektrody do czasowej stymulacji serca | CPV: 33.12.41.30-5 |
|  | Linie do infuzji | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Rurki krtaniowe | CPV: 33.14.16.41-5 |
|  | Linie do pompy objętościowej | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Opaski do rurek tracheostomijnych | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Filtry oddechowe | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Naczynia jednorazowe do maceratora | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Higiena jamy ustnej | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Zestaw do biopsji wątroby | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Produkty na bazie siatki w przypadku przepukliny brzusznej i pachwinowej | CPV: 33.19.00.00-8 |
|  | Staplery | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Folia operacyjna | CPV: 33.19.00.00-8 |
|  | Zestaw do cystostomii | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Zestawy do zabiegów endoskopowych | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Akcesoria endoskopowe | CPV: 33.14.16.20-2 |
|  | Skala do pomiaru OCŻ | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Pokrowiec na kamerę/przewody | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Kaniula dotętnicza | CPV: 33.14.12.20-8 |
|  | Kaniula dotętnicza z przedłużeniem | CPV: 33.14.12.20-8 |
|  | Kołnierz ortopedyczny | CPV: 33.19.00.00-8 |
|  | Osłonki do głowic USG | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Papier do drukarki do defibrylatorów | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Cewnik dializacyjny | CPV: 33.14.12.00-2 |
|  | Porty naczyniowe | CPV: 33.10.00.00-1 |
|  | Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego | CPV: 33.16.94.00-6 |
|  | Akcesoria do terapii nerkozastępczej - MULTIFILTRATE | CPV: 33.18.15.00-7 |
|  | Piżama męska | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Łyżka i rękojeść do laryngoskopu | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Igła doszpikowa | CPV: 33.14.13.20-9 |
|  | Szczypce biopsyjne | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Strzygarki chirurgiczne | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Nawilżacz do dozowników tlenu | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Zamknięty system do odsysania | CPV: 33.10.00.00-1 |
|  | Trzonek do ostrza chirurgicznego | CPV: 33.14.14.11-4 |
|  | Worek na zwłoki | CPV: 33.92.20.00-9 |
|  | Szyna palcowa | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Chłonny podkład jednorazowego użytku na stół operacyjny | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Akcesoria na salę operacyjną | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Akcesoria laparoskopowe | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Ubrania dla pacjenta | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Zestaw paracentezy i toracentezy | CPV: 33.14.16.26-4 |
|  | Ubrania operacyjne | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Butelki do karmienia niemowląt | CPV: 33.14.00.00 -3 |
|  | Akcesoria higieniczne | CPV: 33.77.00.00-8 |
|  | Zestawy do zakładania i usuwania szwów | CPV: 33.14.16.26-4 |
|  | Narzędzia jednorazowego użytku | CPV: 33.19.60.00-0 |
|  | Dreny silikonowe do odsysania ran | CPV: 33.14.16.40-8 |
|  | Wziernik laryngologiczny | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Czujnik saturacji | CPV: 33.10.00.00-1 |
|  | Elementy zużywalne do wstrzykiwacza CT Expres 4D | CPV: 33.69.60.00-5 |
|  | Maska ochronna | CPV: 33.19.60.00-5 |
|  | Igła kulkowa | CPV: 33.14.13.20-9 |
|  | Oprzyrządowanie do aparatu elektrochirurgicznego | CPV: 33.10.00.00-1 |
|  | Zestaw do podciśnieniowej terapii ran | CPV: 33.14.11.16-6 |
|  | Akcesoria do respiratora Care Scape R860 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Igły do podania insuliny i akcesoria do oznaczenia glukozy | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych | CPV: 33.63.16.00-8 |
|  | Akcesoria do nebulizacji do respiratora Care Scape R860 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Ustnik do endoskopu | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Igły endoskopowe do ostrzykiwań | CPV: 33.14.13.20-9 |
|  | Pętla koagulacyjna do polipektomii | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Zestaw do wentylacji do respiratora Astral 150 | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Akcesoria do aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | System do kontrolowanej zbiórki stolca | CPV: 33.14.00.00-3 |
|  | Zestawy do blokad nerwów obwodowych | CPV: 33.14.13.20-9 |
|  | Ochraniacze na buty, fartuch foliowy | CPV: 33.19.90.00-1 |
|  | Osprzęt, materiały do analizatora ABL 90 Flex Plus | CPV 33.69.65.00-0 |
|  | Akcesoria do polisomnografu | CPV: 33.15.72.00-7 |
|  | Pułapka na polipy | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Elektrody do zewnętrznej defibrylacji | CPV: 33.12.41.30-5 |
|  | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu | CPV: 33.14.16.26-4 |
|  | Akcesoria do respiratora PHILIPS TRILOGY EVO | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Akcesoria do pielęgnacji pacjenta | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Koc samoogrzewający | CPV: 33.14.10.00-0 |
|  | Pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego | CPV: 33.16.94.00-6 |

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ. Zamawiający informuje, że ilekroć w SWZ opisuje on przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane są z ofertą.
2. W celu potwierdzenia, że ofertowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga złożenia:

- pakiet 1 „Cewniki, łączniki”

a) pozycja 1,rozmiar 14 i 16 – po 3 szt

b) pozycja 4 –szt.3

c) pozycja 5 rozmiar CH 18 – 3 szt.

- pakiet 2 „Materiały anestezjologiczne – igły”

a) pozycja 1 rozm. 25G - 3 szt.

b)pozycja 2 rozm. 26G - 3 szt.

c) pozycja 3 rozm. 18G - 3 szt.

d) pozycja 4 rozm. 26G - 3 szt.

e) pozycja 5 rozm. 26G x 130 mm - 3 szt.

- pakiet 4 „Ssaki próżniowe, dreny i zestawy do drenażu”

a) pozycja 8 - 2 szt.

b) pozycja 9 - 2 szt. - rozm. CH 22

c) pozycja 10 – 2 szt.- końcówka rozm. CH 22

- pakiet 5 „Maski, czepki i fartuchy”

a) pozycja 1-8 - każda pozycja po 3 szt.

- pakiet 6 „Czepek z potnikiem”

a) pozycja 1– 3 szt.

- pakiet 9 „Zestawy do kaniulacji dużych naczyń”

Cewnik trzykanałowy 8 F – 2 szt.

- pakiet 11„Worki na mocz”

a) pozycja 1 - szt.3,

b) pozycja 2 po szt. 5 (dla chłopców i dziewczynek)

- pakiet 13 „Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek” - 3 szt.

- pakiet 14 „Termometry elektroniczne” – 1 szt.

- pakiet 22 „Fartuch chirurgiczny”

a) pozycja 1 – po 2 szt. z każdego rozmiaru

b) pozycja 2 – po 2 szt. z każdego rozmiaru

- pakiet 27 „Przyrządy do przetaczania”

a) pozycja 2 – 5 szt.

b) pozycja 4 – 5 szt.

- pakiet 29 „Kraniki, porty”:

a) pozycja 1 – 5 szt.

b) pozycja 2 – 3 szt.

c) pozycja 3 – 3 szt.

d) pozycja 4 – 3 szt.

e) pozycja 5 – 3 szt.

- pakiet 30 „Kaniule”

a) pozycja 1 – po 5 szt.- rozm. 18G, 20G, 22G

b) pozycja 2 – po 5 szt. - rozm. 18G, 20G, 22G

c) pozycja 3 – po 5 szt.- rozm. 24G, 26G

- pakiet 31 „Rampa do wlewów dożylnych”

a) pozycja 1 - 3 szt.

b) pozycja 2 - 3 szt.

- pakiet 33 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 1”

a) pozycja 1 – 3 szt.

b) pozycja 4 – 2 szt.

- pakiet 34 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 2”

a) pozycja 1 – 2 szt.

b) pozycja 3 – 2 szt.

c) pozycja 5 – 2 szt. – rozm. XL

- pakiet 35 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 3”

a) pozycja 1 – 3 szt.

- pakiet 37 „Igły i strzykawki”

a) pozycja 1 – po 5 szt. z każdego rozmiaru

b) pozycja 2 – 5 szt.

c) pozycja 3 – po 5 szt. z każdego rozmiaru

d)pozycja 8 – 5 szt.

e)pozycja 9 – 5 szt.

- pakiet 38 „Ostrza chirurgiczne” - po 5 szt. z każdego rozmiaru

- pakiet 40 „Elektrody do Holtera i EKG”

a) pozycja 1 – 15 szt.

b) pozycja 2 – 5 szt.

c) pozycja 3 – 10 szt.

- pakiet 41 „Rurki intubacyjne”

a) pozycja 1 - 5 szt. dla rozmiaru 8

- pakiet 44 „Rurki tracheotomijne 1” - pozycja 1 - 3 szt. z rozm. 8

- pakiet 47 „Dreny, zgłębniki, kanki” - pozycja 2 po 3 szt. z rozmiaru 18, 20

- pakiet 48 „Maski resuscytacyjne 1 x użytku”

a) pozycja 1 – 2 szt. rozm. 5

b) pozycja 2 - 2 szt. rozm.4

- pakiet 56 „Opaski do rurek tracheostomijnych”

a) pozycja 1 – 3szt.

- pakiet 72 „Kaniula dotętnicza”- 5 szt.

- pakiet 73 „Kaniula dotętnicza z przedłużeniem” - 2 szt. z rozmiaru 20G/8 cm

- pakiet 74 „Kołnierz ortopedyczny”

a) pozycja 1 – 2 szt.

b) pozycja 2 – 2 szt.

- pakiet 81 „Piżama męska”

a) pozycja 1 rozmiar M, L –po 3 szt.

- pakiet 91 „Chłonny podkad j. uż. na stół operacyjny” - poz. 1 – 5 sztuk

- pakiet 92 „Akcesoria na salę operacyjną” - poz. 1 - 5 szt

- pakiet 94 „Ubrania dla pacjenta”

a) pozycja 1-4 rozmiar L, XL –po 2 szt.

- pakiet 96 „Ubrania operacyjne”

a) pozycja 1 – po 2 szt. z rozmiaru M, XL

b) pozycja 2 - po 2 szt z rozmiaru M, XL

c) pozycja 4 – po 2 szt. z rozmiaru M, L

- pakiet 125 „Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu” w ilości 2 szt.

• Próbki należy zapakować oddzielnie w ramach oferowanych pakietów z naniesieniem na opakowaniu nazwy Wykonawcy oraz numeru pakietu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na próbce nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu, którego dotyczy złożona próbka.

• Próbki muszą zostać przesłane i dostarczone w terminie: nie później niż dzień, godzina składania ofert do Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – Sekretariat, p. I.

• Próbki stanowią wymagany załącznik do oferty.

• Nawiązując do art. 65 ust.2 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku próbek. Próbki można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

• Próbki należy złożyć na asortyment medyczny określony w pakietach: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 56, 72, 73, 74, 81, 91, 92, 94, 96, 125.

• Próbki składane w celu potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie będą podlegać uzupełnieniu lub przedłożeniu na wezwanie Zamawiającego.

2. Zamawiący wymaga złożenia ulotek, folderów, fotografii, opisówek lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. Dokumenty winne być złożone do każdej pozycji, z pakietów: 57, 60, 79, 89, 130.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na ulotkach, folderach nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu, którego dotyczy złożony dokument. Ulotka ma potwierdzać wszystkie parametry zawarte w opisie produktu.

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie braków formalnych, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie   
o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny Zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

Przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

|  |
| --- |
| **VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

-art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

-art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

-art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

|  |
| --- |
| **IX. INFORMACJA O ZAKAZACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ** |

1. Działając na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację   
   na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576   
   z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE   
   nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
      w Rosji;
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1.); lub
   3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1.) lub 1.2.), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

|  |
| --- |
| **X. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE**  **ZAMÓWIENIA** |

|  |
| --- |
| 1. **WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA** |

1. Oświadczenie, Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, jakim każdy   
   z Wykonawców wykazuje spełnienie warunkóww udziału w postępowaniu.
3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Oświadczenie JEDZ należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
   1. mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” żąda wypełnienia części III D dotyczącej podstaw wykluczenia o charakterze krajowym;
   2. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu.
5. Jednolity dokument, o którym mowa wyżej Zamawiający przygotował z wykorzystaniem narzędzia ESPD i udostępnia do wypełnienia w formacie .xml, jako załącznik nr 3 do SWZ, na Platformie. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy wykorzystaniu bezpłatnego elektronicznego narzędzia (serwisu) umożliwiającego wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ/ESPD dostępnego na stronie internetowej <https://espd.uzp.gov.pl>.

5.1. W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) Ze strony internetowej <https://platforma>zakupowa.pl/pn/zozdt, na której udostępniony został dokument SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”

b) Wejść na stronę https://www.espd.uzp.gov.pl/

c) Wybrać odpowiednią wersję językową

d) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

5.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia jednolitego dokumentu

znajdują się w wyjaśnieniach dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

|  |
| --- |
| **B. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE** |

1. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
   1. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przed jej złożeniem;
2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument
3. dokument, o którym mowa w pkt1.1. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć;
   1. **Oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
   2. **Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
   3. **Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** na podstawie   
      art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   
      na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)   
      oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)   
      nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 –zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa   
   w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

|  |
| --- |
| **C. DOKUMENTY SKŁADNE RAZEM Z OFERTĄ** |

1. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SWZ).
2. **Formularz cenowy** (załącznik nr 2 do SWZ).
3. **Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia** (JEDZ) (załącznik nr 3 do SWZ);
4. **Dokument KRS lub CEDiG** w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. ***W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.***

5. **Pełnomocnictwo** (jeśli dotyczy)

5.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.

5.3. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. **Dokument wniesienia wadium** w poręczeniach lub gwarancjach, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

7. **Przedmiotowe środki dowodowe** określone w **Dziale V.**

|  |
| --- |
| **XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ** |

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: **Monika Kozioł, Dział Zamówień Publicznych tel. 14/6446245** oraz **Marta Bałut, Naczelna Pielęgniarka tel. 14/644 32 37.**

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt.

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

-przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

-przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy –Prawo zamówień publicznych;

-przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

-przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Stosowanie do art. 135 ust. 2 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 –pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 137 ust. 6 ustawy Pzp).

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zalecenia

1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3. Zamawiający zaleca, aby w nazwach plików nie stosować podkreślników. Zastosowanie podkreślnika w nazwie pliku może skutkować nieprawidłową weryfikacją podpisu elektronicznego i odrzuceniem oferty.

4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

5. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia

przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku próbek.

|  |
| --- |
| **XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

**1. Termin wniesienia wadium:**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **11.09.2024r.** do godz.**11:00:00**

**2. Wysokość wadium:**

Wadium na całość zamówienia wynosi **80 544,50** PLN

Wadium na poszczególne części zamówienia (pakiety)wynosi odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 410,00 zł |
|  | 2 200,00 zł |
|  | 120,00 zł |
|  | 1 100,00 zł |
|  | 1 200,00 zł |
|  | 30,00 zł |
|  | 60,00 zł |
|  | 1 100,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 600,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 600,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 400,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 1 600,00 zł |
|  | 60,00 zł |
|  | 250,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 700,00 zł |
|  | 19,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 950,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 3 400,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 1 000,00 zł |
|  | 950,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 1 600,00 zł |
|  | 150,00 zł |
|  | 500,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 2 900,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 20,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 60,00 zł |
|  | 250,00 zł |
|  | 80,00 zł |
|  | 5 100,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 80,00 zł |
|  | 250,00 zł |
|  | 70,00 zł |
|  | 30,00 zł |
|  | 30,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 60,00 zł |
|  | 280,00 zł |
|  | 160,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 1 100,00 zł |
|  | 20,00 zł |
|  | 1 650,00 zł |
|  | 2 400,00 zł |
|  | 2 550,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 150,00 zł |
|  | 20,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 60,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 1,50 zł |
|  | 15,00 zł |
|  | 450,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 170,00 zł |
|  | 2 350,00 zł |
|  | 500,00 zł |
|  | 70,00 zł |
|  | 280,00 zł |
|  | 450,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 4,00 zł |
|  | 250,00 zł |
|  | 9,00 zł |
|  | 400,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 1 600,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 150,00 zł |
|  | 5 850,00 zł |
|  | 70,00 zł |
|  | 800,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 550,00 zł |
|  | 90,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 2 900,00 zł |
|  | 50,00 zł |
|  | 130,00 zł |
|  | 3 900,00 zł |
|  | 600,00 zł |
|  | 4 300,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 7,00 zł |
|  | 2 300,00 zł |
|  | 150,00 zł |
|  | 30,00 zł |
|  | 600,00 zł |
|  | 300,00 zł |
|  | 400,00 zł |
|  | 1 100,00 zł |
|  | 400,00 zł |
|  | 9,00 zł |
|  | 1 950,00 zł |
|  | 350,00 zł |
|  | 250,00 zł |
|  | 40,00 zł |
|  | 100,00 zł |
|  | 1 250,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 900,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 750,00 zł |

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

3. Wadium może być wniesione w:

* pieniądzu, przelew na rachunek bankowy Zamawiającego (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej – nr konta: 40 9462 0003 2001 0000 4053 0002 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert
* gwarancjach bankowych,
* gwarancjach ubezpieczeniowych,
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: **„Wadium w postępowaniu nr 22/24/ZP „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych”.**
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.
3. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

|  |
| --- |
| **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** |

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **09.12.2024 r.**

|  |
| --- |
| **XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -od 1 lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

13. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/lidera.

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| **XVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)** |

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

|  |
| --- |
| **XVII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW** |

* 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  2. Zamawiajacy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
  3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
  4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.
  5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

|  |
| --- |
| **XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKAŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt do dnia **11.09.2024 r.** do godziny **11:00:00.**

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu formularza ofertowego lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

|  |
| --- |
| **XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **11.09.2024 r.** o godz. 11:15:00.

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji “Komunikaty”.

6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

7. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY** |

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty – danego pakietu.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.
7. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku formularz cenowy.
8. Cena jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną na rok, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona   
   o należny podatek VAT tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty- pakietu. W przypadku pakietów zawierających więcej niż jedną pozycję należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto” - w pakietach o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty- pakietu.
9. W pakietach, w których zamawiający określił ilości w szt. itp. należy zgodnie z tematami kolumn określić oferowaną wielkość opakowania w danej pozycji oraz obliczyć ilość opakowań w stosunku do ilości żądanej. W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli ilość opakowań ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
10. Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana z złotych polskich liczbowo.
11. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  
    obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   
    i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej   
    w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
13. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
14. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
    u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
15. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  
    prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
16. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  
    Zamawiającego, bez kwoty podatku;
17. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,  
    będzie miała zastosowanie.

|  |
| --- |
| **XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

* 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryteria oceny ofert

1. **Dotyczy pakietów:** 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 56, 72, 73, 74, 81, 91, 92, 94, 96, 125.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis kryterium** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto oferty | 50 % |
| Ocena techniczna (jakość) | 50 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty, np.:

**Wzór obliczenia punktów w kryterium cena:**

**(cena min x max ilość pkt 100) x 50%**

**(cena oferty badanej)**

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium ocena techniczna (jakość) nastąpi na podstawie oceny punktowej powołanych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej specjalistów oceniających oferowany asortyment z danych ofert na podstawie przekazanych do testacji próbek - wg następujących zasad:

W pakiecie nr **1** dotyczącym cewników, łączników możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- elastyczność tworzywa, z którego wykonane są cewniki max - 30 pkt

- barwne oznaczenie końcówki cewnika (kolor przyporządkowany jednemu rozmiarowi) i sposób oznaczenia numerycznego na cewniku lub opakowaniu max - 10 pkt

- szczelność baloników Folleya - max 30 pkt

- swobodność spływania wydzieliny do pojemnika, odporność drenów na skręcanie i załamywanie - max 30 pkt

W pakiecie nr **2** dotyczącym materiałów anestezjologicznych - igieł możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- przeźroczystość końcówki igły PP (kontrola wzrokowa wypływającego płynu) - max 20 pkt

- szczelność strzykawki po identyfikacji przestrzeni ZO - max 20 pkt

- odpowiednia plastyczność (giętkość) cewnika - max20 pkt

- ostrość igieł do znieczulenia – max 40 pkt

W pakiecie nr **4** dotyczącym ssaków próżniowych, drenów i zestawów do drenażu możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- elastyczność drenu - max 40 pkt

- odporność na załamaniai skręcenia – max 60 pkt

W pakiecie nr **5** dotyczącym masek, czepków i fartuchów możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- staranność wykonania max 30 pkt

- brak dodatkowych zapachów wynikających z procesu produkcji max 30 pkt

- odporność na uszkodzenie max 40 pkt

W pakiecie nr **6** dotyczącym czepka z potnikiem możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- staranność wykonania max 30 pkt

- brak dodatkowych zapachów wynikających z procesu produkcji max 30 pkt

- odporność na uszkodzenie max 40 pkt

W pakiecie nr **9** dotyczącym zestawów do kaniulacji dużych naczyń możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- łatwość zsunięcia cewnika po prowadnicy max 50 pkt

- obecność w zestawie ostrza do nacięcia skóry – max 50 pkt

W pakiecie nr **11** dotyczącym worków na mocz możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność zastawki worka na mocz – max 10 pkt

- łatwość w obsłudze zaworu spustowego służącego do opróżniania worka z moczu – max 10 pkt

- szczelność połączenia drenu z cewnikiem – max 20 pkt

- elastyczność drenu (brak załamań) - max 25 pkt

- szczelność przylegania do skóry – max 35 pkt

W pakiecie nr **13** dotyczącym aplikatorów do przygotowania i pobierania leków z butelek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- łatwość przechodzenia plastikowej końcówki przez butelkę – max 40 pkt

- szczelność zestawu po odwrócenia butelki - max 40 pkt

- sposób zamknięcia portu – max 20 pkt

W pakiecie nr **14** dotyczącym termometrów elektronicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- dokładność pomiaru +/- 0,1oC - max 70 pkt

- czytelność wskaźnika temperatury – max 30 pkt

W pakiecie nr **22** dotyczącym fartuchów chirurgicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- miękkość - max 40 pkt

- wchłanialność potu - max 40 pkt

**-** wygodna długość troków – max 20 pkt

W pakiecie nr **27** dotyczącym przyrządów do przetaczania, możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- płynna pewna regulacja przepływu płynu przez dren do przetaczania - max 40 pkt

- utrzymanie światła drenów na załamaniach – max 30 pkt

- ocena poziomu automatycznego zatrzymania infuzji na poziomie komory kroplowej – max 30 pkt

W pakiecie nr **29** dotyczącym kraników i portów możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- kompatybilność korków z kaniulami i kranikami – max 20 pkt

- płynność i łatwość przesuwu kranika – max 30 pkt

- połączenie kranika z kaniulą przez gwint (nakręcane) – max 30pkt

- szczelność korków portu głównego i bocznego kranika – max 20 pkt

W pakiecie nr **30** dotyczącym kaniuli możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 30 pkt

- łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt

- jakość uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 10 pkt

- dobre przyleganie do skóry – max 10 pkt

- szczelność korków portu głównego i bocznego – max 20 pkt

- szczelność połączenia portu z kaniulą – max 10 pkt

W pakiecie nr **31** dotyczącymrampy do wlewów dożylnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- płynność i łatwość przesuwu kranika – max 20 pkt

- połączenie kranika z kaniulą przez gwint (nakręcane) – max 20 pkt

- szczelność kranika i korków – max 30 pkt

- rozstaw kraników umożliwiający swobodne podłączenie drenów – max 30 pkt

W pakiecie nr **33** dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 1 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- miękkość tworzywa, z którego wykonane są wąsy tlenowe i maski twarzowe - max 40 pkt

- długość końcówek nosowych umożliwiająca stabilność kaniul – max 20 pkt

- jakość drenów (utrzymanie światła drenów na załamaniach) – max 40 pkt

W pakiecie nr **34** dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 2 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- miękkość tworzywa, z którego wykonana jest maska i neutralność zapachu - max 30 pkt

- szczelność przylegania maski do twarzy - max 40 pkt

- jakość drenów (utrzymanie światła drenów na załamaniach) – max 30 pkt

W pakiecie nr **35** dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 3 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność połączenia z rurką intubacyjną i tracheotomijną - max 50 pkt

- utrzymanie drożności łącznika w przypadku załamania - max 50 pkt

W pakiecie nr **37** dotyczącym igieł i strzykawek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność strzykawki przy pracy z dużym oporem - max 30 pkt

- wyraźna/czytelna skala - max 10 pkt

- ostrość igły - max 15 pkt

- gwint końcówki strzykawki 50 ml/60 ml pasujący do połączeń z kranikami i drenikami - max 20pkt

- kompatybilność z pompami infuzyjnymi - max 25 pkt

W pakiecie nr **38** dotyczącym ostrzy chirurgicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość (trwałość) ostrzy - max 40 pkt

- łatwość zakładania ostrza na trzonek - max 20 pkt

- łatwość wyrzucania z opakowania – max 20 pkt

- widoczność oznakowania, nr ostrza - max 20 pkt

W pakiecie nr **40** dotyczącym elektrod do Holtera i EKG możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność przylegania do skóry - max 20 pkt

- przewodzenie żelu - max 30 pkt

- trwałość przylegania do skóry, nawet po repozycji pacjenta - max 40 pkt

- niepowodujące podrażnień - max 10 pkt

W pakiecie nr **41** dotyczącym rurek intubacyjnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- obecność znacznika Rtg – max 10 pkt

- miękkość, przeźroczystość, elastyczność tworzywa bez skłonności do załamań - max 35 pkt

- czytelność skali na rurce - max 15 pkt

- szczelność zastawki jednokierunkowej pozwalające na sprawne wypełnianie i opróżnianie mankietu - max 40 pkt

W pakietach nr **44** dotyczącym rurek tracheotomijnych 1 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- obecność znacznika Rtg – max 15 pkt

- szczelność zaworu uszczelniającego - max 30 pkt

- miękkie, przeźroczyste, elastyczne tworzywo - max 30 pkt

- wygodny i prosty sposób mocowania rurki tracheotomijnej do szyi pacjenta - max 25 pkt

W pakiecie nr **47** dotyczącym drenów, zgłębników, kanek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- miękkość tworzywa i brak załamań zgłębnika żołądkowego - max 30 pkt

- odporność na załamania i skręcenia - max 20 pkt

- szczelność połączenia z liniami do żywienia – max 50 pkt

W pakiecie nr **48** dotyczącym masek resuscytacyjnych 1 x użytku możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- przyleganie do twarzy - max 30 pkt

- czytelność rozmiaru maski - max 20 pkt

- miękkość mankietu uszczelniającego - max 20 pkt

- neutralność zapachu - max 30 pkt

W pakiecie nr **56** dotyczącym opasek do rurek tracheostomijnych możliwe będzie uzyskanie max ilość punktów wg oceny następujących parametrów:

- skuteczność zapięcia - max 50 pkt

- elastyczność opaski – max 50 pkt

W pakiecie nr **72** dotyczącym kaniuli dotętniczej - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt

- łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt

- jakość uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt

- dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt

- szczelność korków – max 20 pkt

W pakiecie nr **73** dotyczącym kaniuli dotętniczej z przedłużeniem - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt

- łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt

- jakość uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt

- dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt

- szczelność korków – max 20 pkt

W pakiecie nr **74** dotyczącym kołnierzy ortopedycznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- stabilna konstrukcja kołnierza - max 50 pkt

- łatwość zakładania w pozycji leżącej i siedzącej – max 20 pkt

- wielkość otworu umożliwiająca dostęp do tchawicy i tętna – max 30 pkt

W pakiecie nr **81** dotyczącym piżamy męskiej możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- komfort ruchowy – max 50 pkt

- paroprzepuszczalność w kontakcie z ciałem - max 50 pkt

W pakiecie nr **91** dotyczącym chłonnego podkładu jednorazowego użytku na stół operacyjny możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny

* nie powodujący podrażnień – max 20 pkt
* chłonność – max 60 pkt
* pylność max 20 pkt

W pakiecie nr **92** dotyczącym akcesorii na salę operacyjną możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny

- nie powodujący podrażnień – max 20 pkt

- chłonność – max 60 pkt

- pylność - max 20 pkt

W pakiecie nr **94** dotyczącym ubrań dla pacjenta możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny

- odpowiednia długość troków – max 20 pkt

- paroprzepuszczalność w kontakcie z ciałem - max 40 pkt

- miękkość materiału – max 20 pkt

- nieprzezierność materiału – max 20 pkt

W pakiecie nr **96** dotyczącym ubrań operacyjnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- komfort ruchowy – max 50 pkt

- paroprzepuszczalność w kontakcie z ciałem - max 50 pkt

W pakiecie nr **125** dotyczącym zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem przepływu możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- płynna pewna regulacja przepływu płynu przez dren do przetaczania - max 50 pkt

- utrzymanie światła drenów na załamaniach (np. w opakowaniach) – max 50 pkt

**Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt**

2. Dotyczy pakietów: 3, 7, 8, 10, 12, 15-21, 23-26, 28, 32, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 49-55, 57-71, 75-80, 82-90, 93, 95, 97-124, 126-130.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie w % |
| Cena brutto oferty | 60% |
| Termin płatności (w dniach) | 40 % |

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty - danego pakietu:

**Wzór obliczenia punktów w kryterium cena:**

**(cena min x max ilość pkt 100) x 60%**

**(cena oferty badanej)**

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30 dni, 45 dni, 60 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt

45 dni – 5 pkt

60 dni – 10 pkt

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

**Wzór obliczenia punktów w kryterium termin płatności:**

**(punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt 100) x 40%**

**(punkty za termin oferty najkorzystniejszej)**

**Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt max.**

Termin płatności należy podać w dniach. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności dłuższy niż maksymalnie określony termin płatności, to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres maksymalny podany dla poszczególnych elementów, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości terminu płatności zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin płatności krótszy niż minimalnie określony przez Zamawiającego.

W przypadku nie podania w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin, okres minimalny.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających   
dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia takisam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli   
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

|  |
| --- |
| **XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Brak przekazania ww. dokumentu na wezwanie będzie jednoznaczne z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych   
   w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| **XXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY** |

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia   
   oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX, art. 505 – 590 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,   
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

|  |
| --- |
| **XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** |

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon*,* e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym   
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| **XXVII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA  LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXIX.INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z pakietu. Wykaz wymaganego asortymentu jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXII. MAKSYMALNA LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ** |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy

|  |
| --- |
| **XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH** |

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

|  |
| --- |
| **XXXV. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ODWRÓCONĄ KOLEJNOŚĆ OCENY** |

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 Pzp.

|  |
| --- |
| **XXXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ** |

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XXXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT** |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XXXVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 95, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95.

|  |
| --- |
| **XXXIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy

|  |
| --- |
| **XL. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

|  |
| --- |
| **XLI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93** |

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

|  |
| --- |
| **XLII. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO SWZ.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Załacznik nr 1 do SWZ | Formularz ofertowy |
| Załacznik nr 2 do SWZ | Formularz cenowy |
| Załacznik nr 3 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) |
| Załacznik nr 4 do SWZ | Projekt umowy |
| Załacznik nr 5 do SWZ | Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik nr 6 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia  dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik nr 7 do SWZ | Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp |

Załącznik nr 1 do SWZ

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów)  (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo) | NIP………………………  KRS…………………….. Wykonawcy(ów) |
|  |  | ulica:…………………..…………….………..….  kod pocztowy: ………..………………....…  miejscowość: …….……………………….….  województwo: …………………………..….  kod NUTS : ……………..………………….… |  |

**Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup z dostawą artykułów medycznych oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną wartość:

Pakiet…: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­…………………………..….… wartość brutto:…..…………………………….

Wiersze powielić w razie potrzeby

Wartość powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin płatności wynosi:

- dla pakietów ………………(niepodlegających ocenie jakości) wynosi: …. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni)

- dla pakietów podlegających ocenie jakości wynosi 60 dni

3. Wadium zostało wniesione w kwocie: ………..zł., w formie …….…..na pakiety: …………………………..…

4. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SWZ.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

|  |  |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: ………………………………………………. | oznaczenie funkcji: ……………………………………….. |

8. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko: …………………………………………………………….  Stanowisko: …………………………………………………………………. | tel. ................... | e-mail: ................. |

9. Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy \*\*.

|  |  |
| --- | --- |
| Część/zakres zamówienia | Firma podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

10. Oświadczamy, że: \*\*)

polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W załączeniu składamy dokumenty, dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………………...………..……………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

12. Czy Wykonawca jest:\*)

|  |  |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem | TAK |
| małym przedsiębiorstwem | TAK |
| średnim przedsiębiorstwem | TAK |
| dużym przedsiębiorstwem | TAK |

13. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

14. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

15. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego\*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę. \*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług | Wartość bez kwoty podatku |
| …………………………………………… | ………………………….……………… zł. |
| …………………………………………… | ……………………………………….… zł. |

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………..

17. Zwrot wadium:

1. Numer konta do zwrotu wadium:

***……………………………………………………………….…………………………………………….………………………………***lub

2. Dane Gwaranta lub Poręczyciela wadium:

***………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………***

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) Wykonawca wypełnia odpowiednio jeżeli dotyczy

***UWAGA:***

***Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 1: Cewniki, łączniki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar  j.m. | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PVC odpornego na załamania i skręcanie. Zmrożona powierzchnia zapobiegająca przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka. Wyposażony w dwa boczne naprzemianległe otwory końcowe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, jednorazowego użytku. | CH 6; 40 cm dł. | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 8; 40 cm dł. | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 10; 40 cm dł. | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 12;  50 cm- 60 cm dł. | 50 |  |  |  |  |  |
| CH 14; 60 cm dł. | 4000 |  |  |  |  |  |
| CH 16; 60 cm dł. | 3000 |  |  |  |  |  |
| CH 18; 60 cm dł | 1500 |  |  |  |  |  |
| CH 20; 60 cm dł. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Cewnik zagięty (coudé - bend) do odsysania z lewego oskrzela głównego. | CH14/60 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PVC odpornego na załamania i skręcanie. Zmrożona powierzchnia zapobiegająca przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej. Umożliwiający kontrolowanie siły ssącej. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka. Wyposażony w dwa boczne naprzemianległe otwory końcowe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. | CH 6 | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 08 | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 12 | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 14 | 10 |  |  |  |  |  |
| CH 16 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego. Przeźroczysty pojemnik. W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny, jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania. Dodatkowa nakrętka zapewniająca szczelne zamknięcie pojemnika po pobraniu wydzieliny. Samoprzylepna etykieta informacyjna. | - | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Foleya dwudrożny z gumową lub plastikową zastawką, zapewniającą szczelność balonu, kodowana kolorystycznie. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna , lekko zaokrąglona końcówka. Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Silikonowana powierzchnia. Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie. Sterylny, jednorazowego użytku. Na łączniku: oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta. Pakowanie: 1 szt./wew. folia, zew. papier-folia. | CH 8 | 20 |  |  |  |  |  |
| CH 10 | 20 |  |  |  |  |  |
| CH 12 | 20 |  |  |  |  |  |
| CH 14 | 50 |  |  |  |  |  |
| CH 16 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| CH 18 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| CH 20 | 500 |  |  |  |  |  |
| CH 22 | 200 |  |  |  |  |  |
| CH 24 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Tieman wytworzone z medycznego nietoksycznego PCV  - gładka satynowa powierzchnia - sterylne, zapakowane pojedynczo - bezpieczne w użyciu - niepirogenne - długi termin ważności - naprzemianległe otwory boczne (dwa lub cztery) - specjalna zwężana, stożkowata końcówka, lekko utwardzona, zagięta  - odporne na zagięcia i zniszczenia - przeźroczysty dren pozwalający na pełną kontrolę wzrokową zarówno podczas wprowadzania oraz drenażu  - dostępne w różnych rozmiarach - rozmiary kodowane kolorami | CH 6  CH 8  CH 10  CH 12  CH 14  CH 16  CH 18  CH 20  CH 24 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Nelaton wytworzony z medycznego, nietoksycznego PCV  - sterylne, zapakowane pojedynczo  - niezawierające lateksu  - lekko zaokrąglone, zamknięta końcówka  - dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach  - rozmiary kodowane kolorami  - przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową | CH 6  CH 8  CH 10  CH 12  CH 14  CH 16  CH 18  CH 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do pępowiny | CH 06-08 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik do drenów - prosty schodkowy – sterylny | 4-6 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 6-9 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik do drenów w kształcie Y ramiona łączników stożkowe, schodkowe - sterylny | OD7-ID5 | 50 |  |  |  |  |  |
| OD9-ID6 | 50 |  |  |  |  |  |
| OD11-ID9 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren PVC do ssaków o grubych ścianach dł. ok. 30-50 m o podanej średnicy wewnętrznej | 8 mm  10 mm | 300 mb. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 2 - Materiały anestezjologiczne – igły

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar  j.m. | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Quinke z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w jezyku polskim i widoczna data ważności.  Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 22 G x 90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 G x 90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Quinke z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w jezyku polskim i widoczna data ważności. Wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu.  Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 22 G x 120 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 G x 130 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27G x 120 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27G x 130 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego metodą ciągłą. W skład zestawu wchodzą: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękka końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne,posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, prowadnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia.  Opak. zbiorcze 10 szt. = karton | 18 G x 90 mm | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Pencil – Point z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w jezyku polskim i widoczna data ważności (wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu). Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 26G x 90 mm  27G x 90 mm | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Pencil – Point z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w jezyku polskim i widoczna data ważności, (wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu). Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 26G x 120 mm  26G x 130 mm  27G x 120 mm  27G x 130 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt zatrzaskowy mocujący cewnik Z0 samoprzylepny z klipsem unieruchamiającym cewnik. | 18 G | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 – Drobny sprzęt medyczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | | Ilość  w szt. | Producent/ Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za  szt. | Wartość netto | Stawka  Vat | Wartość brutto |
| I | II | | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Ciśnieniomierz w pełni automatyczny elektroniczny – cyfrowy ciśnieniomierz z funkcją wykrywania arytmii. Dokładny pomiar ciśnienia krwi i pulsu, wykrywanie arytmii, metoda pomiaru oscylometryczna odpowiadająca metodzie Korkoff’a, rozdzielczość pomiaru 1 mmHg, zakres pomiaru ciśnienia od 20 do 280 mmHg, zakres pomiaru tętna od 40 do 200 uderzeń/min., dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg, dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu, alarm informujący o ruchach ramienia. Możliwość zasilania bateriami alkaicznymi AA lub zasilaczem sieciowym. Funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik niskiego poziomu baterii. W zestawie z ciśnieniomierzem uniwersalny mankiet stożkowy M-L (22-42 cm) zasilacz, etui, komplet baterii, instrukcja obsługi po polsku. | | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiety dziecięce z 1-wężykiem 14-21cm, 10-15cm, 7 - 12cm, 11-19cm, 18 - 26cm | | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet kompatybilny do ciśnieniomierza zpozycji 1 -wygodny mankiet stożkowy z dużym zakresem regulacji. Kształt zapewniający optymalne dopasowanie oraz pozwalający na precyzyjny pomiar. Każdy mankiet wyposażony w dwie końcówki mocujące | S (17-22cm) | 5 |  |  |  |  |  |
| M-L (22-42cm) | 15 |  |  |  |  |
| L-XL (32-52cm) | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Mankiet jednorazowy do pomiaru ciśnienia. Rozmiar 17-25 cm, jednowężykowy. Staranne i estetyczne wykonanie. Widoczne oznaczenia rozmiarów oraz linia ułatwiająca poprawne zakładanie mankietu. Zapinany na rzep, bez klamry. | | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mankiet jednorazowy do pomiaru ciśnienia. Rozmiar 28-37 cm jednowężykowy. Staranne i estetyczne wykonanie. Widoczne oznaczenia rozmiarów oraz linia ułatwiająca poprawne zakładanie mankietu. Zapinany na rzep. Wielorazowy, nylonowy bez klamry rozmiar 25- 40 cm. | | 30 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Słuchawki lekarskie dla dorosłych oliwki miękkie, nakręcane dł. przewodu min. 45cm. Słuchawka dwustronna. | 10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆGLOBALNA | | |  | BRUTTO: |  | NETTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowaniaWykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 4 - Ssaki próżniowe, dreny i zestawy do drenażu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt./kg | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt./kg | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz kruciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, do sterylizacji 120oC z zaczepem do mocowania. | 1000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 2000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 3000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą pasujące do pojemników jak pozycja wyżej, z filtrem bakteryjno-wirusowym, uszczelniane automatycznie po wyłączeniu ssania oraz z zastawką zabezpieczającą przedostanie się wydzieliny do próżni posiadające w pokrywie tylko jeden kruciec łączący obrotowy schodkowy.  W pokrywie wkładów workowych – otwór do wsypywania proszku żelującego, kompatybilne z pojemnikami typ: Serres. | 1000 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 2000 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkłady workowe w zestawie z drenem do odsysania zapakowane w jednym opakowaniu folia-papier; wkład poj. 1000ml i 2000ml plus dren długości 1,8 m; końcówki 2 x łącznik żeński – o średnicy 11 mm plus wyjmowany łącznik schodkowy do cewników z przesuwanym regulatorem siły ssania. | 1000ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 2000ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zawór odcinający do załączania i wyłączania ssania do pojemników SERRES. | - | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proszek żelujący. | Opakowanie wiadro 2 kg | 50 kg |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt uniwersalny metalowy do mocowania pojemników wielorazowych do szyny instrumentalnej. | - | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt uniwersalny metalowy do mocowania pojemników wielorazowych do łóżka. | - | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy, j. uż, końcówki do wyboru lejek-lejek, lejek-stożek, lejek-regulator ssania do cewników. | śr. 6-9 mm  dł. 150 – 210 cm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z odgiętym końcem, z kontrolą siły ssania, o obłym zakończeniu, posiadająca otwór centralny i otwór boczny. | CH10, 12, 18, 22, 24, 28, 32 | 300 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren i końcówka do odsysania pola operacyjnego, jałowy. Końcówka z odgiętym końcem i kontrolą siły ssania, posiadający otwór centralny i otwór boczny. | dren 3 m końcówka CH 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 (do wyboru przez zamawiającego) | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw ortopedyczny do odsysania; 2 końcówki ssące. | dren 3 m | 300 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do drenażu jam opłucnowych 1 x użytku, dwukomorowy z kompletem drenów, posiadający możliwość regulacji siły ssania oraz komorę na wydzielinę | pojemność 3000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z zastawką mechaniczną wahadłową oraz bańką ssącą, mechaniczna regulacja ssania, wskaźnik przecieku doopłucnowego. | pojemność komory 1000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonaw

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 5 - Maski, czepki i fartuchy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu, ściągany lekko elastyczną gumką. Czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2, kolor zielony | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m². Kolor zielony. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek chirurgiczny w formie bandany wiązany na karku. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m². Kolor zielony. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny w formie furażerki, boki wykonane z dwóch warstw włókniny, bez ściągaczy i troków. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2. Kolor zielony. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na gumki, typ II wg normy PL/EN 14683. Wymiar min. 17,5 x 9 cm. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki dla użytkowników o wrażliwej skórze, typ II wg normy PL/EN 14683. Wymiar min. 17,5 x 9 cm. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki dla osób noszących okulary, typ II wg normy PL/EN 14683. Maska musi posiadać taśmy na zewnątrz i wewnątrz, które chronią okulary przed zaparowaniem. Wymiar min. 17,5 x 9 cm. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy fartuch niejałowy z włókniny polipropylenowej, mankiety ściągane gumką, z tyłu wiązany na troki. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 6 - Czepek z potnikiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Jednorazowy czepek medyczny w kształcie furażerki, wiązany na troki, posiada wstawkę antypotną w części czołowej. Obwód został wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace 45 g/m², a góra z włókniny polipropylenowej wiskozowej o gramaturze 25 g/m². Zastosowany materiał cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością. Praktycznie zaprojektowane opakowanie umożliwia wyjmowanie pojedynczych sztuk. Wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczony naskórek pochodzący od osób noszących. | 5000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 7 – Pojemniki na mocz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Pojemniki na mocz (niesterylne) z nakrętką o pojemności 100 ml – 120 ml | 8 000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 8 - Drobny sprzęt medyczny 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Jedn.  miary | Ilość  w szt./op. | Producent/  Nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn.  netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Kieliszki do leków jednorazowego użytku. | szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Staza bezlateksowa z szerokiego rozciągliwego pasa gumy w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szpatułka laryngologiczna wykonana z drewna, zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem. Kolor naturalny. Pakowanie: 1 szt./papier/papier. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaczki szpitalne z tworzywa. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Miski nerkowate z tworzywa dł. 20 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Miski nerkowate z tworzywa dł. 28 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat jednorazowego użytku do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek w zakresie:  600 cc/sek.  900 cc/sek.  1200 cc/sek. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stabilizator do rurek intubacyjnych posiadający:  - uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy,  - uchwyt regulowany pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej,  - gryzak zaprojektowany specjalnie w celu zapobiegania traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu) rurki,  - dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wziernik ginekologiczny typu CUSCO jednorazowego użytku, sterylny, regulowany śrubą centralną, wykonany z polistyrenu, pakowany pojedynczo  \*według potrzeb Zamawiającego S,M,L. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Baseny szpitalne z tworzywa. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik na kał wykonany z polistyrenu, z łopatką, z wieczkiem wciskanym, poj.18 ml. | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wieszak do worków na mocz. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowy zaciskacz do pępowiny. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaska do identyfikacji noworodków. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaska do identyfikacji dorosłych. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 9 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania. Każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu oraz otwór w dystalnej części katetera w pobliżu atraumatycznej końcówki. Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składa się z: kateteru; igły; prowadnika w dyspenserze; rozszerzacza; skalpela; strzykawki 10 ml, motylka z zaciskiem; korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). | | | | | | | | |
| 1. | Cewnik jednokanałowy | 4F  6F  7F  8F | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik dwukanałowy | 7F  8F/20cm | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik trzykanałowy | 7F  8F/20cm | 70 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 10 – Akcesoria do spirometrii

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Filtr antybakteryjny i antywirusowy ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem + klips na nos (jednorazowego użytku, spakowane razem w jednym opakowaniu). Wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm,  rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm. Przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L\*sec.at 1L/sec. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 30mm. Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min  > 99,999%, przy przepływie 750 l/min.> 99,9%. | 1 900 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 11 – Worki na mocz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Pojemność | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykonany z PVC o grubości 0,22 mm (podwójna ścianka)  - podwójnie zgrzewana folia w celu maksymalnego zabezpieczenia przed rozerwaniem - skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), - szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T),  - dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu to 120 lub 150 cm,  - dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru co 100 ml,  - wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków,  - sterylny,  - opakowanie foliowe. | 2 l | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczek do pobierania próbek moczu, wykonany z delikatnej, mocnej folii PE. Samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym klejem, bez gąbki. Dostępny w wersji dla dziewczynek oraz dla chłopców. Pakowany: 1 szt./folia, sterylny | - | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do godzinowej zbiórki moczu (sterylny worek zbiorczy o pojemności 1500 ml - 2600 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną, zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego T. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwanego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Stopień dokładności pomiaru, co 1 ml, od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach). Komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy. Obrotowy zawór z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty), opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zbiornik do wlewów doodbytniczych bez plastikowej kanki. | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczka do cewników sterylna, uniwersalna. | - | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA:

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowaniaWykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 12 - Maska krtaniowa żelowa I-GEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar/  kolor | Waga pacjenta | Ilości  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto  za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Maska krtaniowa I-gel jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. | nr 1  różowy | 2-5kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 1,5  niebieski | 5-12 kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 2  szary | 10-25 kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 2,5  biały | 25-35 kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 3  żółty | rozmiar S 30 - 60kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 4  zielony | rozmiar M  50-90 kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| nr 5  pomarań-  czowy | rozmiar L  90 kg + | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 13 – Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Aplikator typu minispake do przygotowania  i pobierania leków, zawierający filtr antybakteryjny 0,45 μm posiadający osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, odpowiedni do wszystkich opakowań o pojemności od 3ml do 1000 ml, zawierający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką zapobiegającą wyciekaniu płynów wpozycji odwróconej. Igła z dużą średnicą aplikacji, posiadająca końcówkę zabezpieczającą przed zainfekowaniem, która jeden raz wkłuta np. do butelki 500 ml NaCl pozwala na wielokrotne pobieranie płynu z butelki np. do rozpuszczenia leków. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 14 – Termometry elektroniczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Termometr bezdotykowy elektroniczny - duży i czytelny wyświetlacz LCD - szybki pomiar < 1 s - odczyt temp. w st. Celsjusza - zakres pomiarowy: 32 o-43 oC - dokładność pomiaru: +/- 0,1 o C - wskaźnik słabej baterii , czujnik odległości  gwarancja co najmniej 24 miesięcy, spełniający wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów medycznych stosowanych w szpitalach. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 15 – Smoczki, gruszki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Gruszka gumowa z miękkim końcem nr 2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczki NUTRICIA standard x 1 szt. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16 - Zestaw drenażu przezskórnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Sterylny zestaw do drenażu przezskórnego (zestaw do punkcji jam ciała) metodą jednostopniową,  z kateterem prostym lub PIGTAIL | 6 F  PIGTAIL | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 F  PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 F  PIGTAIL | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 F  PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 F  PIGITAL | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 F PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 F  PIGITAL | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 F PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 F  PIGITAL | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 F PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 17 - Higiena skóry i włosów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Czepek do mycia głowy pacjenta, niewymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. Instrukcja użycia  w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 18 - Pościel jednorazowego użytku włókninowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa handlowa/ Producent | Cena  jedn. netto  za szt. | Wartość netto | Stawka  VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Komplet pościeli niejałowej jednorazowego użytku z włókniny, gramatura min. 20g/m²,  W skład kompletu wchodzi:  prześcieradło150- 160/210 cm  powłoczka na poduszkę 70 - 75/80-90 cm  powłoka 200 -210/150-160 cm | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło niejałowe jednorazowego użytku z włókniny gramatura min. 20g/m², rozmiar 80-100/210-220cm | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło papierowe, dwuwarstwowe, białe, gofrowane w rolce, szerokość 60 cm, długość rolki 80-90m, perforacja co 35-45 cm | 700 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 19 - Klipsy tytanowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Wielkość magazynku | Ilość  magazynków | Nazwa handlowa/ Producent | Oferowana  wielkość  opakowania | Ilość  opakowań | Cena  jedn. netto  za opak. | Wartość netto | Stawka  VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Klips tytanowy, automatyczny, posiadający wewnętrzną rzeźbę uniemożliwiającą wysuwanie się naczynia z klipsa, rozmiar M/L. Zasobnik z taśmą samoprzylepną. | 4 klipsy | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 klipsów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy polimerowe wykonane z niewchłanialnego polimeru wyposażone w zoptymalizowane ząbki, samonaprawadzający zatrzask eliminujący efekt nożycowania, penetrujący zamek gwarantujący pewne i szybkie zamknięcie. Łukowaty kształt klipsów kompatybilny z klipsownicą Greena.Rozmiar L – duże 5-13 cm, zakres rozmiaru obwodu tkanki. Dostarczane w zasobnikach oznakowanych kolorami dla łatwej identyfikacji. | Zasobnik – po 2 szt. klipsów | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 20 - Wkłady do basenów i kaczek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa handlowa/ Producent | Oferowana  wielkość  opakowania | Ilość opakowań  na rok | Cena  jedn.  netto  za szt./opak. | Wartość netto | Stawka  VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 500 - 1000 ml, pochłaniającym zapachy, do nakładania na basen, posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski), wymiary 40-46/60-65 cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 600 ml, pochłaniającym zapachy, służąca jako kaczka posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski), wymiary 15-20/40-45 cm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku posiada szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści. Wykonana z przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi. Plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymały worek o pojemności 1,5 l, skalowany co 100 ml. Funkcja „Twist & lock” na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu. Każdy worek zawiera jedną saszetkę z absorbentem pochłaniającą min. 500 ml płynu. Wyrób medyczny I grupy CE. | 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 21 – Koce grzewcze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Kołdra pod pacjenta do zabiegów w pozycji na plecach, z miękkiej włóknimy polipropylenowej, powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją  (drobne otwory) która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta,  zintegrowane przylepne paski na spodzie kołdry; 1 port do podłączenia przewodu grzewczego, zapewniający szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów  lub dodatkowych adapterów;  nieogrzewana część na stopy (dodatkowa warstwa); kompatybilne z urządzeniem Bair Hugger model 775. | 190cm x 90 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołdra grzewcza  na pacjenta na całe ciało; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z  równomierną perforacją  (drobne otwory), która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta;  powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów;  zintegrowane klapy pod barki pacjenta; nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym; kompatybilne z urządzeniem Bair Hugger model 775 | 215cm x 90 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 22 – Fartuch chirurgiczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, standard. Pełnobarierowy, „oddychający”, nieprzemakalny, zgodny z EN 13795, gramatura min. 35 g/m², z włókniny typu min. SMMS, rękaw zakończony ściągaczem, zapięcie szyjne na rzep, poły fartucha zakrywające całe plecy wiązane na troki zabezpieczone kartonikiem. Fartuch pakowany w torebkę papierowo – foliową, 2 celulozowe ręczniczki. Na opakowaniu etykieta z nr serii, datą ważności. | L, XL, XXL | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy, wykonany z włókniny typu spunlace, gramatura min. 60 g/m², zgodny z EN 13795, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach, rękaw zakończony ściągaczem, zapięcie szyjne na rzep, poły fartucha zakrywające całe plecy wiązane na troki zabezpieczone kartonikiem. Fartuch pakowany w torebkę papierowo – foliową, 2 celulozowe ręczniczki. Na opakowaniu etykieta z nr serii, datą ważności. | L, XL, XXL | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 23 - Zestawy do kaniulacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych.  W skład zestawu wchodzą;  Koszulka z zastawką, prowadnik, dilatator, igła prosta. | 6 F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 24 - Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 12F

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 12F:  ▪ Wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika ▪ Wykonany z aluminium trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika ▪ Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek ▪ Skalowany co 2 cm ▪ Linia RTG na całej długości cewnika ▪ Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Sterylny, sterylizowany EO ▪ Pakowany podwójnie | Ch14 – Ch32 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 25 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Worek oddechowy silikonowy | 0,5l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty układ anestetyczny dla dzieci Jacksona – Rees’a 15mm 1 x uż | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy dla dorosłych, średnica rury oddechowej 22 mm, złącze po stronie urządzenia, rura wdechowa i wydechowa z pułapką wodną na ramieniu wydechowym lub bez pułapki, trójnik Y, złącze kolankowe ze złaczem luer Lock. | - | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ oddechowy pediatryczny (sam układ oddechowy) jednorazowego użytku do respiratora z nawilżaczem Fischer – Paykel z przewodem podgrzewanym i jedną pułapką wodną na ramieniu wydechowym + wejście do monitorowania temp. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Współosiowy jednorazowy obwód oddechowy, układ typu rura(wdech) w rurze (wydech), długość 1,6m. Od strony pacjenta adapter kątowy ze złączem luer-lock, od strony urządzenia złącze 22mm, przewód giętki, długość 0,1-0,5 m, rozciągalny, zintegrowana linia do monitorowania CO2. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 26 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowy okrężny układ oddechowy o średnicy 22 mm, wykonany z rur rozciągalnych z polipropylenu, z pamięcią kształtu. Skład zestawu: dwie rury o długości 1,8 m (po rozciągnięciu), łączniki z materiału EVA 22 F od strony aparatu, zintegrowany łącznikY z portami od strony pacjenta: przy łączniku odłączalny łącznik kolakowy 22 M/15 F z portem luer wyposażonym w zintegrowany kapturek zabezpieczający; dodatkowa gałąź rozciągalna do 0,9 m z łącznikien z materiału EVA 22 F od strony aparatu, prosty łącznik 22 M/22 M, czerwona zatyczka, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l, mikrobiologicznie czysty | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy okrężny układ oddechowy przeznaczony dla dzieci składający się z rur rozciągalnych z pamięcią kształtu. Dwie rozciągalne rury o maksymalnej długości 150 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rozciągalna rura do 150 cm, średnica rur 15 mm, czerwona zatyczka 22mmF, ryflowane złącza 22mmF EVA od strony maszyny, trójnik Y bez portów, kolanko 90 stopni z portem kapno typu Luer – lock na lince, złączka prosta 22 mmM – 22 mmM, worek oddechowy neoprenowy, bezlateksowy o pojemności 1 l, worek z koszyczkiem zabezpieczającym przed sklejaniem się, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 27 – Przyrządy do przetaczania

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, komora kroplowa min. 75mm w części przeźroczystej, wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Opakowanie folia – papier, steylne. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC, o długości min. 64 mm (w części przeźroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,99999 41% i wirusowej min. 99,999 64%, stanowiący system zamknięty, dren o długości 150 cm, całość wolna od ftalanów, (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsca do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie min. w dwóch miejscach, opakowanie kolorystyczne folia papier, sterylizowane EO | 100000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy do leków światłoczułych, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 55 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy, dren medyczny o długości 150 cm, nie zawiera lateksu, ftalanów, wersja bursztynowa pakowana razem z workiem. Sterylizowany EO. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu. Filtr hydfrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznej filtracji bakterii min. 99,99 oraz wydajność filtra wirusowego wynosząca 99,999 64%. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku preparatu tworzy system zamknięty. Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce na igłę po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i lateksu. Dren łącznie z kolcem w całości przeźroczysty umożliwiający kontrolę płynu na całej długości. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość min. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer - lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer - lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych bursztynowy długość min. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. | 400 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 28 – Worek kolostomijny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednoczęściowy zamknięty worek kolostomijny do naklejania na skórę. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoczęściowy otwarty worek kolostomijny do naklejania na skórę. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 29 – Kraniki, porty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | IX | X | XI |
| 1. | Koreczek Luer-lock. Budowa pozwalająca na precyzyjne i bezpieczne zamykanie wejść standardowych, posiadający tylko jedno zakończenie męskie. Pakowane 1 szt./papier/folia. | - | 30 000 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, obrót płynny, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie | - | 700 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, płynny obrót, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu złącze męskie z przedłużaczem Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie, wykonany z poliamidu z przedłużaczem min. 9 cm wykonanym z PCV bez zawartości Deph. | dł. 7 cm – 13,5cm | 3000 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4. | Port bezigłowy obudowa wykonana z transparentnego poliwęglanu: - wysokiej jakości silikonowa membrana pozwalająca na wielokrotne iniekcje portu  - płaska powierzchnia wstrzyknięcia-gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiające dezynfekcję - zakończenie męskie portu zabezpieczone aplikatorem umożliwiające jałowe wyciągnięcie z opakowania - objętość wypełnienia: 0,09 ml - wysoki przepływ: 350 ml/min., 600ml/min., 750ml/min., pakowane: 1 szt./papier/folia. | - | 9000 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5. | Port bezigłowy z drenem obudowa wykonana z transparentnego poliwęglanu,wysokiej jakości silikonowa membrana pozwalająca na wielokrotne iniekcje, płaska powierzchnia wstrzyknięcia, gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję, dreny wyposażone w zaciski przesuwowe, objętość wypełnienia: 0,09 ml., pakowane: 1 szt./papier/folia. | - | 100 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6. | Korek dezynfekujący do zaworów bezigłowych. | - | 1000 |  |  |  |  | |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 30 - Kaniule

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click”. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/ zamykania, ścięcie igły typu "BackCut". Bez zawartości lateksu i PVC, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 24G/19mm (0,7) 20ml/min; 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 103 ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min | 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G  wg potrzeb Zamawiającego | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności 4 paski RTG, które muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "BackCut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy: 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min. | 14G, 16G, 18G, 20G, 22G  wg potrzeb Zamawiającego | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna bez portu, z osłoną skrzydełek, sterylna, wykonane z PUR, wyposażona w zdejmowalny uchwyt osłaniający, wyposażonea w 6 linii RTG, bez lateksu, bez ftalanów, wyposażona w zastawkę antyzwrotną, G24 0,7x19 przepływ 18ml;  G26 0,6x19 przepływ 13ml | 24 G  26 G | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 31 - Rampa do wlewów dożylnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Rampa kranikowa, 3-drożna, z 3 kranikami trójdrożnymi, rozstaw kraników umożliwiający swobodną zmianę kierunku, dobrze widoczny kierunek przepływu, kurki kodowane kolorem, obracana o 360°, użyty materiał charakteryzuje się dużą odpornością na lipidy i roztwory na bazie alkoholu, nie zawiera lateksu i DEHP, złącza Luer-Lock, sterylne opakowania jednostkowe, ilość: 1 sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa kranikowa, 5-drożna, z 3 kranikami trójdrożnymi, rozstaw kraników umożliwiający swobodną zmianę kierunku, dobrze widoczny kierunek przepływu, kurki kodowane kolorem, obracana o 360°, użyty materiał charakteryzuje się dużą odpornością na lipidy i roztwory na bazie alkoholu, nie zawiera lateksu i DEHP, złącza Luer-Lock, sterylne opakowania jednostkowe. Ilość: 1 sztuka. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 32 - Zestawy do monitorowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Przetworniki ciśnień, jednorazowe z kompletnymi liniami i układem płuczącym – pojedynczy z układem eliminacji błędów pomiarów. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 33 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | | Wartość  netto | | Stawka VAT | | Wartość  brutto | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | | VIII | | IX | | X | |
| 1. | Kaniule donosowe (wąsy tlenowe) z drenem dł. min. 2m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dorosłych do przepływu tlenu do 8 litrów/min. posiadający łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu, miękkie końcówki do nosa o gładkich zakończeniach. | 2000 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Kaniule donosowe (wąsy tlenowe) z drenem dł. min. 2m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dzieci, posiadające łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu, miękkie końcówki do nosa o gładkich zakończeniach. | 200 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Kaniule donosowe (wąsy tlenowe) z drenem dł. ok. 3 – 4m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dorosłych, posiadające łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu, miękkie końcówki do nosa o gładkich zakończeniach. | 1000 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych z drenem o rozmiarach L i XL posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 500 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5. | Maska do tlenoterapii dla dzieci z drenem o rozmiarach S i M posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 200 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6. | Dren do tlenu ok. 2 m z szerokimi końcami – sterylny. | 400 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7. | Dren do tlenu 3 - 4,5 m z szerokimi końcami – sterylny. | 500 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: | |  | | BRUTTO: | |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 34 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka  VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu  z rezerwuarem, z zaworem między maską a zbiornikiem – dla dorosłych ze standardowymi złączami posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem z zaworem między maską a zbiornikiem – dla dzieci ze standardowymi złączami posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dorosłych ze standardowymi złączami posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dzieci ze standardowymi złączami posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla dorosłych, rozmiar L, XL posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy . | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla dzieci, rozmiar S, M posiadająca wyprofilowany anatomiczny kształt doskonale przylegający do twarzy, elastyczne tworzywo przystosowujące się do krzywizny twarzy zapobiegające uciekaniu tlenu po bokach, wykonana z medycznego PVC, dren antyzałamaniowy. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nebulizator z przewodem tlenowym i ustnikiem T. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tracheotomijna dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa. Łącznik maski jest ruchomy, co umożliwia ułożenie go w pożądanym położeniu. Łącznik ma standardowe zakończenie, można go połączyć ze zwężką Venturiego i drenem, z możliwością wykonania terapii aerozolowej. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 -90o, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360o, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek (MMAD) 2,7^m potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie, kompatybilny z maską tracheotomijną. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 35 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Łącznik typu "martwa przestrzeń" w celu połączenia układu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną. Elastyczna rura połączona z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym, gładka w środku. Porty do bronchoskopii, porty do odsysania. Antyzagięciowa konstrukcja zapewnia drożność instrumentu w przypadku jego załamania. Uniwersalne połączenie 22M/15F, sterylne lub mikrobiologicznie czyste. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik (kominek kątowy) z otworem do bronchoskopii kompatybilny z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi, jednorazowego użytku, sterylny. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik obrotowy kątowy z uszczelnionym portem do bronchoskopu. Port uszczelniony jest kapturkiem z miękkiego elastycznego PCW z otworem do bronchoskopu o średnicy 5,0 mm, zabezpieczonym elastyczną zatyczką. Precyzyjne końcówki 15 mm męskie i żeńskie gwarantują pewne połączenie. Sterylny, wielorazowy. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 36 - Sprzęt do resuscytacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Ręczny resuscytator oddechowy 1 x uż. dla dorosłych z workiem samorozprężalnym 1,5 l - 2l. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ręczny resuscytator oddechowy 1 x uż. dla dzieci z workiem 550 ml - 1l . | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zastawka przednia do Ambu z zaworem bezpieczeństwa, wielokrotnego użytku. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rezerwuar tlenu z zastawką do silikonowych resuscytatorów dla dorosłych. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rezerwuar tlenu bez zastawki do silikonowych resuscytatorów dla dorosłych. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Resuscytator silikonowy w walizce dla dorosłych wielokrotnego użycia, zawierający:  - maseczki nr 3 i 5,  - komplet 4 sztuk rurek ustno-gardłowych  - możliwość sterylizacji. | 10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 37 – Igły i strzykawki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igły iniekcyjne sterylne, jednorazowego użytku z wytrzymałej stali nierdzewnej, osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu. Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO 6009 ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, bez lateksu, bez ftalanów. Opakowanie: 1 sztuka/papier/folia. | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek i rozpuszczania, zapewniające bezpieczne pobranie leku i zapobiegające wprowadzaniu skrawków gumowego korka i pienienia się leku. Igła o szlifie ołówkowym z bocznym otworem. Nasadka kompatybilna ze strzykawkami typu Luer Lock. | 18 G  (1,2 x 30-40) | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 2-częściowe j.uż. jałowe, końcówka Luer posiadająca biały tłok, czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramu: jedn. uż., brak lateksu, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | 2ml- skala do 2,5 ml lub 3ml | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ml – skala do 6ml | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ml – skala do 12 ml | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 ml – skala do 24 ml | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do podaży insuliny 1 ml luer U-100 z wymienną igłą wykonana z polipropyulenu, końcówka Luer, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem oraz z wypustką umożliwiającą całkowite opróżnienie, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna i czytelna skala, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze, sterylna, jedn. uż. | xxx | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka do podaży insuliny 1 ml luer U-40 z wymienną igłą wykonana z polipropylenu, końcówka Luer, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem oraz z wypustką umożliwiającą całkowite opróżnienie, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna i czytelna skala, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze, sterylna, jedn. uż. | xxx | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka do TBC 1 ml luer z wymienną igłą wykonana z polipropylenu, końcówka Luer, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem oraz z wypustką umożliwiającą całkowite opróżnienie, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna i czytelna skala co 0,01 ml, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze, sterylna, jedn. uż. | xxx | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka Janeta trzyczęściowa, cewnikowa, sterylna, końcówka stożkowa do cewników, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu, łatwo wyczuwalna blokada zapobegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna i czytelna skala co 2 ml, w zestawie dodatkowy łącznik Luer umieszczony na tłoku strzykawki w kształcie stożka, wyskalowana do 100 ml, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze, sterylna, jedn. uż. | xxx | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki trzyczęściowe sterylne, jednorazowego użytku, transparentne do pomp infuzyjnych Luer-Lock z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, czarna, wyraźna kontrasująca skala, skalowana co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze.  Strzykawka kompatybilna z pompami: MEDIMA typ S1, S2, S300 oraz P500.  Opakowanie papierowo – foliowe. | 50 ml /60 ml | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki trzyczęściowe sterylne, jednorazowego użytku dla leków wrażliwych na światło, koloru bursztynowego jasnego do pomp infuzyjnych Luer-Lock z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, biała, wyraźna kontrasująca skala, skalowana co 1 ml.  Strzykawka kompatybilna z pompami: MEDIMA typ S1, S2, S300 oraz P500.  Nazwa producenta na cylindrze, opakowanie papierowo – foliowe. | 50 ml /60 ml | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 38 - Ostrza chirurgiczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Ostrza wymienne chirurgiczne wykonane  ze stali węglowej | Nr 10 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 11 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 15 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 20 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 21 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 22 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 23 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 24 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 39 - Żele do USG i EKG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./l | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Żel do USG – wielkość op. 0,5 -1 litr. | 200 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do EKG – wielkość opak. 250 ml – 300 ml | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 40 - Elektrody do Holtera i EKG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Elektrody do Holtera 1 x użytku z żelem, na podłożu z pianki, o wymiarach 43-45x50-55. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG typu Skintact T-VO 01. Do Holtera Medilog FD5PLUS. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG jednorazowego użytku z hydrożelem umożliwiającym długotrwałe przyleganie. Posiada złącze Ag/AgCl rozmiar 57 mm x 34 mm. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody do EKG 1 x użytku z żelem stałym, na podłożu z pianki, o wymiarach 43-45 x 50-55 lub o śred. 50-55 mm. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody do EKG z żelem stałym, na podłożu z pianki, dla noworodków i małych dzieci 1 x użytku. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 41 - Rurki intubacyjne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn.  netto  za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym (sterylne) ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnego półpierścienia – opakowanie typu papier/ folia w formie półksiężyca.  Rozmiar i numer serii nadrukowany na baloniku kontrolnym. Linia RTG na całej długości rurki. | Nr 5,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 5,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 6,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 6,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 7,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 7,5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 8,0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 8,5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 9,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 9,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| bez mankietu, dla rozmiaru 2,0 – 3,5 skalowane co 1 cm, potrójny znacznik głębokości. Opakowanie w formie półksiężyca (sterylne). | Nr 2,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 2,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 3,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 3,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 4,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 4,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr 5,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający na odessanie wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. | od 6,0  do 9,0  co  0,5 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki ustno – gardłowe, sterylne, pakowane pojedynczo:  • nie zawierają latexu.  • rurki posiadające kolorowy znacznik. | 00,0,1,2,3,4,5 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna zaginana, umożliwiająca nadanie rurce intubacyjnej pożądany kształt, sterylna jednorazowego użytku, bezlateksowa, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, łatwe wsuwanie i usuwanie, do użycia z rurkami intubacyjnymi. | 3,0  4,0  5,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowego użytku, materiał  o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, sterylna, pakowana pojedynczo. | CH 15 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 42 - Rurki intubacyjne 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, z prowadnicą, z medycznego PCV z mankietem niskociśnieniowym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna jednorazowego użytku, skalowana co jeden centymetr spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości | od 7  do 9 co  0,5 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 43 - Rurki signoidoskopowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka signoidoskopowa standard jednorazowego użytku. | dł. 25 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 44 - Rurki Tracheotomijne 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonana z termoplastycznego PCV. Łuk wygięcia rurki 105o, miękki cienkościenny mankiet niskociśnieniowy. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu z oznaczeniem średnicy rurki i średnicy mankietu oraz nazwą producenta. Posiadający zawór uszczelniający. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki. Stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera, ułatwiający założenie bądź wymianę rurki. W całości widoczny w promieniach RTG, sterylna, jednorazowa, z tasiemką do mocowania. | 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheotomijna z możliwością odsysania znad mankietu przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wskazujący stan napełnienia mankietu. Elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru rurki. | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym z otworami foniatrycznymi (Zamawiający dopuszcza rurki z dodatkowym światłem umożliwiającym mówienie) Zamawiający wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych foniatrycznych z wielootworkową fenestracją zapobiegającą wrastaniu tkanki podczas gojenia się rany. | 7; 7,5; 8; 8,5; 9 ;9,5; 10;11 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym położeniu z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający obracanie kołnierza o kąt 360o. Zamawiający nie wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych z podziałką ułatwiającą regulację położenia kołnierza. | 7; 8; 9; | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- Zamawiający nie wymaga płynnej nieskokowej regulacji położenia ramki w rurce.

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 45 - Rurki tracheotomijne 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (Zamawiający dopuszcza rurki z systemem Lanz do automatycznego dostosowania ciśnienia w mankiecie) | od 7,0 – 9,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 46 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa. Skład zestawu: skalpel, 2 strzykawki (5 i 10 ml), igła wprowadzająca 16G z kaniulą, igła wprowadzająca krótka 5 cm ze znacznikami głębokości, prowadnica Seldingera z zakończeniem „J”, z prowadnikiem; odporna na zagięcia, krótki rozszerzacz 14F, zestaw bez peana, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, mandryn do rurki tracheostomijnej, samoblokujący się, z otworem na prowadnicę, 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki i szczoteczka do czyszczenia kaniul, opaska do rurki i podkładka pod rurkę tracheotomijną, jałowy żel poślizgowy, gaziki, klin do rozłączenia układu, pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł, instrukcja użycia, naklejki informacyjne dot. pacjenta.  Opakowanie: sztywna taca z serwetą umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu. | 7,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica elastyczna do przezskórnej tracheotomii. | -- | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 47 - Dreny, zgłębniki, kanki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych posiadający kilkadziesiąt drobnych otworków w dystalnej części dł. 70 cm | 10F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16F | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18F | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z miękkiego PVC odpornego na załamania i skręcenia. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka. Cztery naprzemianległe otwory boczne o łagodnych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenia rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Pakowany 1 sztuka – papier - folia. Kompatybilny z liniami do żywienia enteralnego. | CH8 – CH24 o długości 800 mm – 1250 mm  (do wyboru zamawiającego) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy (sonda) 100% silikonowy, miękki i elastyczny, posiada znacznik potwierdzający pozycję, zatyczka cewnikowa, linia kontrastująca w RTG, zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie, sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika, sterylny. | 18Fr | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanka doodbytnicza dł. 40 cm | Ch 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 22 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 24 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 28 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch 30 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 48 - Maski resuscytacyjne 1 x użytku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość  op. | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu – (możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 5, 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku nie zawiera lateksu – (możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 4 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu – (maska może mieć możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 2, 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku nie zawiera lateksu – (maska może mieć możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 0, 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 49 - Papier do EKG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Papier do EKG z nadrukiem (bezpyłowy) do aparatu ASCARD 4. | 112 x 25 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do EKG z nadrukiem (bezpyłowy) do aparatu ASCARD 3. | 104 x 40 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier Mitsubishi standard. Model K61B-CE/KP61B-CE. | 110 mm x 20 -21 m | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do EKG do aparatu AsCard Green. | 58x25 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier do EKG do Aparatu Comen producent VariaCM1200A. | 215x30 | 200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 50 - Cewniki, dreny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Cewnik do embolektomii. | CH 3  CH 4  CH 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren z trokarem do drenażu opłucnej ze znacznikiem RTG. | 24F, 28F, 32F | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do drenażu opłucnej bez trokara ze znacznikiem RTG. | 24F, 28F, 32F | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 51 - Cewniki, łączniki 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Cewnik Pezzer pakowany pojedynczo | CH: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Kehr lateksowa rozpiętość ramion 50 cm x 16 cm pakowany pojedynczo | CH: 8, 10, 12, 14, 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik T- Kehra wykonany z biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej. Przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową, atraumatyczne miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Długość ramion 450 mm x 180 mm. Wersja z perforowanym ramieniem oraz wersja z łącznikiemi workiem zbiorczym 800 mm. Sterylny. | CH: 8, 10, 12, 14, 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do zbiórki żółci i wydzielin o pojemności 500 ml, dren o długości 80 cm i złączkami do drenów CH 8, 10, 12, 21, wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefleksyjną oraz zaworem spustowym typu przesuwnego, skalowany co 50 ml, miejsce na opis pacjenta, tylna ściana worka biała w celu wizualizacji drenowanej treści, wyposażony w system podwieszania w postaci dwóch taśm z tworzywa sztucznego. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 52 - Elektrody do czasowej stymulacji serca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca. | 6F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 53 - Linie do infuzji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw infuzyjny serii GW DEHP długości 220 cm z filtrem 15µm, kompatybilny z pompą ALARIS. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 54 – Rurki krtaniowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku. | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka krtaniowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej 1 x użytku. | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 55 – Linie do pompy objętościowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Linie Medima Line S, jednorazowego użytku, wolne od toksycznych ftalanów z filtrem 15 μm, kompatybilny z pompą objętościową Medime P1, długość 250 - 280 cm. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 56 – Opaski do rurek tracheostomijnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Opaska do rurek tracheostomijnych jednoczęściowa, miękka i delikatna, zapinana na rzep wykonana z materiału niepowodującego podrażnień, możliwość regulacji długości,  jałowa, jednorazowego użytku. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 57 – Filtry oddechowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | | Wartość  netto | Stawka  VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | | VIII | IX | X |
| 1. | Filtr do układów oddechowych jednorazowego użytku o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, przeznaczony do respiratora, aparatu do znieczulenia i resuscytatorów Ambu:  - sterylny,  - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%,  - posiadający wyraźne oznakowanie w celu łatwego rozróżnienia rodzaju filtra. | 500 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny:  - z wymiennikiem ciepła i wilgoci,  - sterylny,  - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%,  - waga ok. 30-32g,  - przestrzeń martwa max 38 – 57 ml,  - wydajność nawilżania 35 – 38 mg H2O/l przy Vt 500 ml,  - wyraźne oznakowanie rodzaju filtra w celu łatwego rozróżnienia. | 1500 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Wymiennik ciepła i wilgoci  Sztuczny nos do tracheotomii, sterylny, posiada port do podawanie tlenu. Posiada samouszczelniający się port do odsysania, kompatybilny z rurką tracheotomijną i intubacyjną. | 600 |  |  |  |  | |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 58 – Naczynia jednorazowe do maceratora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Podstawka pod basen głęboki. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Basen głęboki poj. 2,0 l z pulpy celulozowej. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Basen płaski 2,0 l z pulpy celulozowej. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podstawka plastikowa pod basen płaski 2,0 l. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaczka poj. 875 ml z pulpy celulozowej. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Miska 4,0 l z pulpy celulozowej. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Miska 3,0 l z pulpy celulozowej. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Miska poj.1,0 l z pulpy celulozowej. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podstawka pod miskę 1,0 l. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 59 – Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie typu twardy blister, zawierający: obłożenie (serwetę laminowaną) o wymiarach 50 cm x 60 cm, serwetę laminowaną 75cm x 90 cm z otworem 5cm i rozcięciem, tupfery w ilości 5-6 sztuk, kompresy z gazy 8-10 sztuk, rękawice – rozm. M, pęsetę, pean, strzykawkę wypełnioną wodą z 10% gliceryną 10 ml, strzykawkę wypełnioną lubrykantem z lidokainą 6 ml. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 60 – Higiena jamy ustnej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Gąbki do higieny jamy ustnej, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania.  Aplikator gąbkowy do nawilżania.  Roztwór 0,12% chlorheksydyny (10 ml) lub 0,05% roztwór chlorku cetylopirydyny, żel nawilżający jamę ustną (3 ml). | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 61 – Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zawierający przeźroczysty zgłębnik o długości 35-40 cm, element mocujący zgłębnik zabezpieczający przed jego wysuwaniem z siliknową płaską peletą o średnicy powyżej 2,5 cm oraz zabezpieczenie chroniące przed zagięciem zgłębnika, zacisk w celu utrzymania odpowiedniej pozycji cewnika, igłę punkcyjną, zacisk do regulacji przepływu, łącznik do żywienia. Rozmiar CH 18.Na opakowaniu umieszczona nalepka zawierająca nazwę wyrobu, datę ważności, numer serii. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik Gastrostomijny (G - tube) wykonany z przezroczystego silikonu z centymetrową podziałką, posiadający pasmo widoczne w promieniach RTG oraz dwa boczne otwory na końcu. Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety i do napełniania balonu mocującego. Rozmiar CH 20. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Adapter złącze umożliwiające połączenie strzykawki typu Luer – lock z portem typu ENFit. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 62 – Zestaw do biopsji wątroby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestaw do biopsji wątroby, sterylny, jednorazowego użytku, wersja typu trokar, zawierający cienkościenną igłę biopsyjną 80 – 100 mm z zakończeniem lock, aspiracyjną strzykawkę 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki z końcówką lock, skalpel, igłę iniekcyjną. | 16G,  18G, 20G | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji tkanek miękkich półautomatyczna, długość 80, 100, 120, 160, 180, 200mm (do wyboru). | 14G, 16G, 18G, 20G | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 63 – Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jedn.  netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna. Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i włókien poliglekapronu - 25; gramatura 28g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłaniany element poliglekapron - 25 (84 dni) cienkie elementy – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%. Kompozyt PROLENE + Monocryl o dużych macroporach 3-4 mm. | 6 cm x 11 cm | 130 |  |  |  |  |  |
| 10 cm x 12 cm,  10cmx 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 cm x 15 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 cm x 30 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna, wielowarstwowa chirurgiczna siatka separująca tkanki, przeznaczona do otwartych i laparoskopowych operacji naprawczych przepukliny brzusznej i pooperacyjnej. Kompozyt makroporowatej, lekkiej siatki polipropylenowej z:  - oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separująca)  - polidwuoksanonu (warstwa łącząca) 1 szt. w opakowaniu. | 20 cm x 25 cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew endoskopowy, podwiązka pętlowa z aplikatorem, syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach – minimum 50% po 28 dniach – minimum 25. | Rozmiar nici 0  Długość szwu - 53 cm kolor fioletowy | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew endoskopowy, podwiązka pętlowa z aplikatorem, syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mkieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56 - 70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – minimum 75% po 21 dniach – minimum 50% po 28 dniach – minimum 25. | Rozmiar nici 0  Długość szwu - 45 cm kolor fioletowy | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew endoskopowy, podwiazka pętlowa z aplikatorem, syntetyczna jednowłóknowa, wchłanialna, wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. | Rozmiar nici 2/0  Długość szwu - 53 cm kolor fioletowy | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew endoskopowy, podwiązka pętlowa z aplikatorem, syntetyczna jednowłóknowa, wchłanialna wykonany z polydioksanonu z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni | Rozmiar nici 0  Długość szwu - 63 cm kolor fioletowy | 20 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 64 – Produkty na bazie siatki w przypadku przepukliny brzusznej i pachwinowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jedn. netto  za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Kompozytowa siatka składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókień, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów - biowchłanialnym kolagenem hydrofilowym. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru. | 20cm x15cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompozytowa siatka składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów - biowchłanialnym kolagenem hydrofilowym. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru. | 30cm x20cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 4,6cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 6,6cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 8,6cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Lekka siatka częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm z mikrohaczykami wchłanialnymi - mocowanie samoistne bez szwów, z klapką na powrózek. | 12cm x8cm lewa oraz prawa | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa, Siatka 3D do naprawy przepuklin metodą TAPP i TEP. Nie ma potrzeby mocowania siatki. | 13cm x9cm 15cm x10cm | 20 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 65 - Staplery

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana  wielkość opakowania | Ilość  opakowań | Cena jedn. netto  za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość wartość |
| I | II | III |  | IV | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący  z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Z awiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. Rodzaj ładunku według potrzeb Zamawiającego. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku  i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 33 mm.  Wysokość otwartej zszywki min. 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.  Rozmiar staplera według potrzeb Zamawiającego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 66 - Folia operacyjna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | ROZMIAR | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Folia operacyjna z jonami srebra o wymiarach 45cm x 65cm. Zapobiega i redukuje rozmnażanie się bakterii w polu operacyjnym zapewniając stałą barierę mikrobiologiczną przez cały okres trwania zabiegu chirurgicznego. Wykonana z poliuretanu, klej akrylowy, hipoalergiczny, transparentna, nie odbijająca światła. Oddychająca i paroprzepuszczalna. Posiada badania aktywności mikroorganizmów ASTM E-2180-07. Sterlyna, jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. | 45cm x65cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, graficzna instrukcja aplikacji folii oraz kod kreskowy. | 45cm x 55cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55cm x 55cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 67 - Zestaw do cystostomii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość  opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Nadłonowy zestaw do nadłonowego, przezskórnego nakłuwania z cewnikiem fabrycznie zamontowanym w kaniuli. Cewnik CH 12 i CH 14 o długości 40cm (prosta końcówka) i CH 12 o długości 53cm (końcówka J) oraz silikonowym balonikiem umożliwiającym długotrwałe użytkowanie. Otwarta końcówka umożliwiająca użycie przewodu prowadzącego podczas wymiany. Uniwersalne złącze tworzące zamknięty system. Przełącznik do zatrzymywania przepływu moczu na żądanie. Cienka i ostra kaniula wykonana ze stali nierdzewnej o śr. 5,4 mm, dł. 12 cm. Rozdzielny “3-skrzydłowy”uchwyt. Wewnętrznie pokryty silikonem dla łatwego wprowadzania. Z workiem na mocz. Worek na mocz: 2L worek z dolnym wylotem, zawór przeciwzwrotny, port do pobierania próbek bez użycia igły i przewód długości 1,2m. Pakowany pojedynczo. Sterylny | CH 12  CH14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nadłonowy zestaw do nadłonowego, przezskórnego nakłuwania z cewnikiem fabrycznie zamontowanym w kaniuli. Cewnik wykonany z polieretanu z zaokrągloną końcówką (J) i oznaczeniami głębokości. Cewnik w rozmiarze CH 10 lub CH 15 o długości 65cm. Otwarta końcówka z oczkami drenażowymi wewnątrz pętli. Zacisk dźwigniowy do zatrzymywania przepływu na żądanie. Cienka i ostra kaniula ze stali nierdzwnej o śr. 3,6 cm lub 5,6cm, 8cm lub 12 cm długości. Rozdzielny “3-skrzydłowy” uchwyt. Wewnętrznie pokryty silikonem dla łatwego wprowadzania. Z workiem na mocz. Worek na mocz: 2l worek z dolnym wylotem, zawór przeciwzwrotny, port do pobierania próbek bez użycia igły i przewód długości 1,2m. Pakowany pojedynczo, sterylny. | CH 10  CH15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 68 - Zestawy do zabiegów endoskopowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 – 8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera lateksu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy  z endoskopami o średnicy 8,5 – 11,5 mm  (2 zestawy w opakowaniu). | xxxxxx | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 Fr (6,67 mm) i 24 Fr (8 mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu). | 20 Fr\*  24 Fr\* | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku do endoskopowego tamowania krwawień, w pełni obrotowa i repozycjonowalna, posiada znaczniki w części dystalnej, śr. 2,6 mm do kanału roboczego 2,8 mm, 230 cm, kąt otwarcia 135o, szer. otwarcia klipsa 8, 11, 16 mm. Klips oparty na budowie zawiasowej podobnej do szczypiec biopsyjnych niewymagający chowania w osłonkę podczas zabiegu, całkowicie bezpieczny dla kanału biopsyjnego dodatkowo rozwiązanie to zapewnia możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności. Klips posiada gumowy kapturek zabezpieczający w transporcie. Sterylizowane ETO. Pakowane w sterylne opakowanie posiadające 4 nalepki do dokumentacji medycznej. | xxxx | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

\*rozmiary według potrzeb Zamawiającego

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 69 - Akcesoria endoskopowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Pętla do polipektomii (drut monofilamentny) model owalny średnica otwartej pętli 10 mm długość 2300 mm średnica cewnika 2,4 mm. Pętla jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z pojedynczego drutu, z możliwością elektrokoagulacji, pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla z workiem ekstrakcyjnym model - owalna z workiem siatkowym średnica otwartej pętli 25 lub 35 mm (do wyboru Zamawiającego) długość 2300 mm, średnica cewnika 2,4 mm. Pętla ekstrakcyjna z workiem siatkowym, jednorazowego użytku, sterylna, siatka chwytająca wykonana z nylonu, pakowana indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do badań endoskopowych. Lubrykant do badań endoskopowych (środek utrzymujący wilgoć, konserwant, emolient silikonowy, wodę) . | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 70 - Skala do pomiaru OCŻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto  za op./szt. | | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | | VIII | IX | X | |
| 1. | Wielokrotna skala pomiarowa OCŻ. Skala od +35 do -15 cm H2O wykonana z odpornego na złamanie plastiku, wielokrotnego użytku. | 20 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 71 - Pokrowiec na kamerę / przewody

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 16 cm x 200 cm, wykonany z mocnej, przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowiec śródoperacyjny sondultrasonograficznych 13 x 122 cm, sterylny. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 72 - Kaniula dotętnicza

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | | VIII | IX | X |
| 1. | Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch (czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, rozmiar: 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Przeznaczona do użytku z zestawami do monitorowania ciśnienia tętniczego. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni. | 200 |  |  |  |  | |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 73 – Kaniula dotętnicza z przedłużeniem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana  wielkość opakowania | Ilość  opakowań | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Kaniula dotętnicza zakładana metodą Seldingera, pozbawiona DEHP ze skrzydełkami mocującymi, przedłużką, zaciskiem szczelinowym, zakończona koreczkiem Luer Lock, w zestawie igła wprowadzająca, prowadnica z drutu sprężynowego. | 18G/8 cm  18G/12 cm  18G/16 cm  18G/23 cm  20G/5 cm  20G/8 cm  22G/5 cm  22G/8 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 74 – Kołnierz ortopedyczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana  wielkość opakowania | Ilość  opakowań | Cena jednostk. netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny jednorazowego użytku dla dorosłych (jednoczęściowy) posiadający:  - możliwość ustawienia rozmiaru,  - zatrzaski pewnie utrzymujące rozmiar,  - prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza,  - prosty instruktaż dopasowania rozmiaru,  - otwór w przedniej części, gwarantujący dostęp do tchawicy i umożliwiający kontrolowanie tętna,  - przenikliwy dla promieni RTG i MRI,  - stabilna konstrukcja. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dziecięcy kołnierz ortopedyczny jednorazowego użytku dla dzieci (jednoczęściowy) posiadający:  - możliwość ustawienia rozmiaru,  - zatrzaski pewnie utrzymujące rozmiar,  - prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza,  - prosty instruktaż dopasowania rozmiaru,  - otwór w przedniej części, gwarantujący dostęp do tchawicy i umożliwiający kontrolowanie tętna,  - przenikliwy dla promieni RTG i MRI,  - stabilna konstrukcja. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 75 – Osłonki do głowic USG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Osłonki do głowic USG pudrowane, luzem. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 76 - Papier do drukarki do defibrylatorów

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15 w rozmiarze 106 x 25 mm (CD) – siatka 100 mm. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do defibrylatora LIFEPAK 20e w rozmiarze 50 x 26 mm (CD) -siatka 100 mm. | 80 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 77 - Cewnik dializacyjny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowy składa się z:  kateteru;  koszulki prowadnika;  osłony kateteru;  igły;  prowadnika w dyspenserze;  dwóch rozszerzaczy;  dwóch korków luer-lock (dla każdego z kanałów kateteru).  Kateter posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w nasadce korpusie w oznakowaną rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz port luer. | 13 Fr /18 cm  13 Fr /20cm  13 Fr /24cm  13 Fr /30cm  13 Fr /35cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do dializy trzykanałowy składający się z:  kateteru;  koszulki prowadnika;  osłony kateteru;  igły;  prowadnika w dyspenserze;  dwóch rozszerzaczy;  trzech korków luer-lock (dla każdego z kanałów kateteru).  Kateter posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w nasadce korpusie w oznakowaną rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz port luer. | 12 Fr / 18 cm  12 Fr / 20 cm  12 Fr / 24 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pernamentny 2-światłowy do hemodializy do długoterminowego dostępu naczyniowego, wykonany z miękkiego nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału poliuretanowego, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 14,5 Fr / 24 cm  14,5 Fr /28 cm  14,5 Fr/32 cm  14,5 Fr /36 cm  14,5 Fr /40 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 78 – Porty naczyniowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkośc opakowania | Cena jednostkowa netto za op. /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Port naczyniowy wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7ml (port standardowy), 0,4ml (port niskoprofilowy) i 0,3ml (port mini), cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 7,5Fr i 9,6Fr, długość 660mm dla portów standardowych, poliuretanowy 6,6 Fr, 550mm dla cewników niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). | 6,6FR  7,5FR  9,6FR | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły do wlewów. Igła typu Hubera z motylkiem, drenem 15cm, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. Dostępne rozmiary: grubość: 19Ga długość: 19mm, 25,4mm, grubość 20Ga długość: 13, 19, 25,4mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 19GA  20GA | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do płukania portu z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem. Długość drenu 20 cm. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek. Długość igły 15, 20, 25, 32, 38 cm. | 19G, 20G, 22G | 5 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚC GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 79 – Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Pojemność w ml. | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego z podwójnym rantem zapewniające szczelność, zamykane na wcisk, posiadające etykiety z miejscem do opisu zabezpieczone folią ochronną, posiadające CE/IVD. | 120 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego bez formaliny, zakręcany z miejscem umożliwiającym opisanie preparatu. | 15 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 80 – Akcesoria do terapii nerkozastępczej - MULTIFILTRATE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły plastikowe typu Spike o dł. 72 mm. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej Multifiltrate PRO SecuKit CiCa HD 1000. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8m2 i punkcie odcięcia 40-45 kD. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8m2. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z plazma filtrem o pow. 0,6 m2. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Wszystkie pozycje muszą być kompatybilne ze sprzętem MULTIFILTRATE FRESENIUS.

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 81 – Piżama męska

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Piżama dwuczęściowa jednorazowego użytku wykonana z materiału termoaktywnego, nieprzeźroczystego. Spodnie wiązane, bluza z krótkim rękawem wiązana z przodu. Niesterylna, pakowana oddzielnie.  Rozmiary: S, M, L, XL, XXL. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 82 – Łyżka i rękojeść do laryngoskopu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ McIntosh, rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rekojeściami. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałość w rękojeści. Światłowód dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użycia. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami, z frezami zapewniającymi pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem światła – dioda LED zapewniającym mocne światło, stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: | | | | | | |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 83 - Igła doszpikowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Aparat do iniekcji kostnych dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, automatyczny, pozwalający na błyskawiczne wkłucie, umożliwiający regulację głębokości wkłucia, CE lub deklaracja zgodności. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: | | | | | | |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 84 – Szczypce biopsyjne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Jednorazowe, sterylne kleszcze biopsyjne bronchoskopowe, miseczka owalna z igłą mocującą lub bez igły, średnica kanału 1,8 mm; długość 120cm, średnica kanału 2,3 mm; długość 180cm i 230 cm do wyboru zamawiającego. | 1000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 85 – Strzygarki chirurgiczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym. Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenia skóry, ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu. | 900 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 86 - Nawilżacz do dozowników tlenu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500 ml w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600 ml (+/- 10 ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osdadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową  o czułości minimum 292 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, kompatybilny z dozownikami rotametrycznymi. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340 ml ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu, w tym dozownika rotametrycznego. Pojemniki posiadają wbudowany port do połączenia z drenem tlenowym o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT. Napisy na opakowaniu w języku polskim. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 87 - Zamknięty system do odsysania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 12/14/16 długość około 55 cm zawierający:  - na opakowaniu potwierdzenie czasu użytkowania 72 godziny dla 1 pacjenta,  - skalowany miękki cewnik z gładko wykończonymi krawędziami, z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,  - przezroczysty łącznik pozwalający na obserwację wydzielin pacjenta,  - suwak lub przycisk aktywujący podciśnienie (uruchamiający ssanie) z blokadą przypadkowego odsysania,  - port do przepłukiwania cewnika. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej CH 12/14/16 długość około 30 cm zawierający:  - na opakowaniu potwierdzenie czasu użytkowania 72 godziny dla 1 pacjenta,  - skalowany miękki cewnik z gładko wykończonymi krawędziami, z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,  - przezroczysty łącznik pozwalający na obserwację wydzielin pacjenta,  - suwak lub przycisk aktywujący podciśnienie (uruchamiający ssanie) z blokadą przypadkowego odsysania,  - port do przepłukiwania cewnika. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 88 - Trzonek do ostrza chirurgicznego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Trzonek do ostrza chirurgicznego wykonany ze stali nierdzewnej | Nr 3 | 20\* |  |  |  |  |  |
| Nr 4 |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

\* ilość poszczególnych rozmiarów według zapotrzebowań Zamawiającego

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 89 - Worek na zwłoki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Worek wykonany z mocnej folii polietylenowej o grubości 0,16 mm, z podwójnym dnem, 4 dodatkowo wzmocnione uchwyty, wyposażony w podwójny zamek. Worek wytrzymuje obciążenie do 160 kg.  Rozmiar worka: 220 x 90 cm, worki pakowane pojedynczo. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 90 - Szyna palcowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką dla zapewnienia komfortu. Rozmiar 45x2cm. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 91 – Chłonny podkład jednorazowego użytku na stół operacyjny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Podkład higieniczny na stół operacyjny - jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nieuczulający, w rozmiarze 100 cm (+/- 4cm) x 229 cm (+/-5 cm). Warstwa spodnia podkładu wykonana z wytrzymałego laminatu, powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50 cm (+/-2 cm) x 205 cm (+/-5 cm). Chłonność min. 10 l. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 92 – Akcesoria na salę operacyjną

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego na stół operacyjny do krótkich zabiegów chirurgicznych. Warstwa spodnia wykonana z włókniny polipropylenowej, a warstwa wierzchnia z celulozy. Wyrób medyczny, klasa 1. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 93 – Akcesoria laparoskopowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozm. | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 30 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. | Wymiary worka:  9 cm x 15 cm, średnica trzonu 10 mm, pojemność 255 ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet ssanie - płukanie, jednorazowe, sterylne wyposażone w rękojeść typu revolver: płukanie przez naciśnięcie dźwigni/ssanie przez naciśnięcie szarego spustu, zapadka umożliwia kontrolę ssania. Trzon w kolorze satynowym co zapobiega odbiciu refleksów świetlnych, double spike: system płukania jest zasilany przez podwójną rurkę "Y", z podwójnym zaczepem, co pozwala na ciągłe płukanie bez konieczności wymiany worka z surowicą. | trzon o śr. 5mm,  dł. 330mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do insuflacji, sterylna, jednorazowego użytku ze skośnym ostrzem zabezpieczonym owalnym, automatycznie wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przeźroczysty uchwyt zaopatrzony w zawór typu kranik “luer lock”. Igła wyposażona w wizualny i akustyczny sygnalizator przejścia przez powłoki brzuszne. | Średnica  igły 2,1 mm, długość  120 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica  igły 2,1 mm, długość  150 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód do insuflacji z filtrem i łącznikiem 15/22 mm, sterylny, wysterylizowany w tlenku etylu, sterylny 3 lata. | długość przewodu 3 metry | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyn do optyki zapobiegający parowaniu, sterylny, roztwór alkoholu, eteru i wody z chłonną i niewysychjącą gąbką samoprzylepną i nieprzepuszczająca promieni RTG, pojemność 5ml. | gąbka o wym. 45 x 45 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 94 – Ubrania dla pacjenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, niezawierająca lateksu z rozcięciem z przodu na całej długości, wiązana na troki. | 1 100 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, niezawierająca lateksu z rozcięciem z tyłu na całej długości, wiązana na troki. | 1 100 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użycia, na gumkę w pasie, posiadające w tylnej części otwór. | 150 | L |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | XL |
| 150 | XXL |
| 4. | Majtki jednorazowego użycia dla pacjenta wykonane z miękkiej włókniny “oddychającej”, przyjaznej dla skóry, nieprzeźroczyste. | 1 100 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 95 - Zestaw paracentezy i toracentezy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w  szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw z igłą Verres’a z zaworem jednokierunkowym lub kranikiem trójdrożnym lub strzykawką 50 ml/60 ml z workiem kolekcyjnym z podziałką umożliwiającym ewakuację płynów przez kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy wyposażony w zawór spustowy umożliwiający jego całkowite opróżnienie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 96 – Ubrania operacyjne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Jednorazowa koszula chirurgiczna wykonana z oddychającego materiału SMS o gramaturze 44g/m2, posiadająca kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13795-2:2019. Kolor niebieski lub zielony. | 13000 | S - XXXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonane z oddychającego materiału SMS o gramaturze 44g/m2, posiadające 2 kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13795-2:2019. Kolor niebieski lub zielony. | 13000 | S - XXXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierz ocieplający, okrywający gardło, kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze 44g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z EN 13795-2:2019. | 200 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa bluza chirurgiczna typu jacket wykonana z oddychającego materiału SMS o gramaturze 44g/m2, posiadająca długi rękaw zakończony elastycznym mankietem z poliestru. Bluza z dwoma kieszeniami, zapinana na 4 rzepy. Produkt zgodny z EN 13795-2:2019. Kolor niebieski i zielony. | 2000 | M, L |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 97 - Butelki do karmienia niemowląt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Pojemność | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowe butelki z nakrętką, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię. | 100 ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 ml. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: | | | | | | |  |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 98 – Akcesoria higieniczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta z wysoko chłonnej celulozy, bardzo miękki, delikatny dla skóry, nierozrywający się po namoczeniu, gramatura min. 70g/m2, opakowanie wspólne w kartonie. | 3 000 | 30-40 cm x 50-60cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 000 | 70-80 cm x 120-140cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 500 | 60-70 cm x 80-90cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa myjka do mycia pacjenta wykonana z miękkiej włókniny w 100% z włókien poliestrowych nasączonych mydłem o neutralnym PH. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy śliniak ochronny z kieszonką do karmienia pacjentów, nieprzemakalny o wymiarach 35-40 cm x 60-70 cm, wiązany i z paskami przylepnymi. | 800  wiązane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800  przylepne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 99 – Zestawy do zakładania i usuwania szwów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw do zakładania szwów jednorazowego użytku, sterylny:  6 x tampon lub tupfer,  1 x pęseta plastikowa,  1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm,  1 x imadło,  1 x nożyczki metalowe 11 cm ostro/ostre,  1 x serweta z otworem 5-8 cm x 10-12 cm,  opakowanie typu blister | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zdejmowania szwów jednorazowego użytku, sterylny:  3 x tampon,  1 x skalpel 6,5 cm,  1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm,  opakowanie typu blister | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 100 – Narzędzia jednorazowego użytku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Nożyczki jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej lub metalowe, jałowe, proste, ostro-tępe 14 cm (+/-0,3 cm). | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęseta jednorazowego użytku anatomiczna jałowa, metalowa 14 cm (+/-0,3 cm). | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pean jednorazowego użytku metalowy, jałowy 14 cm (+/-0,3 cm). | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe imadło ze stali nierdzewnej, jałowe 14 cm. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 101 – Dreny silikonowe do odsysania ran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu min. 6 owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. | xxxxx | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd Redon w formie plastikowej butelki lub harmonijki – jałowy. | 200 lub 250 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 ml | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren wielokanalikowy, wykonany w 100% z białego, w całości kontrastującego w RTG silikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Rozmiary (20mm - 7 kanalików), (25mm - 9 kanalików), (35mm - 12 kanalików), (45mm - 16 kanalików), długość 40cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. | xxxxxxxx | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200 mm - materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600 mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej – okrągły, o sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. | CH 10, 15, 19, 21 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5x8 mm, 4x11mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany ze 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących (nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana o długości 20cm. Materiał części drenującej w całości kontrastujący w RTG. Długość części zbiorczej 60cm. Szerokość części płaskiej 2x4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | xxxxxxxx | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany ze 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny) - nie zagina się. Dostępny w dwóch długościach 300mm oraz 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm - 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. | CH 10  CH 12  CH 14  CH 15  CH 18  CH 20 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren brzuszny przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów, m.in. do drenażu jamy brzusznej.  • wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu • sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości 10 cm • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • długość drenu 50 cm  • jałowy • pakowany pojedynczo | CH 10  CH 12  CH 14  CH16  CH 18  CH 20  CH 22  CH 24  CH 26  CH 28  CH 30  CH 32  CH 34  CH 36 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 102 – Wziernik laryngologiczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Wziernik do otoskopu 1 x użytku | 4 500 | 2; 2,5; 3; 4; 5; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wziernik nosowy jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo w pakiet foliowo – papierowy, posiadający gładko zaokrąglone krawędzie końcówek i wielkość rozchylonej otuli uniwersalną zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej. | 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 103 – Czujnik saturacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X |
| 1. | Czujnik saturacji dla niemowląt i dzieci, jednorazowa opaska na rzep sponge, do zastosowania na stopę, nadgarstek lub palec u stopy. Kabel SpO2 kompatybilny z Nellcor współpracuje z pulsoxymetrami z modułem Nellcor. Czujnik kompatybilny z aparatem Nellcor Oximax: N550, N595, N560, N65, N85, N600x. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 104 – Elementy zużywalne do wstrzykiwacza CT Expres 4D

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 do 500ml. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2x kontrast + 1x sól fizjologiczna) przeznaczony do stosowania max. przez 12 godz. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy łącznik o dł.120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Elementy z poz.1-4 muszą:

- być kompatybilne ze wstrzykiwaczem CT EXPRES i dopuszczone przez producenta- wymagane oświadczenie wykonawcy.

- posiadać międzynarodową normę IEC/EC 60601-1-1

W przypadku, gdy producent strzykawki (serwis) stwierdzi jej uszkodzenie lub utratę gwarancji z uwagi na stosowanie nieodpowiednich wkładów, dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz koszty z tym związane (przeglądy, części i naprawy)

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 105 – Maska ochronna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Półmaska ochronna filtrująca jednorazowego użytku FFP3 z zaworem wydechowym. Półmaska filtrująca ma zasłaniać usta, nos i brodę, zapewnić szczelność oraz stabilność położenia  w czasie mówienia, niskie opory podczas oddychania i efektywne odprowadzenie ciepła i wilgoci spod maski.  Podstawowe elementy:  -zacisk nosowy elastyczny pozwalający na doszczelnienie maski,  -taśmy na głowie wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej,  -zapinki taśm na głowie,  -zawór wydechowy.  Zgodna z normą: EN 149 :2001+ A1:2009 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Półmaska ochronna filtrująca jednorazowego użytku FFP3. Półmaska filtrująca ma zasłaniać usta, nos i brodę, zapewnić szczelność oraz stabilność położenia w czasie mówienia, niskie opory podczas oddychania i efektywne odprowadzenie ciepła i wilgoci spod maski.  Podstawowe elementy:  -zacisk nosowy elastyczny pozwalający na doszczelnienie maski,  -taśmy na głowie wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej,  - zapinki taśm na głowie.  Zgodna z normą: EN 149:2001 + A1:2009 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Półmaska ochronna filtrująca jednorazowego użytku FFP2. Półmaska filtrująca ma zasłaniać usta, nos i brodę, zapewnić szczelność oraz stabilność położenia w czasie mówienia, niskie opory podczas oddychania i efektywne odprowadzenie ciepła i wilgoci spod maski.  Podstawowe elementy:  -zacisk nosowy elastyczny pozwalający na doszczelnienie maski,  -taśmy na głowię wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej,  -zapinki taśm na głowie. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 106 – Igła kulkowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Jednorazowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, sterylna, pakowana pojedynczo, do irygacji ran. | 300 | L 8,1cm  18G |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 107 – Oprzyrządowanie do aparatu elektrochirurgicznego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 cm +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | 1500 |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym długim nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,5 mm, o szerokości 2,3 mm, dł. całkowita elektrody 153 mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320 cm+/-3%, o dł. uchwytu 145 mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38 mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do elektrod 2,4 mm, z dwoma przyciskami cięcie/koagulacja, dł. kabla 320cm +/-3%, długość uchwytu 145 mm, waga 70g+/-3%, wtyk do diatermii 3-pin, pakowany pojedynczo. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną długą igłą o śr. 0,75mm, dł.całkowita elektrody 152 mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320 cm+/-3%, o dł. uchwytu 145 mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38 mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, przyklejany, wymiary 50 x 50 x 6 mm, pakowany pojedynczo, przyklejany. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Jack, dł. 5 m. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 4.5-5.0m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm, pakowana pojedynczo. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 20cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 25cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pinceta bipolarna, końce odgięte, szerokość końcówki 0,5 mm, dł. 16,0 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pinceta bipolarna, końce odgięte, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 108 – Zestaw do podciśnieniowej terapii ran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 30 | 10cm x 8cm x3cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20cm x 12,5cm x 3cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25cm x 15cm x 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy mały z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy średni z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanister kompatybilny z urządzeniem. | 20 | poj. 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | poj. 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik Y | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren Soft Port | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek żelowy stosowany przy nieszczelnościach oraz poprawiający przylepność opatrunków w trudnych do opatrzenia częściach ciała, stosowany przy podciśnieniowej terapii ran, sterylny. | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 109 - Akcesoria do respiratora Care Scape R860

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zastawka wydechowa wielorazowa z czujnikiem przepływu. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa zastawka wydechowaz czujnikiem przepływu . | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik przepływu j.uż. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wydechowy. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do pomiaru kalorymetrii  D-lite++, 2m/7ft.  Zestaw zawiera:  linię próbkującą gazy  czujnik D-lite++  linię spirometryczną. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pułapka wodna do respiratora CareScape R 860 jednopacjentowa  Typ filtra: membrana PTFE oleofobiczna, membrana 0,2 micrometra na podłożu poliestrowym, kolor zielony  Wydajność filtracji bakteryjnej (BFE): >99.999970  Wydajność filtracji wirusowej (VFE): >99.999936. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 110 – Igły do podania insuliny i akcesoria do oznaczenia glukozy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igły do pena sterylne, jednorazowego użytku, cienkościenne, pakowane pojedynczo, kompatybilność igieł do pena ze wstrzykiwaczami wszystkich producentów insuliny, barwne kodowania opakowań jednostkowych umożliwiające łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów. | 1 000 | 30 G  0,3 x 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 000 | 31 G  0,25x5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem, kompatybilne ze wstrzykiwaczami wszystkich producentów, pakowane po 100 szt. w opakowaniu. | 500 | 30 G  0,3 x 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nakłuwacz, który po ukręceniu osłonki ostrza i naciśnięciu przycisku samoczynnie nakłuwa skórę. | 30 000 | 21G głębokość 1,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 111 - CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych - preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną. Zakres stosowania: - rozmazy ginekologiczne - rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.) - rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów: tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich, itp. - rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazy z plwociny  Opakowanie aerozolowe - 100 g (150 ml) preparatu. Trwałość produktu - 2 lata. | 20 | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 112 – Akcesoria do nebulizacji do respiratora Care Scape R860

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Zestaw praktyczny Aerogen Solo j. uż. zawierający:  Nebulizator Aerogen Solo,  Złącze typu T dla dorosłych z silikonowym korkiem. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Złącze pediatryczne typu T- 15 mm Aerogen Solo j. uż. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 113 – Ustnik do endoskopu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Ustnik do endoskopu z paskiem, jednorazowego użytku:  - gładkie krawędzie i powierzchnia,  - silikonowa ochrona zgryzu,  - pasuje do różnych rozmiarów endoskopów,  - bezlateksowy,  - sterylizowany tlenkiem etylenu. | 2 000 | 20x27mm |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 114 – Igły endoskopowe do ostrzykiwań

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igły endoskopowe do ostrzykiwań j.uż.  Średnica całkowita 2,3 mm  Długość całkowita 230 mm  Długość igły 5 mm | 30 | 22G |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 115 – Pętla koagulacyjna do polipektomii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Pętla owalna koagulacyjna (drut pleciony – polifilamentny) jednorazowa do polipektomii. | 500 | Długość 230 cm, kanał roboczy śr. 2,3 mm, śr. pętli 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Długość 230 cm, kanał roboczy śr. 2,3 mm, śr. pętli 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 116 - Zestaw do wentylacji do respiratora Astral 150

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Filtry wlotowe Astral. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski jednopacjentowe niewentylowane do wentylacji nieinwazyjnej (M/L/XL). | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski jednopacjentowe, wentylowane do wentylacji nieinwazyjnej (M/L,XL). | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obwód podwójny do wentylacji inwazyjnej dla dorosłych. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obwód do wentylacji nieinwazyjnej. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 117 – Akcesoria do aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Kaniule donosowe dla dorosłych kompatybilne ze wszystkimi systemami do tlenoterapii wysokoprzepływowej przez nos Fisher&Paykel, w tym AIRVO 2/myAIRVO 2. Rozmiar: S, M. L. Podwójne złącze kompatybilne ze wszystkimi obwodami Fisher&Paykel. Regulowany pasek zapewniający bezpieczne i wygodne dopasowanie. Klips do paska lub inny uchwyt lub zacisk do zamocowania paska. Poduszki boczne, które zapewniają stabilność i zmniejszające nacisk na twarz. Wyprofilowane końcówki donosowe zapewniające płynną i funkcjonalną adaptację. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy wraz z komorą do nawilżacza (rura i pojemnik dla AIRVO 2) do aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej przez nos Airvo 2 firmy Fisher & Paykel Healthcare. Odpowiednio ukształtowany zacisk lub uchwyt umożliwiający przymocowanie do odzieży lub pościeli. Spiralne przewody grzejne zintegrowane w ściankach. Wbudowany czujnik temperatury. System chroniący przed kondensacją pary wodnej. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry powietrza do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej przez nos AIRVO 2/myAIRVO 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 118 - System do kontrolowanej zbiórki stolca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełnienia balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1 000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki wymienne do zestawów - kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1 000 ml, nieprzeroczyste, z okienkiem poglądu, skalowanie co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Saszetki żelujące przeznaczone są do zagęszczania płynnej treści jelitowej w wymiennych workach do zestawów Flexi Seal. Zawarty w szaszetkach system kontroli zapachów ActiveOne™ zmniejsza i eleminuje nieprzyjmene zapachy oraz efekt „balonowania się” worka. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 119 – Zestawy do blokad nerwów obwodowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igła do wykonywania blokad obwodowych widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. | 22G x 80 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do wykonywania blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10 mm, na pierwszych 20 mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. | 22G x 50 mm  22G x 30 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: igły z końcówką typu Quincke z kablem do stymulacji, w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem na igle zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra oraz cewnika. | Igła:  21G x 101 mm  cewnik 20G x 114 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłonka na głowice USG wraz z żelem 1 x 20 g, gumkami do mocowania na głowicy - 2 szt. z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, sterylne. | 15x30 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15x100 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 120 – Ochraniacze na buty, fartuch foliowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt./parę | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Ochraniacze na buty wykonane z polietylenu lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m², ściągane gumką, przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości, wysokość 40 - 50 cm, podwyższona wytrzymałość, jednorazowego użytku, niejałowe. | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch foliowy przedni. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe ochraniacze na obuwie, ściągane gumką. | 500 par |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 121 - Osprzęt, materiały do analizatora ABL 90 FLEX PLUS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Nr kat. | Nazwa handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość  opakowań | Cena jedn. netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka  VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Strzykawki do gazometrii:  - heparynizowana,  - 80IU suchej zbilansowanej elektrolitowej heparyny umieszczonej na krążku z włókna,  - heparynizowany krążek razem z kulką mieszającą gwarantują bardzo dokładne wymieszanie próbki przed dokonaniem pomiaru oraz precyzyjny pomiar ctHb,  - wielkość dawki zapobiegająca powstawaniu skrzepów,  - zatyczka odpowietrzająca upraszająca usuwanie pęcherzyków powietrza, po usunięciu pęcherzyka powietrza próbka uszczelnia się do transportu bez dostępu powietrza,  - zintegrowana z całością metalowa kulka działa jak urządzenie mieszające pozwalając szybko i prawidłowo wymieszać próbkę przed analizą,  - dodatkowo metalowa kulka pozwala na automatyczne mieszanie próbki po umieszczeniu strzykawki w podajniku. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta czujników 300 testów na 30 dni. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier termiczny 8 rolek w opakowaniu. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pakiet roztworów 680 cykli na 30 dni. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 122- Akcesoria do polisomnografu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt./ parę | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Pasy indukcyjne do rejestracji klatki piersiowej i brzucha do polisomnografu NOX, jednorazowe. Możliwość regulacji wymiarów każdego pasa. Rozmiary S, M, L, XL. | 60 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula nosowa z filtrem Luer Lock o długości 60 - 90 cm do polisomnografii do systemów NOX. Filtr pasuje bezpośrednio do złącza ciśnieniowego przepływu polisomnografii czy poligrafii NOX T3, NOX A1. | 350 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulsja ścierna gel EEG do czyszczenia skóry przed badaniem polisomnograficznym, przeznaczona do stosowania w celu zmniejszenia impedancji i poprawy wyników badań. Do stosowania z aparatem do polisomnografii NOX. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krem klejąco – przewodzący “cement” do mocowania elektrod miseczkowych: lic2, samoprzylepny, łatwy do usunięcia, zapewnia dokładną rejestrację, poprawia impedancje. | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 123 – Pułapka na polipy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowa pułapka na polipy czterokomorowa, każda z komór opisana kolejnym numerem, dobrze widoczna trzcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór, łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 124 – Elektrody do zewnętrznej defibrylacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | | Stawka VAT | Wartość  brutto | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | IX | X | |
| Elektrody do defibrylatora Lifepak 15. Specjalny żel przewodzący oraz elastyczność elektrody zapewniają perfekcyjne przyleganie do skóry pacjenta całą powierzchnią czynną minimalizując impedancję podczas przepływu prądu dzięki czemu spada ryzyko poparzenia i uszkodzenia skóry pacjenta. Czytelna instrukcja graficzna pokazuje dokładne usytuowanie elektrod na ciele pacjenta. Data ważności min. 3 lata. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Elektrody przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 lat i 25kg – dla dorosłych. | 15 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2. | Elektrody dla dzieci (pediatryczne). | 5 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| WARTOŚĆ GLOBALNA                                                                      NETTO | | | | | | | |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 125 – Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu.  Regulator przepływu z precyzyjną skalą. Stała szybkość przepływu podczas podawania infuzji. Zakres regulacji szybkości przepływu: 0 do 250 ml/h, (20 kropli w ml). Z ostrym kolcem komory kroplowej. Łatwe wbijanie w wiszące pojemniki z płynami oraz bezresztkowe opróżnianie. Odpowietrzacz regulowany ręcznie. Przezroczysta komora kroplowa z filtrem 15 µm. Końcówka Luer-Lock męska. Przewód z PCV, nie zawiera DEHP, dren o długości min. 180 cm. Nie zawiera lateksu. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 126 – Akcesoria do respiratora PHILIPS TRILOGY EVO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednoramienny obwód pasywny j. uż. 22 mm. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwód jednorazowy, nienagrzewany aktywny 22 mm. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 127 - Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 12F wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika: ▪ Wykonany z aluminium trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika, ▪ Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek, ▪ Skalowany co 2 cm, ▪ Linia RTG na całej długości cewnika, ▪ Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, ▪ Nie zawiera lateksu, ▪ Nie zawiera ftalanów, ▪ Sterylny, sterylizowany EO, ▪ Pakowany podwójnie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 128 – Akcesoria do pielęgnacji pacjenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostk netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Produkt do mycia i pielęgnacji stóp w postaci jednorazowych nakładek na stopy, nie zawiera składników o właściwowościach bójczych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła, silikonu. Zawiera składniki pielęgnujące takie jak kwas mlekowy, oliwę z oliwek oraz propanediol (glikol roślinny), balsam hipoalergiczny o neutralnym delikatnym zapachu pomarańczy, testowany dermatologicznie. Wymiary: otwór na stopę 19 cm, długość 30 cm, wysokość 14,5 cm. Pakowane po 1 parze (2 szt.), możliwość podgrzania w mikrofalówce 800W do 10 sekund. Wyprodukowany ze zrównoważonych tkanin: przetworzony PET oraz włókno drzewne Lyocell. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa myjka w postaci rękawicy do mycia całego ciała włącznie ze strefami intymnymi. Nie zawiera składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, mydła, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące. Mycie nie wymaga spłukiwania oraz osuszania ciała. Myjka posiada pH neutralne dla skóry, jest hipoalergiczna, miękka i przyjemna w dotyku, nie drażni wrażliwej skóry pacjenta, testowana dermatologicznie, wykonana z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska. Wymiary rękawicy: 22 x 15cm i gramaturze 82g/m2, pakowane po 8 sztuk typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 129 – Koc samoogrzewający

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Dwuczęściowy koc ogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS, osiągający w ciągu 30 min. po otwarciu i rozłożeniu średnią temperaturę 42 – 44oC, temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godz. Koc zawiera min. 12 specjanie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm ( tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty- wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach: przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej oraz dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego dzięki możliwości separacji koca na dwie części). | 100 | Wymary koca: 110/150 x 200 cm (tolerancja wymiarów +/- 2%). |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

**UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 130 – Pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Pojemność w ml | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów:  - tłok zakończony nakłuwaczem,  - folia aluminiowa zgrzana z nakrętką,  - filtr zabezpieczający,  - przycisk uwalniający substancję utrwalającą.  Substancja utrwalająca - formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 20ml, pH substancji utrwalającej mieszczące się w zakresie 7.2-7.4. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. | 20 ml | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 ml | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

**UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

Załącznik nr 4 do SWZ

**PROJEKT UMOWY**

zawarta pomiędzy:

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,** ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: .............................................. – …………………………………………………….,  
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a firmą:

..................................................z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisaną do ............................................... pod numerem .........................................................

reprezentowaną przez:

....................................... –.............................................

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/24/ZP zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ **1**

**DEFINICJE**

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Produkty, asortyment – artykuły medyczne, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy.
5. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ **2**

**PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły medyczne na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Oferty   
   oraz Umowy.
2. Szczegółowy wykaz artykułów medycznych określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.
3. Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, w zależności   
   od bieżących potrzeb.
4. Zamawiający określa min. wartość zamówienia na poziomie 20% wartości umowy.
5. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny   
   za artykuły medyczne, na które Zamawiający nie złożył zamówienia.
6. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych leków, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za leki, na które Zamawiający nie złożył zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty posiadają zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974), inne zezwolenia dla towarów, dla których są one wymagane oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać wraz z asortymentem - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania artykułów medycznych;

- dostarczyć asortyment w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

1. Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 6 m-cy, od dnia dostawy jeśli nie określono inaczej.
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia.

§ **3**

**WARUNKI DOSTAWY**

1. Miejscem dostawy artykułów medycznych jest siedziba Zamawiającego – magazyn.
2. Dostawa artykułów medycznych następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających asortyment artykułów medycznych i zamawiane ilości, składanych telefonicznie na numer: ….. lub drogą elektroniczną na adres: ............ w ciągu: 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku) od chwili otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, a ponadto do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 14 00.
5. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy.

§ **4**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE**

1. Odbiór artykułów medycznych odbywać się będzie w miejscu dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę.
3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane artykuły medyczne były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne artykułów medycznych (rękojmia).
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast artykułów medycznych wadliwych taką samą ilość artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe.
6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym.
7. Dokonanie odbioru artykułów medycznych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy   
   od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.
8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

§ **5**

**WYNAGRODZENIE**

1. Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy artykułów medycznych, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet…: ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto.

1. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.
2. Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych artykułów medycznych i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie:

- dla pakietów ……….. (niepodlegających ocenie jakości) wynosi: ……. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni)

- dla pakietów ……….. (podlegających ocenie jakości) wynosi 60 dni

od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

1. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę Zamawiający może nabywać przedmiot zamówienia w ilościach wynikających z jego potrzeb, aż do wyczerpania wartości, na jaką umowa została zawarta w danym asortymencie po akceptacji zmian ilości przez obie strony.
3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15).

§ **6**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

c) w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki a w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących   
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

5. Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo   
do odstąpienia od umowy:

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   
   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2. w przypadku dukrotnj zwłoki w dostarczeniu artykułów medycznych przekraczającego terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy,
3. w przypadku dwukrotnej zwłoki w uzupełnieniu dostawy o której mowa w § 4 ust.2 umowy,
4. w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczaniu artykułów medycznych wolnych   
   od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy,
5. przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji artykułów medycznych, o której mowa   
   w § 4 ust. 4 Umowy,
6. w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§7**

**ZMIANA UMOWY, WALORYZACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
2. zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu, modyfikacja/zmiana parametrów towarów itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co asortyment określony w załączniku do umowy. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego towaru pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto; zmniejszenia zakresu realizacji Umowy,
3. jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na zaprzestanie produkcji danego asortymentu i wycofanie ze sprzedaży przez producenta towaru określonego w załączniku do umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego towaru towarem równoważnym,
4. wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. W terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek na piśmie pod rygorem nieważności o zmianę umowy w zakresie objętym nowymi regulacjami. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zmiany, zakres zmian dla dostaw towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, jak również przedstawić dokumenty źródłowe wykazujące zmiany. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy   
   w okresie od dnia obowiązywania zmian, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy objętej zmianami. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w granicach i na zasadach określonych we właściwych przepisach, które uległy zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w stopniu nie większym niż do 10% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy,   
   z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w sytuacji niewykorzystania ilości asortymentów wskazanych w tym załączniku pod warunkiem,   
   że maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy nie przekroczy 10% wartości umowy pierwotnej (art. 455 ust 2).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto.
8. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (m.in. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawców) niż określone w niniejszej umowie.
10. W przypadku zmiany stawki podatku Vat zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
11. Niezależnie od ww. postanowień, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.
12. Dopuszcza się waloryzację cen w trakcie realizacji niniejszej umowy. Cena brutto za jednostkę miary przedmiotu zamówienia objętą niniejszą umową będzie stała przez okres co najmniej pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Po tym terminie waloryzacja może odbywać się kwartalnie, na podstawie pisemnego uzasadnianego wniosku Wykonawcy,   
    do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej <https://stat.gov.pl>, dla danego rodzaju towarów i usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
13. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien być podpisany   
    w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej informacji z GUS.   
    W przypadku, gdy Wykonawca wraz z wnioskiem do Zamawiającego przedłoży prawidłową informację z GUS, sporządzoną w formie pisemnej, dopuszcza się dokonanie waloryzacji   
    na podstawie takiej informacji.
14. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
15. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
16. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
17. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,   
    ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny   
    za dostarczone towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
18. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.
19. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.
20. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
21. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
22. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
23. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 5 do SWZ

**Oświadczenie o przynależności / braku przynależności**

**do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1**

**Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych**

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y)Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych:

* + - 1. Oświadczam/my, iż z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.),

2. Oświadczam/my, iż wspólnie z ……………………………………………\*\*) należę/należymy\*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

● ……………………………………………………………………………………………….…\*)

● …………………………………………………………………………………………….……\*)

● …………………………………………………………………………………………….……\*)

● ………………………………………………………………………………………….………\*)

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) wpisać nazwę/y podmiotów składających ofertę w przedmiotowym postępowaniu, z którymi Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej

***UWAGA:***

***Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

Załącznik nr 6 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 22/24/ZP pn: Zakup z dostawą artykułów medycznych - prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

w imieniu:

*.................................................................................................................................................................*

*.................................................................................................................................................................*

*(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE   
   nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację   
   na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania   
   na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż strony, z którymi współpracuję przy realizacji niniejszego zamówienia nie figurują na liście sankcyjnej.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***UWAGA:***

***Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

***W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.***

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa   
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup z dostawą artykułów medycznych – nr postępowania przetargowego 22/24/ZP *–* prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Wykonawca: ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

reprezentowany przez:

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

składa niniejsze oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa   
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***UWAGA:***

***Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy***