Załącznik Nr 1 do SWZ

Tytuł Projektu:

„Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup dwóch stacji fotogrametrycznych do analizy i modelowania danych 3D wraz z oprogramowaniem (komplet)- zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej.

Spis treści

I.	WYMAGANIA OGÓLNE DLA SPRZĘTU  	3

II.	ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE	4

III.	WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI DOSTAW I ODBIORÓW:	5

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Mysz 3D – 2 szt.	7

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Monitor stereo 3D – 2 szt.	8

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Monitor boczny – 2 szt.	10

- WYMAGANIA OGÓLNE DLA SPRZĘTU

- Oferowany  sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2024),  nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany. Sprzęt musi być dostarczony w opakowaniu oryginalnym (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń tzw. „refurbished”. Oferowane urządzenia nie mogą pochodzić z wystawy lub z ekspozycji, muszą być kompletne, nie wymagające żadnych dodatkowych nakładów  wraz z potrzebnymi do działania przewodami. Urządzenie musi być sprawne technicznie oraz musi  pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego obejmującego również rynek Unii Europejskiej, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Sprzęt musi być wolny  od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, dopuszczenia itp. oraz spełniającego wszystkie wymagania określone w SWZ.

- Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.

- W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oferowanych zestawów oraz podzespoły montowane przez producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca nie będący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać modyfikacji sprzętu i wprowadzać zmian w fabrycznej konfiguracji. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń modyfikowanych przez sprzedawcę oraz nie dopuszcza modyfikacji na linii produkcyjnej dystrybutora.

- Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.

- Gwarancja na sprzęt:

- Wskazany w OPZ okres gwarancji jest okresem minimalnym. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na przedmiot zamówienia, wskazując jednoznacznie oferowany okres gwarancji w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu (Załącznik 1a -1c do SWZ). Wskazany przez wykonawcę okres gwarancji  zostanie wpisany w umowie. W okresie gwarancji, serwis sprzętu w ramach udzielonej gwarancji będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie, gdy sprzęt po trzech kolejnych naprawach tego samego komponentu/podzespołu wykaże wady w działaniu - wymiana na koszt wykonawcy nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii.

- obejmuje:

- prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonych urządzeń;

- usługi serwisu urządzeń

- Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad lub nienależytej jakości produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

- Data rozpoczęcia gwarancji liczona będzie  od daty podpisania pozytywnego (bez zastrzeżeń) protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Urządzenia:

- (dotyczy monitorów stereo 3D, bocznych oraz myszy)  powinny posiadać  Deklarację zgodności CE sprzętu lub dokument równoważny potwierdzający, że oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązującymi w Unii Europejskiej zawartymi w odpowiednich dyrektywach UE dla sprzętu IT;

- (dotyczy monitorów stereo 3D oraz bocznych) powinny posiadać  dokument poświadczający spełnianie  przez oferowane urządzenia w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu efektywności energetycznej - Etykieta  energetyczna lub równoważna dla wyświetlaczy elektronicznych

- W przypadku sprzętu Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach wskazanych w rozdziale 3 SWZ.

- ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE

- Przedmiotowe zamówienie publiczne charakteryzuje się „zielonym" podejściem, mającym na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko, zgodnie z zasadą, zrównoważonego rozwoju. Zamawiający  przyjął w stosunku do monitorów  kryteria oceny ofert związane z aspektem środowiskowym. Złożone oferty punktowane będą w zależności  od posiadanej przez zaoferowane urządzenia  klasy  energetycznej. Najwyżej w przedmiotowym kryterium ocenione  będą oferty w których zaoferowany sprzęt (monitory) osiągną najwyższy wskaźnik efektywności energetycznej – klasy energetycznej,    dopuszczając także  najniższą klasę energetyczną „G” .

- W niniejszym zamówieniu  zastosowano zasadę  neutralności technologicznej która pozwala na równe traktowanie wszystkich podmiotów i tym samym tworzenie warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych. Wymogi dotyczące sprzętu i technologii użytych w ramach zamówienia bazują na kryteriach zapewniających możliwość wyboru rozwiązania o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko, przy zachowaniu ich funkcjonalności i efektywności. W związku z tym, Zamawiający nie preferuje żadnej technologii ani rozwiązania.

- WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI DOSTAW I ODBIORÓW:

- Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty i ryzyka niezbędne do realizacji dostawy,  w tym podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty związane ze świadczeniem gwarancji, dostawę, rozładunek, wniesienie  do siedziby Zamawiającego (ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn)  w miejsce wskazane przez Zamawiającego (parter) oraz utrzymanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie urzędu oraz wszystkie inne koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i postanowień SWZ, a także takie, które nie są w nim wprost wyartykułowane lecz są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed dniem planowanej dostawy sprzętu, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy.

- Dostawa sprzętu odbędzie się w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczył przedmiot zamówienia kurierem pod warunkiem wniesienia przez kuriera  sprzętu w wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz z zachowaniem pozostałych postanowień  niniejszego Załącznika   oraz projektów umów.

W powyższym przypadku Zamawiający odstąpi  od wymogu obecności przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze. Podpisanie protokołu ilościowego i jakościowego nastąpi zdalnie, po weryfikacji przez Zamawiającego zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganiami i ofertą Wykonawcy.

- Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz  wszelką dokumentację przeznaczoną dla użytkownika sprzętu  dostarczoną przez producenta.

- Za terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy tj. dostawa całego zakresu jakościowego i ilościowego określonego w OPZ oraz  specyfikacji warunków zamówienia.

- Data rozpoczęcia gwarancji liczona będzie  od daty podpisania pozytywnego (bez zastrzeżeń) protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W rozdziale 3 SWZ, Zamawiający  wskazał  sposób wypełnienia  tabeli będącej  m.in.  specyfikacją techniczną oferowanego przez wykonawcę sprzętu.

- Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wypełniony Załącznik Nr 1a-1c  (poniższe tabele) oraz dokumenty przedmiotowe, o których mowa w rozdziale 21 specyfikacji warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Mysz 3D – 2 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale 3 ust.5 pkt. 4 i 5 SWZ |
| --- | --- | --- |
| Producent, marka typ, model | ---------- |  |
| Sterowanie | Czujnik optyczny dla osi X i Y, pokrętło o wysokiej rozdzielczości dla osi Z |  |
| Programowalne przyciski | Min. 10 |  |
| Projekt | Ergonomiczna obudowa dla zmniejszenia zmęczenie podczas długotrwałej pracy |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty Wykonawcy

Załącznik Nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Monitor stereo 3D – 2 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale 3 ust.5 pkt. 4 i 5 SWZ |
| --- | --- | --- |
| Producent, marka typ, model | --------------- |  |
| Konstrukcja | 2 wyświetlacze z filtrem polaryzacji, z półprzezroczystym lustrem; okulary z filtrami polaryzacji. |  |
| Parametry matrycy 2D | 2 x minimum 28”, rozdzielczość 3840 x 2160 Kąty widzenia min 170° poziomo, 160° pionowo Częstotliwość odświeżania obrazu min 60 Hz Czas reakcji 1ms Jasność 300 cd/m2 |  |
| Charakterystyka obrazu 3D | Rozdzielczość 3840 x 2160/ oko Jasność 180 cd/m2 w okularach |  |
| Obsługiwane formaty 3D | Quad Buffered OpenGL, Side-by-Side, Top-Bottom, Quad-Buffered DirectX |  |
| Wspierane karty graficzne | Karta graficzna wspierająca buforowanie osobno obrazu dla lewego i prawego oka - jak Nvidia Quadro, AMD FirePRO, AMD RadeonPRO. |  |
| Złącza | Min. 2 x Display Port 1.2, 2 x USB 3.0 |  |
| Energooszczędność | Podać klasę efektywności energetycznej urządzenia Do oferty dołączyć etykietę energetyczną potwierdzającą klasę efektywności zaoferowanego urządzenia |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Min. 10 par kompatybilnych okularów 3D z filtrami polaryzacyjnymi |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty Wykonawcy

Załącznik Nr 1c do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Zakup i dostawa elementów stacji fotogrametrycznej - Monitor boczny – 2 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale 3 ust.5 pkt. 4 i 5 SWZ |
| --- | --- | --- |
| Producent, marka typ, model | -------------- |  |
| Przekątna | 31,5” |  |
| Matryca | IPS LED, matowa |  |
| Rozdzielczość | 4K, 3840x2160 |  |
| Kontrast | Min. 2000:1 |  |
| Czas reakcji | Do 5 ms |  |
| Kąty widzenia | 178° / 178° |  |
| Porty | Min. 2 x Display Port, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0 |  |
| Ergonomia obudowy | Zakres pochylenia - 21° w górę, 5° w dół Zakres regulacji wysokości 150 mm Możliwość regulacji obrotu |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |  |
| Energooszczędność | Podać klasę efektywności energetycznej urządzenia Do oferty dołączyć etykietę energetyczną potwierdzającą klasę efektywności zaoferowanego urządzenia |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty Wykonawcy