Załącznik nr  1 h

(pieczęć firmowa Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pracowni mleczarskiej, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% stałych, konkretnie wskazanych parametrów, które nie zawierają określeń typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. |
| --- |
| Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres 3 lat oraz jeżeli jest to określone w wymaganiach przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji. Warunki szkolenia określone zostały w we wzorze umowy. |
| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pracownia mleczarska z laboratorium Wykaz maszyn, urządzeń i sprzętu kontrolno-pomiarowego |
|  | zestaw do OO/NF | Instalacja przeznaczona jest do prowadzenia procesów membranowych nanofiltracji lub odwróconej osmozy z wykorzystaniem 1 modułu umożliwiającego pracę do ciśnienia transmembranowego 4,0 MPa, przystosowanego do zamontowania 1 szt. membrany polimerowej, spiralnie zwijanej o średnicy 3,8’’ oraz długości 40’’. Instalacja, po zamontowaniu w obudowie modułu membrany polimerowej do NF lub RO stanowi kompletne stanowisko badawcze umożliwiając prowadzenie badań z zakresu NF/RO w systemie: z pełną cyrkulacją retentatu do zbiornika procesowego. bez cyrkulacji retentatu do zbiornika procesowego – w tzw. systemie ‘feed-batch’ metodą ciągłą umożliwiającym wypychania retentatu/ środków myjących wodą bez ich zawrotu do instalacji procesowej. Elementy składowe instalacji: Moduł membranowy w wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej 304 (lub 316L) do zainstalowania 1 szt. membrany polimerowej, spiralnie zwijanej o średnicy 3,8’’ oraz długości 40’’ Pompa wirowa wielostopniowa gwarantująca przepływ ok. 3.000 l/h przy ciśnieniu ok. 4,0 MPa. Pompa posiadająca możliwość regulacji przepływu/ciśnienia poprzez zastosowanie przetwornika częstotliwości pracującego z silnikiem pompy, Zbiornik procesowy i myjący o pojemności 75-85 l, zamknięty z włazem i głowicą myjącą oraz przetwornikiem poziomu (ciągły pomiar poziomu) Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej, Pomiar przepływów – 2 rotametry tworzywowe na rurociągach odprowadzających retentat i permeat, Pomiar ciśnienia - 2 manometry z separatorami membranowymi, Układ chłodzenia z możliwością automatycznej regulacji temperatury pracy urządzenia, regulowana nastawa temperatury pracy, Układ pomiaru poziomu w zbiorniku procesowym – wskazanie aktualnego poziomu w zbiorniku, sygnalizacja poziomu minimalnego i maksymalnego Rurowy wymiennik ciepła z funkcją chłodzenia, elektrozawór na dopływie wody chłodzącej do wymiennika. Komplet zaworów odcinających (klapowych i kulowych) i zawór regulacyjny ze stali 304. Rurociągi i armatura ze stali 304. Konstrukcja nośna ze stali 304. Złączki i węże do podłączenia do odprowadzania / zawrócenia permeatu i retentatu Szkolenie w zakresie obsługi zestawu | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN |  |

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z przedmiotem zamówienia i spełnia wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu znajdującego się w niniejszym załączniku nr 1h przy ewentualnym zachowaniu tolerancji wymiarów i parametrów w zakresie określonym powyżej.

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…………………………………………………

(pieczęć i podpis)