## Arkusz2
załacznik nr 1 do SIWZ znak sprawy PN/26/19/LBO/JHP
WSZYSTKIE ZAOFEROWANE W PAKIECIE NR 1 URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z LAPAROSKOPEM FIRMY WOLF
| Pakiet 1 Oprzyrządowanie do laparoskopii | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | O-RB14:B34ING do troakaru – rozmiar 5,5 mm kompatybilny z troakarami laparoskopowymi firmy WOLF | szt | 40
2. | 0-RING - rozmiar 10 mm kompatybilny z troakarami laparoskopowymi firmy WOLF | szt | 40
3. | Kulka zapasowa do troakaru firmy WOLF o średnicy 5, 5 mm | szt | 5
4. | Kulka zapasowa do troakaru firmy WOLF o średnicy 10 mm | szt | 5
5. | Kraniki plastikowe – średnica 3 mm do zaworów troakarów firmy WOLF op 5 szt | op. | 5
6. | Dren do odsysania silikonowy - 4 metry | szt | 1
7. | Prowadnica trokaru 5,5mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm, bez gwintu, z kurkiem | szt | 2
8. | Butelka oleju endoskopowego wraz z dozownikiem (27,5 ml) | but | 5
9. | Uszczelka do trokarów 10 mm, z otworem, instrumentowa ) (10 szt) | op. | 10
10. | Uszczelka z otworem (instrumentowa) do morcelatora ginekologicznego "Morce Power Plus" (10 szt. w opakowaniu) | op. | 2
11. | Środek czyszczący w spray'u, 500 ml do morcelatora | op. | 3
12. | Dreny wielorazowe do pompy laparoskopowej i uchwytu ssąco-płuczącego | szt | 2
13. | Łącznik do uchwytu ssąco-płuczącego i drenu do płukania wielorazowy | szt | 6
14. | Zestaw drenów wielorazowych do płukania do pompy laparoskopowej firmy Richard Wolf model 2216 z dwoma przebijakami | szt | 5
15. | Zestaw uszczelek zastawkowych (tkankowych) do trokarów 15 mm (10 szt. w opakowaniu) do Morcelatora Ginekologicznego "Morce Power Plus" | op. | 2
16. | Uszczelka do trokarów 5,5 mm (instrumentowa, z otworem), (10 szt.). | op. | 6
17. | Adapter redukujący, redukcja z z 10 mm na 5,5 mm ( 5 szt.) redukcja z 12,5 mm na 5,5 | op. | 5
18. | Rurka tnąca 15 mm do Morcelatora Ginekologicznego "Morce Power Plus" | szt | 2
19. | Dren do odsysania 2m | szt | 2
20. | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m, współpracujący z diatermią ERBE | szt | 4
21. | Kabel wysokiej częstotliwości, dł. 3 m; dla diatermii ERBE | szt | 4
22. | Uszczelki gumowe do histeroskopu Richard Wolf z otworem 0,8 mm (do 7 Charr), (10 szt.). | op. | 2
23. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, petla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem od 24,5 Fr. | szt | 10
24. | Wąż do insuflacji przystosowany do wysokiego przepływu, ze spiralą podgrzewającą gaz, długość - 3m, autoklawowalny | szt | 5
25. | Światłowód śr. 5,0 mm do laparoskopii, dł. 3,0 m | szt | 5
26. | Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 3,0 m do resektoskopu i manipulatora macicznego | szt | 2
27. | Światłowód śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m do histeroskopu | szt | 2
28. | Wkład biopsyjny do kleszczków histeroskopowych typu HySafe, sztywny, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | szt | 2
29. | Wkład do nożyczek "micro" do instrumentu typu HySafe, sztywne, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | szt | 2
30. | Wkład chwytający "alligator" do kleszczyków histeroskopowych typu HySafe, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | szt | 2
31. | Kleszczyki - część wewnętrzna do kleszczyków atraumatycznych 5 mm, z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, długość robocza 310 mm, do płaszczy i uchwytów Richard Wolf | szt | 2
32. | Wkład do nożyczek o śr. 5 mm, "Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm do płaszczy i uchwytów Richard Wolf | szt | 4
33. | Uszczelki wewnętrzne do prowadnicy o śr. 15 mm (10 szt. w opakowaniu) do morcelatora ginekologicznego "Morce Power Plus" | op. | 2
34. | Uszczelka typu o-ring do prowadnicy o śr. 15 mm (10 szt. w opakowaniu) do morcelatora ginekologicznego "Morce Power Plus" | op. | 2
35. | Uchwyty silikonowe do koszy do optyk | op. | 4
łącznie pakiet nr 1
Pakiet 2
WSZYSTKIE ZAOFEROWANE W PAKIECIE NR 2 URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z APARATEM VIO 300 D
| Pakiet 2 Oprzyrządowanie do diatermii | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Wielorazowa elektroda nożowa prosta 3,4x24 mm, dł. 45 mm | szt. | 40
2. | Wielorazowa elektroda kulkowa śr. 6mm dł. 115 mm | szt. | 5
3. | Wielorazowa elastyczna elektroda szpatułkowa dł. 80mm | szt. | 40
4. | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z końcówką ceramiczną dł 27 cm (+- 1 cm) połączone z przewodem min 3,5m, współpracujące z systemem zamykania naczyń BiClamp | szt. | 15
5. | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z końcówką ceramiczną dł 20 cm (+- 1 cm), współpracujące z systemem zamykania naczyń BiClamp | szt. | 5
6. | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z PRZEŻŁOBIENIEM dł 21 cm (+- 1 cm), współpracujące z systemem zamykania naczyń BiClamp | SZT. | 20
7. | Filtr główny zapas do ewakuatora dymy z pola zabiegowego | szt. | 1
8. | Aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie argonu prosty dł. ok. 35 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową wielorazowy | szt. | 20
9. | Aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie argonu prosty dł. ok. 100 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową wielorazowy | szt. | 20
10. | Aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie argonu prosty dł. ok. 100 mm z wysuwaną elektrodą igłową wielorazowy | szt. | 20
11. | Aplikator do cięcia i koagulacji w osłonie argonu prosty dł. ok. 35 mm z wysuwaną elektrodą igłową wielorazowy | szt. | 20
12. | Wielorazowy uchwyt z przyciskami i kablem dł. min. 4m, śr. trzpienia 4mm | szt. | 40
13. | Wkład do pojemnika na materiał odsysany o poj. 2,5 litrów, | szt. | 1
14. | Pętla wielorazowa do konizacji śr. 25mm dł. 145mm wolframowa | szt. | 5
15. | Wielorazowa pęseta bipolarna, końcówka zagięta 2mm, dł. 19 cm z kablem | szt. | 20
16. | Kabel do jedorazowych elektrod neutralnych dzielonych ze spreżyną stykową | szt. | 30
17. | Nożyczki bipolarne zakrzywione z osłona zabezpieczajaca dł 23 cm z kablem | szt. | 6
18. | Nożyczki bipolarne zakrzywione z osłona zabezpieczajaca dł 27 cm z kablem | szt. | 6
19. | Przedłużenie elektrod mono. dł. 40mm | szt. | 40
20. | Przedłużenie elektrod mono. dł. 150mm | szt. | 10
21. | Przedłużenie elektrod mono. dł. 100mm | szt. | 40
22. | Przedłużenie elektrod mono. dł. 180mm | szt. | 5
23. | Elektroda do konizacji wolframowa śr. 15 mm | szt. | 2
24. | Elektroda do konizacji wolframowa śr. 20 mm | szt. | 2
25. | Elektroda szpatułkowa | szt. | 20
26. | Wielorazowy uchwyt do koagulacji argonem z trzema przyciskami , długośc 3 metry | szt | 60
27. | Instrument wielorazowy laparoskopowy do cięcia i koagulacji prądem bipolarnym dł. 350 mm z kablem 4 m. | szt | 2
28. | Wkład roboczy do instrumentu do poz 1. | szt | 2
29. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczy dł. 340 mm, śr. 5mm z kablem typu MARYLAND, kompatybilne z gniazdem MF i aparatem VIO 30 D. | szt | 2
30. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczy dł. 340 mm , śr. 5mm z kablem typu KELLY, kompatybilne z gniazdem MF i aparatem VIO 30 D. | sxt | 1
31. | Biopolarne nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, śr 5mm, dł 34 cm z kablem. | szt | 1
32. | Wielorazowe , laparoskopowe nożyczki bipolarne. Płaszcz średnica 5 mm, długośc 350 mm. | szt | 2
33. | Wielorazowa elektroda igłowa , prosta , długośc 35 mm | op. | 3
34. | elektroda haczykowa , laparoskopowa okrągłą , długosc 320 mm, z uchwytem z dwoma przyciskami | szt | 5
35. | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z końcówką ceramiczną dł 150 mm (+- 1 cm), współpracujące z systemem zamykania naczyń BiClamp | szt | 3
36. | aplikator APC, sztywny do zabiegów laparoskopowych | szt | 10
37. | Włącznik nożny do VIO 300D | szt | 1
łącznie Pakiet nr 2
WSZYSTKIE ZAOFEROWANE W PAKIECIE NR 3 oprzyrządowanie musi być kompatybilne z aparatem PERFORMER HT
| Pakiet 3 Oprzyrządowanie do Performer HT | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Wielorazowe przedłużenia do czujników temperatury kompatybilne z urządzeniem Performer HT | szt. | 20
2. | Termowrażliwy papier do drukarki kompatybilny z urządzeniem Performer HT | szt | 5
łącznie Pakiet nr3
| Pakiet 4 Oprzyrządowanie do narzędzi laparoskopowych | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | uszczelki do trokara 5,5mm, komplet 3 szt. | szt. | 10
2. | Uszczelki do trokara 11mm, komplet 3 szt. | szt | 10
3. | Uszczelki do trokara 13mm, komplet 3 szt | szt | 10
4. | Uszczelki do trokara 15mm, komplet 3 szt | szt | 10
5. | światłowód odporny na przegrzanie 3.5mm dł. 2,3m z adapterami typu Storz | szt | 3
6. | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsza niż 120 gram, długość 330 mm, średnica 5 mm, proste, jedna bransza ruchoma, rączka z anodyzowanego aluminium zagięta, ergonomiczny kształt, z automatycznym zamkiem, port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu | szt | 2
7. | wszystkie przedmioty z pakietu 4 muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego narzędziami chirurgicznymi i laparoskopowymi firmy RZ |  |  |  |  | łącznie Pakiet nr 4
| Pakiet 5 Butle grzewcze do optyk | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Wielorazowa butla ogrzewacza optyki o pojemności 500 ml, wytrzymująca ciśnienie do PSI ≤ 35. Profil butli umożliwiający wprowadzenie optyk o różnych długościach i średnicach. Możliwość sterylizacji autoklaw i STERRAD® **100S; Wielorazowa podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, średnica minimum 15 cm, w zestawie sterylne uszczelki do podgrzewacza optyki, bez latexu 60 sztuk | komplet | 10
łącznie Pakiet nr 5
| Pakiet 6 Oprzyrządowanie do TATME | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Wielorazowy retraktor proktologiczny w kształcie kwadratu - Aluminiowy kwadrat z przegubowymi zagięciami, 15,5 cm – nadający się do sterylizacji w temperaturze 135 stopni Celsjusza | sztuka | 3
| Pakiet 7 Klipsownice | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Klipsownica laparoskopowa, autoklawowalna, wielorazowa, do klipsów polimerowych , laparoskopowych w rozmiarach M,L, XL nierozbieralna z kanałem płuczącym, wielorazowego użytku ( zamawiający określi rozmniar klipsownicy przy składaniu zamówienia ) | sztuka | 10
2. | Klipsownica laparoskopowa , wielorazowa, autoklawowalna do klipsów tytanowych średnio-dużych ML opisanych w pozycji nr 1; wielorazowego użytku; długość robocza 33 cm; obrotowa 360 st.; kanał płuczący. | sztuka | 10
3. | Klipsownica wielorazowa , autoklawowalna, do klipsów M/L do chirurgii otwartej | szuka | 15
łącznie Pakiet nr 7
| Pakiet 8 Oprzyrządowanie do endoskopii | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Optyka do długiego resektoskopu, srednica 4 mm, kat patrzenia 12°, autoklawowalna, długo sc 352 mm robocza (bez pojemnika do sterylizacji) | sztuka | 1
2. | Optyka 4 mm, kat patrzenia 12 stopni, długosc robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długosci 305 mm | szt | 1
3. | Płaszcz wewnetrzny 24 Fr, do długiego resektoskopu, z obturatorem. Mozliwosc pracy z portem irygacyjnym | szt | 1
4. | Płaszcz zewnetrzny do długiego resektoskopu 27 Fr, obrotowy, do resekcji guzów pecherza moczowego, długosc robocza 262 mm. | szt | 1
5. | Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt | 1
6. | Element pracujacy aktywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzacych otwarty, zamkniety(obrotowy) dla kciuka, przyłacze kabla od dołu i od góry | szt | 1
7. | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl TURis, grzybkowa owalna, do długiego resektoskopu, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego u zytku, 5 szt./op. | szt | 5
8. | Elektroda kulkowa monopolarna, 24-28 Fr, do optyki 12° i 30°, wielorazowego u zytku | szt | 1
9. | Elektroda resekcyjna HF, tasmowa, 24 Fr., do optyki 12°, strylne,jednorazowego uzytku, | szt | 12
10. | Optyka 4 mm, kat patrzenia 30 stopni, długosc robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długosci 305 mm | sst | 1
11. | Płaszcz cystoskopu 22,5 Fr, zakonczony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt | 1
12. | Swiatłowód dla endoskopów/optyk o srednicy mniejszej lub równej 4,1 mm, srednica wiazki 2,8 mm, srednica zewnetrzna 6,8 mm, długosc 3 m, waga 237 g; typ CF | szt | 1
13. | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór | szt | 1
14. | Kleszczyki biopsyjne optyczne, typ łyzeczkowy, do optyki 30° | szt | 1
15. | Gruszka (ewakuator) typu Ellik. W zestawie adapter do płaszcza wewnetrznego resektoskopu/cystoskopu. | szt | 1
16. | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik moze byc jednoczesnie wkładem do kontenera | szt | 1
17. | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera | szt | 1
18. | Elektroda kulkowa PLASMA TURis/TCRis, do optyk 12° i 30°, wielorazowego uzytku | sztuka | 20
ŁĄCZNIE Pakiet nr 9
| Pakiet 9 Oprzyrządowanie do Valeylab | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Przewód laparoskopowy z przełącznikiem nożnym, długość 3m, wielokrotnego użytku dla standardowych 4 mm złączy męskich, do starylizacji parowej. | sztuka | 5
| Pakiet 10 Oprzyrządowanie do OLYMPUSA | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Kwota VAT | Wartość ogółem brutto | Nr katalogowy i producent
1. | Włącznik nożny do insuflatora UHI-4 do systemu oddymiania | sztuka | 1
2. | ULTRA HD Optyka 4 K, rozm. 10, kat patrzenia 30° Srednica max. 10,2mm - pasujaca do trokarów srednicy 10,5-11mm. Kat patrzenia 30°; pole widzenia 88°. Długosc. rob. 318,6mm. Standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery. Soczewki optyki ze szkła ED dla lepszej korekcji aberracji chromatycznych | SZTUKA | 2
3. | Swiatłowód dla endoskopów/optyk o srednicy wiekszych niz 4,1 mm, srednica wiazki 4,25 mm, srednica zewnetrzna 8,4 mm, długosc 3 m, waga 323 g; typ CF | SZTUKA | 3
4. | Zestaw drenów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie dren insuflacyjny, łacznik luer, krótki dren do filtra CO2 | sztuka | 10
5. | Zestaw drenów do oddymiania MAJ-591, wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie: dren o mniejszej srednicy do insuflatora ze złaczem luer, dren przedłuzajacy o wiekszej srednicy ze złaczem do drenu mniejszego, złacze trójnikowe, krótki dren Przedłuzajacy. | sztuka | 10
6. | Filtr, sterylny, do insuflacji ( opakowanie zawiera 10 sztuk) | op. | 20
łącznie Pakiet nr 10