Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 08.10.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp na Dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych przez okres 12 miesięcy; nr sprawy: ZP/TP/10/24.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 3-7.10.2024 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 7, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie 2

Część 7, pozycja 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

Pytanie 3

Część 7, pozycja 5-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’25 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’25 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie 4

Część 11, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’5 kg, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’5 kg oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) z kilogramów (kg) na opakowania (op.).

Pytanie 5

Część 11, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o wymiarach 15 x 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Część 1, poz. 1-3

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części nr 1, poz. 1-3 wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4.

Pytanie 7

Część 2, poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 1 metr siatki w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 1 metr siatki w stanie spoczynku.

Pytanie 8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu na siatki, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Część 7, poz. 8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu na kompresy, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Część 7, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dla pakietu 10 zrezygnuje z dostaw na cito w ciągu 24h, gdyż produkty w tym pakiecie są wyrobami medycznymi, a nie lekami ratującymi życie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12

Część 2, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu w proporcjach 50%/50% ? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu w proporcjach 50%/50%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty), a w tabeli (pod opisem Zamawiającego) zaznaczyć, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 08.10.2024 r.- pytanie nr 12)

Pytanie 13

Część 2, poz.6-7 :

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów.

Pytanie 14

Część 3, poz.8

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów.

Pytanie 15

Część 6, poz.1 :

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tego asortymentu.

Pytanie 16

Część 7, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepiec włókninowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem w rozmiarze10x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Część 7, poz.8-10 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i stworzy z nich odrębny pakiet, co umożliwi start większej liczbie wykonawców, a tym samym uzyskanie konkurencyjnych cen ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Część 7, poz.8-10 :

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Część 7, poz.8-10 :

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 7, poz. 8-10, nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów.

Pytanie 20

Część 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była dodatkowo pakowana w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem i żeby była wyrobem medycznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby lignina była dodatkowo pakowana w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem i żeby była wyrobem medycznym.

Pytanie 21

Część 11, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby opaska elastyczna 20 cm x 5 m posiadała min. 2 zapinki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby opaska elastyczna 20 cm x 5 m posiadała min. 2 zapinki.

Pytanie 22

Część 11, poz. 3:

czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%, która jest wyrobem medycznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą 100%, która jest wyrobem medycznym.

Pytanie 23

Pyt. do umowy

II Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację   §11, punkt 2 w następujący sposób:

2.W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłacenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

CZĘŚĆ NR 9

Poz. nr 8 - czy  w związku z wycofaniem z produkcji Kompresów 5 cm x 5 cm, 12 warstwowych, z gazy 17 nitkowej, pakowanych po 10 szt., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww. kompresów pakowanych a’ 20 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’ 20 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’20 szt.

Pytanie 25

CZĘŚĆ NR 9

Poz. 22 i 23 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 min. Pozostałe parametry opasek gipsowych bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 min. Pozostałe parametry opasek gipsowych bez zmian.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt o w/w parametrach.

Pytanie 26

CZĘŚĆ NR 9

Poz. nr 29 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca bez opatrunku z tkaniny wiskozowej. Pozostałe parametry przylepców bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca bez opatrunku z tkaniny wiskozowej. Pozostałe parametry przylepców bez zmian.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt o w/w parametrach.

Pytanie 27

CZĘŚĆ NR 9

Poz. 40 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w tej pozycji wyceny 300 opakowań  a’ 2 szt., czy też 300 sztuk serwet operacyjnych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga w tej pozycji wyceny 300 opakowań  a’ 2 szt.

Tym samym, w związku z omyłką pisarską, Zamawiający dokonał modyfikacji j.m. w części nr 9 poz. 40.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty), stanowi załącznik do pisma.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty), stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 8 października 2024 r.