## Zadanie 1
Załącznik 2 do SWZ
Zadanie 1 - Endoproteza stawu biodrowego pierwotna i połowicza na trzpieniu cementowym
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6 | 7. | 6 x 7 = 8 | 6 + 8 = 9
1. |  | Trzpień cementowy , wykonany z wysokoazotowej stali nierdzewnej nowej generacji, polerowany, w 8 rozmiarach, w wersji standard, kąt CCD 135° i lateralizowany CCD 127°, eurokonus 12/14. | 40 |  |  | 8%
2. |  | Panewka cementowana, polietylenowa o kształcie półkulistym ze spłaszczeniem biegunowym, posiadająca głębokie, okrężne i promieniowe żłobienia dla lepszego przywierania cementu. Wykonana z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, nie zawierającą stearynianu wapnia. Wyposażona w metalowe pierścienie ze stali nierdzewnej do radiologicznego obrazowania panewki. Występująca w wersji standardowej, samozatrzaskowej oraz w wersji z 20° okapem zabezpieczającym przed zwichnięciem dla głów o średnicy zewnętrznej 28 mm (12 rozmiarów od 42 do 64 mm ze skokiem co 2 mm), 32 mm (12 rozmiarów od 42 do 64 mm ze skokiem co 2 mm) oraz 36 mm (9 rozmiarów od 48 do 64 mm ze skokiem co 2 mm). | 40 |  |  | 8%
3. |  | Czasze bi-polarne, modularne, składające się z dwóch elementów, czaszy metalowej stanowiącej warstwę zewnętrzną z wysokoazotowego stopu stali nierdzewnej oraz wkładki wykonanej z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Wkładka posiada specjalny pierścień służący do zatrzaśnięcia głowy. Dostępne w rozmiarach od 39 do 60 mm ze skokiem co 1 mm dla głów o średnicy zewnętrznej 28 mm. | 40 |  |  | 8%
4. |  | Głowa metalowa ze CoCr fi 28 mm w co najmniej 4 długościach. | 40 |  |  | 8%
Razem