Zadanie nr  7  – Środki  ochronny indywidualnej jednorazowego użytku

Kod CPV : 33199000-1

| Lp. | Nazwa |  | ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepki j. u. Czepek operacyjny do zawiązywania z tyłu na troki damski |  | 1000 |
| 2 | Czepek z fizeliny j. u. na obwodzie ściągany gumką; |  | 4000 |
| 3 | Gole ochronne |  | 30 |
| 4 | Fartuch foliowy gruby przedni, pakowany pojedynczo: |  | 500 |
| 5 | Fartuch foliowy j. u. Fartuch wykonany z polietylenu, wiązany z tyłu na troki; szerokość 70- 71 cm, długość 179-181 cm . Gramatura materiału 5g/m², Pakowany pojedynczo |  | 6000 |
| 6 | Fartuch barierowy sterylny fartuch chirurgiczny, , wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMS/SMMS. Gramatura min. 35 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety bawełnianie . Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795. Zapakowanie i złożenie fartucha powinno umożliwić jego szybkie otwarcie, a następnie przekazanie do użytku. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, kod kreskowy. Rozmiar M, L, XL, XXL. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | 1000 |
| 7 | Fartuch barierowy wzmocniony Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.40-45 cm,. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. . Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez Zamawiającego | 1000 |
| 8 | Fartuch z włókniny j. u. Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone gumką lub mankietem, przewiewny jednorazowego użytku | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | 6000 |
| 9 | Fartuchy jednorazowego użytku pokryte powłoką z folii Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 30-35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG. | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | 3000 |
| 10 | Kombinezon ochrony biologicznej Kombinezom ochronny wykonany z laminatu ( polietylen) o gramaturze nie mniejszej niż 45g/m2, kolor biały. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425: - typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) -odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | 5000 |
| 11 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe z przezroczystą osłoną na oczy |  | 100 |
| 12 | Maski chirurgiczne , trójwarstwowe, z gumką lub wiązane na troki, z flizeliny 1 x użytku, do wyboru przez zamawiającego; Maska medyczna mocowana na gumki lub na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny Zaopatrzona w sztywnik do formowania maski na nosie. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II |  | 25000 |
| 13 | Półmaska FFP2 z zaworem Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009., z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos |  | 2500 |
| 14 | Półmaska FFP2 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009., bez zaworu, konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie.. Nie zawiera lateksu. |  | 2500 |
| 15 | Półmaska FFP3 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. . Zgodna z normą EN 14683 typ IIR. Środek ochrony indywidualnej kat III. Półmaska bez zaworu, konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Nie zawiera lateksu. |  | 1500 |
| 16 | Półmaska FFP3 z zaworem Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. |  | 1500 |
| 17 | Ochraniacze foliowe długie na buty Ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze min 40 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, środek ochrony indywidualnej kategorii I , wysokość min 45 cm, długość podeszwy min 38 cm |  | 100 |
| 18 | Ochraniacze foliowe krótkie na buty Wykonane z polietylenu, ściągane gumką, jednorazowego użytku, niesterylne, pakowane po 100 szt. |  | 2000 |
| 19 | Odzież operacyjna jednorazowego użytku: spodnie + bluza, Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V", kieszenie Spodnie z trokami w pasie. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | 1000 |
| 20 | Przyłbica ochronna |  | 10 |
| 21 | Zestaw ochrony biologicznej Zestaw ochrony biologicznej składający się z: 1.Kombinezon ochronny chroniący przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi, Typ 4b, 5b, 6b, L szt.1 2.Półmaska z zaworem wdechowym szt.1 3.Gogle ochronne. szt.1 4.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. L szt.4 5.Buty ochronne 1 para 6.Worek czerwony 60L "odpady zakaźne" szt.2 7. Fartuch foliowy szt.1 |  | 100 |