Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 1

Lp	Opis produktu	Ilość	Cena / netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kotwica biokompozytowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubosci USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	5
2	Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 16mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubosci USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	70
3	Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubosci USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	30
4	Kotwica tytanowa, wkręcana, o średnicy 4,5mm i długości 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubosci USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	10
5	Jednorazowy spychacz węzła. Sterylny.	2
6	Zestaw do szycia łąkotki typu all inside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialanego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł.	20
7	otwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK. Implant wbijany o srednicy 2.9mm x 15.5mm, 3.5mm x 19.5mm, 4.5mm x 24mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	5
8	Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant wkręcany o srednicy 3.5mm, 4.75mm, 4.5mm i 5.5mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	5
9	Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią nitynolową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm.	2
10	Tasma poliethylenowa o szerokosci 2mm dedykowana do szycia stożka rotatorów.	5
11	Śruby Interferencyjne wykonana z biokopozytu System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm i długości 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo . Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy dedykowany wkrętak do śrub.	15
12	System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4mm. i 3 mm. Implanty wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie taśm. W zestawie 2 guziki, dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o średnicy 2mm i długości 7 cali w kolorach: niebieska i czarno/biała zapewniające lepszą wizualizację oraz nitynolowa pętla do przeciągnięcia mocowania Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo.	10
13	Miękka kaniula artroskopowa z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, w zestawie z pierścieniem dystansującym, o średnicach: / 6mm (długość: 2mm, 3mm, 4mm), / 8mm (długość: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm), / 10mm (długość: 2mm, 3mm,4mm), / 12mm (długość: 3mm, 4mm, 5mm),	10
14	Narzędzie do szycia łąkotki i uszkodzeń np. typu Ramp Lesion metodą all inside złożone z prowadnicy zagiętej 25 stopni w lewo / prawo. Narzędzie ze zwężającą się ku końcowi igłą w celu łatwiejszego przeszycia przez łąkotkę, przeładowane sztywną nicią w rozmiarze #2-0	10
	ogólna wartość brutto

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawu narzędzi do operacji artroskopowych w obrębie stawu barkowego

Podpis osoby upoważnionej....................................

Pakiet 2

Lp	Opis produktu	Ilość	Cena netto	VAT%	Cena brutto	Wartość brutto
	Stabilizator zewnętrzny Duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, samozatrzaskowe. Klamry stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze satabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt.Możliwość użycia klamer wielorzędowych- umożliwiające łączenie kilku grotów-jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm. / W skład kompletu wchodzi:
1	Klamra multifunkcyjna 5-otworowa	2
2	Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący	10
3	Zacisk zatrzaskowy, samomocujący	20
4	Pręt z włókina węglowego średnica 11mm, długość od 100 do 500mm	30
5	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 100/30mm	4
6	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 125/40mm	4
7	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 150/60mm	20
8	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 175/60mm	20
9	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 200/80mm	10
10	Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem średnica 5mm, długość 250/80mm	10
11	Aparat naciągający otwarty do kompresji	1
12	Przegubowy pręt stawowy do stabilizatora zewnętrznego	1
	ogólna wartość brutto

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.

Podpis osoby upoważnionej....................................