## 1
Pakiet nr 1
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Cewnik nelaton CH 6-26. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | 1000
2 | Cewnik pezzera CH 18-36 sterylny, długość 400 mm, wykonany z latexu naturalnego, miękka twardość 35o ShA +/- 4o, w odcinku dystalnym trzy otwory. Pakowany podwójnie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. | 50
3 | Cewnik tiemann CH 8-24, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) Opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | 600
4 | Cewnik couvelaire CH 20-30, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76oShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone parametry katalogiem producenta. Pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. | 600
5 | Cewnik foleya CH 12-24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie, sterylny. | 3000
6 | Cewnik foleya dwudrożny 100% silikonu CH 14-24, | 1000
7 | Cewnik foleya trójdrożny CH 20-24 silikonowany | 1000
8 | Cewnik dufoura trójdrożny CH 20-24 latex , silikonowany | 80
9 | Łącznik do cewnika foleya | 700
10 | Korki, zatyczki sterylne do cewników - duże typu Spigot II | 6000
11 | Cewnik Foley trójdrożny silikon 100 % Ch 22 -24 | 30
12 | Sterylne worki na mocz z zastawką bezzwrotną poj. 2 l z zapięciem poprzecznym | 16000
13 | Plastikowe słoje do dobowej zbiórki moczu z podziałką | 10
14 | Zestaw do lewatywy i irygacji | 350
15 | Wieszak do worków na mocz | 1000
16 | Worki na mocz o poj. 750ml z drenem 35cm | 100
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Cewnik moczowodowy Couvelaire 3-8F | 250
2. | Cewnik moczowodowy Nelaton 3-8F | 250
3. | Drut prowadzący Lunderquista 0,035" dł. 80 cm | 150
4. | Zestaw do cystostomii 12F i 14F: cewnik pitgail dł. 45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel | 50
5. | Zestaw do nefrostomii 12F i 14F: cewnik pitgail, dł. 45 cm,igła dwuczęściowa 18G/200, prowadnik Lunderquista 0,038" dł. 80 cm, dilatator z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel | 80
6. | Zestaw do wymiany cewnika nefrostomii 12F i 14F | 5
7. | Zestaw do szynowania wewnetrznego moczowodów 4,8 - 8F, dł. 24 - 28 cm | 150
8. | Cewnik do szynowania wewnętrznego moczowodów po endopirotomii o zmiennej średnicy 7F/12F-8F/12F dł. 26 cm | 20
9. | Cewnik urologiczny Nelaton 8F, dł. 100 cm znakowany na długości 50 cm, z otworami bocznymi i otworem centralnym | 60
10. | Igła do nefrostommii 18G x 20cm | 200
11. | Łącznik urologiczny | 200
12 | Łącznik do kateterów i ssaków ( do cewnika Foleya ) | 600
sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Cewniki hydrauliczne do rozszerzania zwężen moczowodu 7Fr/75 cm, dł. balonu 4cm, z pompką do wysokociśnieniowego napełniania z manometrem, w zestawie prowadnica 0,035" dł. 150cm, strzykawka 10ml | 10
2 | cewniki hydrauliczne do rozszerzania zwężen moczowodu 7Fr/75 cm, dł. balonu 4cm, z pompką do wysokociśnieniowego napełniania z manometrem, w zestawie prowadnica 0,035" dł. 150cm, strzykawka 10ml
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów z cewnikiem pigtail jednostronnie zamkniętym z poliuteranu pokrytego hydrożelem wzmocniony siatką stalową w części prostej bez oczek (tumor stent) z prowadnicą i popychaczem z zamknięciem umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika | 20
3 | Cewnik Cummings-Malecot z zakończeniem luer mandrynem umożliwiającym wyprostowanie koszyczka podczas zakładania | 10
4 | Sterylny zamknięty zestaw do godzinowej zbiórki moczu - dren dwukanałowy z odpowietrzaniem, z klamrą zaciskową, z bezigłową portem do pobierania próbek i spiralą antyzłamaniową na wyjściu drenu z komory pomiarowej, worek 2000 ml | 300
5 | Worek mikcyjny - jednorazowy, pojemność 1000ml, czysty bakteriologicznie, z zastawką antyzwrotną i plastikowym kołnierzem | 100
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Worek ileostomijny jednoczęściowy , zamykany na rzep lub zapinkę , część przylepna zbudowana z materiału stomahesive-trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów ,pokryty z jednej strony delikatną fizeliną a z drugiej przezroczysty (samoprzylepny jednoczęściowy otwarty). | 20
2 | Worek urostomijny jednoczęściowy , część przylepna zbudowana z materiału stomahesive-trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów , pokryty z jednej strony delikatną fizeliną a z drugiej przezroczysty . Budowa uniemożliwia cofanie się moczu . (samoprzylepny jednoczęściowy otwarty) | 10
3 | Worek ileostomijny otwarty dwuczęściowy , przezroczysty , zamykany na zapinkę , z pierścieniem umożliwiającym dopięcie do płytki , możliwe rozmiary pierścienia od 45mm do 100mm . | 10
4 | Worek urostomijny dwuczęściowy , przezroczysty z pierścieniem umożliwiającym dopięcie do płytki ,możliwe rozmiary pierścienia od 32mm do 100mm . | 30
5 | Płytka fizelinowa z częścią przylepną zbudowaną z trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów z możliwym rozmiarem od 10mm , do stomii i urostomii . | 100
6 | Gaziki z płynem ochraniającym skórę wokół stomii , zabezpieczające przed podrażnieniami , zwiększające przyczepność sprzętu stomijnego i ułatwiające gojenie ran . | 300
7 | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii i usuwania past uszczelniająco - gojących . | 2000
8 | Płytka stomijna do wycięcia, płaska. Różne rozmiary : 45,57,70,100 otworu na stomię. Zbudowana w całości z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego. | 30
9 | Płytka stomijna do wycięcia, płaska. Różne rozmiary : 45,57,70 otworu na stomię. Zbudowana w całości z materiału hipoalergicznego, hydrokolidowego, również na części. Przeznaczona do stomii w trudno dostępnym miejscu. | 50
10 | Płytka stomijna do modelowania palcami bez użycia nożyczek, płaska. Różne rozmiary : 57 (13-22) ; 45 (22-33) ; 57 (33-45 ) otworu na stomię. Zbudowana z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego, również na części fizelinowej. Przeznaczona do stomii o różnym kształcie. | 300
11 | Płytka stomijna do modelowania palcami bez użycia nożyczek, wypukła. Różne rozmiary : 45 (13-22) ; 45 (22-33) ; 57 (33-45 ) otworu na stomię. Zbudowana z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego, również na części fizelinowej. Przeznaczona do stomii wklęsłej i płaskiej o różnym kształcie. | 30
12 | Worek do płytek stomijnych o różnym rozmiarze : 45,57,70,100. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej. | 40
13 | Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do wycinania. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej. Rozmiar : 20-70 . | 30
14 | Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do modelowania palcami bez użycia nożyczek. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej.Rozmiar : 20 - 30 ; 30 - 40. | 20
15 | Pasta uszczelniająco-gojąca, z substancji gojącej, pochłaniającej wilgoć i uszczelniającej, bardzo dobrze łączącej się z przylepcami z worków i płytkami stomijnymi. Opakowanie 60 g . | 10
16 | Puder gojący. Pochłaniający wysięk ze skóry. Z substancji gojącej, pochłaniającej wilgoć, która jednocześnie dobrze łączy się z płytką stomijną czy przylepcem i nie powoduje ich odstawania. Opakowanie 25 g . | 3
17 | Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do wycinania.Urostomijny, z kranikiem. W wersji przezroczystej i beżowej. Rozmiar 13 - 30 . | 100
18 | Worek urostomijny do płytek stomijnych o różnym rozmiarze : 32 - 70. Z kranikiem wykonanym z miękkiej gumy soft tap. W wersji o dużej pojemności. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej. | 200
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Koszyczek Dormia wykonany z nitinolu , o śr.systemu wprowadzającego 1,8 CH i dł. 120 cm , śr. koszyczka 11mm , dł. 15mm . Narzędzie bardzo giętkie , rączka rozmontowywalna , atraumatyczne bezkulkowe zakończenie . | 20
2. | Koszyczek Dormia wykonany z nitinolu , o śr.systemu wprowadzającego 2,7 CH i dł. 90 cm , śr. koszyka 12mm , dł. 25mm . Rozmontowywalna rączka , kulkowe zakończenie , 4 druty proste lub helikalne . | 20
3. | Prowadnik hydrofilny prosty lub z zagiętą końcówką , dł. 150 cm , średnica 0,032" lub 0,035" . | 50
4. | Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail , cewnik wykonany z poliuretanu , posiada znacznik wokół całej średnicy , o średnicach :4,5 CH, 6CH, 7CH i długościach między pętlami 24, 26, 28 cm; prowadnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 40cm, zacisk. | 40
5. | Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do aplikacji długoterminowej (do 365 dni ), cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,5 CH, 6CH, 7CH posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; prowadnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 40 cm , zacisk. | 5
6. | Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do zastosowania z ureterorenskopem , cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,5 CH, posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; prowadnik o śr. 0,032" z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 70 cm . | 30
7. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double Pigtail zawierający cewnik poliuretanowy z dodatkowym polyimidowym wzmocnieniem wewnętrznym utrzymującym drożność , o średnicy 6CH, 7CH, 8CH długościach 26, 28 cm ; prowadnik o dł. 150 cm z pokryciem PTFE ze zmiękczaną końcówką ; popychacz o dł. 40 cm . | 40
8. | Zestaw do jednostopniowej nefrostomii , zawierający cewnik o średnicy 9CH i dł.30 lub 40 cm oraz igłę dwuczęściową . | 10
0
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Zestaw do szynowania moczowodów : - poliuretanowy cewnik typu JJ otwarty jednostronnie lub obustronnie rozmiary : 4,0 ; 4,8 ; 6,0 ; 7,0 ;8,0 Ch/długość 24-30cm - popychacz (w rozm. 4 i 4,8 min 70cm) - prowadnik teflonowy - zacisk | 15
2. | Cewnik pooperacyjny , 3-drożny ,silikonowy z końcówką Dufour , rozmiary :20Ch - 24Ch , balon 60-80ml ; kanał do płukania z łącznikiem Luer Lock z zatyczką ; zapakowany sterylnie | 20
3 | Hydrofilna prowadnica z nitinolowym rdzeniem ,prosta /typu J ,dł. 150 cm , średnica 0,025´´ , 0,032´´, 0,035´´, 0,038´´ | 30
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Nożyczki Limitedt- use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze ), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | 3
2. | Preparator Limitedt - use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze ), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | 3
3. | Grasper Limited - use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze ), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | 3
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Worki sterylne 2l do długotrwałej zbiórki moczu z miękkim drenem antyzałamaniowym , z zastawką antyzwrotną oraz z poprzecznym kranikiem spustowym . Powinien posiadać łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek . Biała tylna ściana do łatwej wizualizacji moczu . Użycie do 7 dni . | 20
2 | Sterylny worek do płukania pęcherza 4 l z szerokim drenem antyzałamaniowym 120 cm , miękka bezlateksowa gruszka , 2-częściowa komora kroplowa , filtr hydrofobowy , zastawka antyzwrotna , zintegrowany wieszak , poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy , port bezigłowy do pobierania próbek , klamra zaciskowa , zapinka do prześcieradła . Biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu . Użycie do 2 -3 tygodni . | 20
3 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel , 2l , zastawka antyzwrotna , uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka , regulowane podwieszenie , wzmocnione zgrzewy ,biała tylna ściana worka , zatyczka do jednorazowego użytku . | 30
Wartość obliczono na podstawie średnich cen rynkowych .Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 9
Pakiet nr 9
L.p | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metodą grawitacyjną). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™ | 700
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 10
Pakiet nr 10
l. p. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Elektroda EKG j.u. z na podłożu z pianki PE, z czujnikiem Ag/ AgCI, do badań Holtera, roz. (60-58) × (52-50) mm | 72000
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 11
Pakiet nr 11
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210-220mmx310-320mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 700
3 | Aparat do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony do podaży leków światłoczułych , bursztynowy , ergonomiczna komora kroplowa ,ostry kolec ,wposażony w odpowietrznik z filtrem. ( BFE min. 99,9999941%.) zabezpieczonym klapką , 15 µm filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami większymi cząsteczkami , precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu , oraz miejsce do podwieszania drenu , filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania , filtr hydrofilny w komorze kroplowej , zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu , po opróżnieniu opakowania z płynem , pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180cm .Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiająca identyfikacje producenta w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji . | 400
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt. do każdej pozycji

## 12
Pakiet 12
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Pasek drenujący (ociekacz) - przeznaczony do drenażu ropni i zainfekowanych ran. Wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu,wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, swobodny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu, długość drenu 10cm, szerokość 8mm. Sterylny, nie zawierający lateksu i ftalanów. | 150
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Maska krtaniowa jed. użytku odporna na zagięcie, skręcenie : mankiet i rurka wykonane z medycznego PCV, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (pod kątem około 90⁰) i usztywniona, "bloker zgryzu"- element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej (max.rozmiar rurki umieszcziny na rurce maski krtaniowej), znaczniki umieszczone na kopule maski ułatwiające prowadzenie wideo-fiberoskopu podczas intubacji rurką dotchawiczą, zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka usytuowania maski umieszczone na rurce, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren balonika kontrolnego luźny połączony na krótkim odcinku z rurką, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. | 1100
Rozmiary: 1 (waga pacjenta <5kg, max.objętość wypełniająca mankiet 4ml); 1,5 (waga pacjenta 5-10kg,max.objętość wypełniająca mankiet10ml); 2,5 (waga pacjenta 20-30kg,max.objętość wypełniająca mankiet 14ml); 3 (waga pacjenta 30 -50kg,max.objętość wypełniająca mankiet 20ml); 4 (waga pacjenta 50-70kg,max.objętość wypełniająca mankiet 30ml); 5 (waga pacjenta 70-100kg,max.objętość wypełniająca mankiet 40ml); 6 (waga pacjenta >100kg,max.objętość wypełniająca mankiet 50ml). Opakowanie maski w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru kodowane kolorem. Maska wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów (w tym DEHP) z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów). Rozmiar 3 - 5 .
Wartość obliczono na podstawie średnich cen rynkowych .
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 14
Pakiet 14
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Poduszka przeciwodleżynowa 45 x 45cm z otworem o średnicy 10cm | 150
1 | Poduszka przeciwodleżynowa 28 x 28cm z otworem o średnicy 10cm | 100
1 | Wałek przeciwodleżynowy o wymiarach 60 x 20cm | 300
1 | Wałek przeciwodleżynowy o wymiarach 45 x 10cm | 70
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Elektroda atlas do generatora Ligasure | 24
2 | Elektroda maryland do generatora Ligasure | 6
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.
Wymagana użyczenia generatora kompatybilnego z elektrodami.