**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa wraz z montażem naświetlaczy Led dla oświetlenia boiska sportowego w Głogowie Młp. jak poniżej**

**1)naświetlacz led – 20 szt** o parametrach technicznych

- napięcie 220 -240 V AC

-barwa światła – 4000K – 5000K

-strumień świetlny min. 60 000 lm

-częstotliwość 50-60Hz

-ochrona IP ; IP 65

- możliwość wymiany źródła światła ; tak

-gwarancja ; 5 lat

**2) daszek przeciwolśnieniowy do naświetlaczy – 20 szt**

**3)konstrukcja stalowa do montażu po 2 oświetlacze na słupie – 10 szt**

-