KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1

- dotyczy: treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w szacowaniu wartości zamówienia na dostawę 2 kpl. tachimetrów zrobotyzowanych

- Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza Wyświetlacz w Tachimetrze 5.5" lub 6.0"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z „przekątną 5.5" lub 6.0"

- Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wyświetlacz w kontrolerze  o przekątnej 5" lub 8"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o przekątnej ekranu 8". Zaproponowane urządzenie musi spełniać minimalne wymagania określone w WET.

- Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza system operacyjny Android

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z systemem Android, pod warunkiem zapewnienia możliwości eksportu danych do środowiska Windows.

- Pytanie:

RAM: "8 GB" - proponuję 4GB (aplikacja pomiarowa oraz system są zoptymalizowane na tyle iż większa wielkość nie jest potrzebna

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z 4 GB pamięci ram, przy zapewnieniu wydajnej i nieprzerwanej pracy.

- Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z wodoodpornością/pyłoszczelnością IP55

Odpowiedź na pytanie:

Nie, zamawiający wymaga aby urządzenia tj. tachimetr oraz kontroler posiadały klasę wodoodporności/pyłoszczelności min. IP65/MIL-STD-810G

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie udostępniona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl