## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Kryteria oceny ofert: Cena: 60% Termin dostawy: 40 %
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | szt./kompl/zestaw | Nr katalogowy | Producent | Cena Jednostkowa Netto | Cena jednostkowa brutto | Vat w % | Wartość brutto
I. | Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków
1 | Klamry stalowe waryzyjace do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni |  | 150 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 250 | szt. |  |  |  |  | 8%
3 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9mm i długościach od 10 do 34 mm w minimum 13 rozmiarach. Średnica główki z gwintem 3,9mm, średnica rdzenia 1.85mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1,0mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 50 | szt. |  |  |  |  | 8%
4 | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm i długości min. 22mm |  | 30 | szt. |  |  |  |  | 8%
II. | Implanty do artrodezy paliczków, kosci stępu i kosci śródstopia
1 | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu, o symetrycznych i niesymetrycznych ramionach. Szerokość od 8 do 18mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. |  | 35 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu. Szerokość od 20 do 25 mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. |  | 35 | szt. |  |  |  |  | 8%
III. | Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. |  | 50 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm |  | 50 | szt. |  |  |  |  | 8%
IV. | Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
1 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. |  | 25 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Tytanowa płytka prosta, dwuotworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające uniwersalny otwór, pozwalacjący na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. |  | 15 | szt. |  |  |  |  | 8%
3 | Tytanowa płytka typu H, czterootworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające 2 uniwersalne otwory, pozwalacjące na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. |  | 15 | szt. |  |  |  |  | 8%
4 | Śruba kompresyjna i kątowo stabilna - tytanowa o średnicy 3,0 mm i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm |  | 190 | szt. |  |  |  |  | 8%
5 | Płytki o kształcie L,prawe i lewe, 4 otworowe. Długość 35 mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 8%
6 | Płytki proste, 4 otworowe. Długość 29 mm.Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 8%
7 | Płytki o kształcie T. Długość 35 mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 8%
8 | Śruby korowe oraz blokowane o średnicy 2,5mm w długościach 12-26 mm |  | 180 | szt. |  |  |  |  | 8%
9 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, w kształcie nagwintowanego stożka, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo. |  | 50 | szt. |  |  |  |  | 8%
V. | Substytut kości
1 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 3,5 x 6 x 0,6 cm |  | 60 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 7 x 11 x 0,6 cm |  | 60 | szt. |  |  |  |  | 8%
3 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 5 cm³ |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 8%
4 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 15 cm³ |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 8%
5 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostki 10x10x10 mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  | 8%
VI. | Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli i uda
1 | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) |  | 30 | szt. |  |  |  |  | 8%
2 | Płytka stalowa do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm. |  | 30 | szt. |  |  |  |  | 8%
3 | Płytka stalowa do stabilizacji osteotomii udowej umożliwiająca dostęp małoinwazyjny- grubość max 3 min. Anatomiczny kształt (w kształcie litery f, płytka prawa i lewa), 2 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm i 4 otwory na śruby kompresyjne typu AO. |  | 10 | szt. |  |  |  |  | 8%
4 | Śruba kątowo-stabilna, stalowa o średnicy 6,5mm |  | 160 | szt. |  |  |  |  | 8%
VII. | Proteza śródstopno paliczkowa
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. |  | 30 | kpl. |  |  |  |  | 8%
2 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza do mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych, składające się z: wiertła oraz przymiarów. |  | 20 | kpl. |  |  |  |  | 8%
| Cena-60%, | [8 empty] | Razem
Termin dostawy 40%
Proponowany termin dostawy …………………………..-( min. 1 dzień max. 3 dni)
………............................................................................. data, (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)