Załącznik nr 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odczynniki do oznaczania grup krwi

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość w ml | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty – A klon I (opakow. 5 – 10 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik monoklonalny anty – A klon II (opakow. 5 – 10 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik monoklonalny anty – B klon I (opakow. 5 – 10 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik monoklonalny anty – B klon II (opakow. 5 – 10 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik monoklonalny anty – D VI+ (opakow. 5 – 10 ml) | 1500 |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik monoklonalny anty – D VI - (opakow. 5 – 10 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 7. | Bufor PBS (opakow. 500 ml) | 2000 |  |  |  |  |
| 8. | Anty – A1 lektyna | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Odczynnik monoklonalny anty – K | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Anty – K (Cellano) | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację odczynników,

- Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek do oferowanych odczynników,

- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu zgodności CE,

- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu/zgłoszenia oferowanych artykułów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.