Znak: ZOZ.V.010/DZP/39/24 Sucha Beskidzka dnia 17.05.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawą nici, siatek i staplerów chirurgicznych. Znak: ZOZ. V.010/DZP/39/24.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „odczepiana”?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 4-6, 8**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 3, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia wzmocniona?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 3, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą wzmocnioną 40 mm?

**Odp.: Tak**

**Dot. Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłanialny, bez właściwości antybakteryjnych, z polidioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i po 57 dniach 40%?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści monofilament polipropylenowy bez katalogowego określenia ,,posiada kontrolowane rozciąganie oraz plastyczne odkształcanie węzła”?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 5, poz. 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

 **Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

**Dot. Pakietu nr 5, poz. 7**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu koralików i zacisków lub wykreśli w/w pozycje z pakietu?

 **Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**