## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1 - Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego
Lp. | Asortyment | Producent zaoferowanego asortymentu -Model, typ, symbol (jeśli dotyczy) 1 | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto w PLN 2 | stawka podatku VAT % | wartość brutto w PLN (kol 5x6 powiększona o stawkę podatku VAT-kol 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Automat schodowy AS-01 lub odpowiednik |  | szt. | 20
2 | Automat schodowy CRM 4 lub odpowiednik |  | szt. | 20
3 | Bateria 9V 6F22R |  | szt. | 30
4 | Baterie 2CR5 |  | szt. | 30
5 | Czujka ruchu Uz=230V, 360˚ |  | szt. | 30
6 | Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych |  | szt. | 100
7 | Dzwonek czasowy 230V AC jednotonowy |  | szt. | 10
8 | Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27 |  | szt. | 10
9 | Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33 |  | szt. | 10
10 | Kabel YKY 5x4 mm 2 |  | mb | 50
11 | Kabel YKY 5x6 mm2 |  | mb | 50
12 | Kabel YKY 5x10 mm2 |  | mb | 50
13 | Kabel YKY 5x16 mm2 |  | mb | 50
14 | Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu |  | szt. | 50
15 | Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu |  | szt. | 50
16 | Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu |  | szt. | 50
17 | Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu |  | szt. | 50
18 | Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu |  | szt. | 50
19 | Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu |  | szt. | 50
20 | Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu |  | szt. | 50
21 | Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8 |  | szt. | 50
22 | Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10 |  | szt. | 50
23 | Końcówka rurkowa izolowana 25 |  | szt. | 25
24 | Końcówka tulejkowa izolowana 6/12 |  | szt. | 25
25 | Korytko kablowe typu KPR 50 H50 /2m lub odpowiednik |  | szt. | 40
26 | Korytko kablowe typu KPR 100 H50 /2m lub odpowiednik |  | szt. | 40
27 | Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m |  | szt. | 25
28 | Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m |  | szt. | 25
29 | Lampka kontrolna L300 Uz=230 50 Hz |  | szt. | 20
30 | Listwa instalacyjna pcv 15x17 biała 2m |  | szt | 40
31 | Listwa instalacyjna pcv 15x25 biała 2m |  | szt | 40
32 | Listwa kablowa 40 x 60mm biała 2m |  | szt | 100
33 | Listwa kablowa 60 x 90mm biała 2m |  | szt | 100
34 | Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x50 biała 2m |  | szt | 50
35 | Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m |  | szt. | 50
36 | Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną 50 x 20 lub 50 x 18 2m |  | szt. | 400
37 | Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa) |  | szt. | 100
38 | Listwa zaciskowa LZ 4 (12-to torowa) |  | szt. | 100
39 | Łącznik n/t IP 44 16A |  | szt. | 30
40 | Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy |  | szt. | 30
41 | Łącznik p/t krzyżowy, biały |  | szt. | 30
42 | Łącznik p/t świecznikowy, biały |  | szt. | 20
43 | Łącznik p/t schodowy biały |  | szt. | 40
44 | Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny |  | szt. | 20
45 | Łącznik p/t, zwierny dzwonek |  | szt. | 30
46 | Obudowa typ S4 IP 20 lub odpowiednik |  | szt. | 20
47 | Obudowa typ S6 IP 20 lub odpowiednik |  | szt. | 20
48 | Ogranicznik przepięć B+C trójfazowy |  | szt. | 10
49 | Ogranicznik przepięć B+C jednofazowy |  | szt. | 10
50 | Opaska zaciskowa kablowa 100 X 2.5 w op. 100 szt. |  | op. | 5
51 | Opaska zaciskowa kablowa 150 X 3,6 w op. 100 szt. |  | op. | 5
52 | Opaska zaciskowa kablowa 200 X 4,8 w op. 100 szt. |  | op. | 5
53 | Opaska zaciskowa kablowa 250 x 3,6 w op. 100 szt. |  | op. | 5
54 | Opaska zaciskowa kablowa 300 X 4,8 w op. 100 szt. |  | op. | 5
55 | Opaska zaciskowa kablowa 350 x 4,8 w op. 100 szt. |  | op. | 5
56 | Opaska zaciskowa kablowa 910x9mm w op. 100 szt |  | op. | 5
57 | Opaska zaciskowa bardzo mocna 580 x 13 mm w op. 100 szt. |  | op. | 5
58 | Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m lub odpowiednik |  | szt. | 20
59 | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3mb. 250A/10A |  | szt. | 60
60 | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5mb. 250A/10A |  | szt. | 60
61 | Przekaźnik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50 HZ |  | szt. | 10
62 | Przekaźnik bistabilny typu BIS 413 lub odpowiednik |  | szt. | 4
63 | Przekaźnik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik |  | szt. | 20
64 | Przełącznik podwójny n/t |  | szt. | 100
65 | Przełącznik pojedynczy n/t |  | szt. | 10
66 | Przewody kabelkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 2x1 mm2 -750V |  | mb | 75
67 | Przewód DY 2,5 mm2 |  | mb | 50
68 | Przewód DY 4 mm2 |  | mb | 50
69 | Przewód DY 6 mm2 |  | mb | 50
70 | Przewód DY 10 mm2 |  | mb | 50
71 | Przewód LgY 4 mm2 |  | mb | 50
72 | Przewód LgY 6 mm2 |  | mb | 50
73 | Przewód LgY 10 mm2 |  | mb | 50
74 | Przewód LgY 16 mm2 |  | mb | 50
75 | Przewód LgY 25 mm2 |  | mb | 50
76 | Przewód LgY 35 mm2 |  | mb | 50
77 | Przewód LgY 50 mm2 |  | mb | 50
78 | Przewód OMY 3x1,5 mm2 |  | mb | 75
79 | Przewód OMY 3x2,5 mm2 |  | mb | 75
80 | Przewód OW 3x2,5 mm2 |  | mb | 75
81 | Przewód OW 5X2,5 mm2 |  | mb | 75
82 | Przewód YDYp 3x1.5 mm2 |  | mb | 250
83 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 |  | mb | 250
84 | Przewód YDYp 3x4 mm2 |  | mb | 50
85 | Przewód YDYp 3x6 mm2 |  | mb | 100
86 | Przewód YDYp 4x1.5 mm2 |  | mb | 100
87 | Przewód YDYp 5x2.5 mm2 |  | mb | 100
88 | Przewód YDY 3x1,0 mm2 |  | mb | 75
89 | Przewód YDY 3x1.5 mm2 |  | mb | 500
90 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 |  | mb | 500
91 | Przewód YDY 4x1.5 mm2 |  | mb | 100
92 | Przewód YDY 4x2.5 mm2 |  | mb | 50
93 | Przewód YDY 5x1.5 mm2 |  | mb | 50
94 | Przewód YDY 5x2.5 mm2 |  | mb | 50
95 | Przewód YDY 5x4 mm2 |  | mb | 50
96 | Przewód YDY 5x10 mm2 |  | mb | 50
97 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t |  | szt. | 20
98 | Przycisk dzwonkowy punktowy p/t |  | szt. | 20
99 | Puszka 140 x 140 +/- 5mm IP min 42 |  | szt. | 20
100 | Puszka 85 x 85 +/- 5mm IP min 42 |  | szt. | 100
101 | Puszka 80 x 90 +/- 5mm IP min 42 |  | szt. | 20
102 | Puszka 110 x 110 +/- 5mm IP min 42 |  | szt. | 20
103 | Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60 |  | szt. | 20
104 | Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik |  | szt. | 40
105 | Puszka fi 80 p/t |  | szt. | 20
106 | Puszka PO 105 x 105 lub odpowiednik |  | szt. | 20
107 | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 22 |  | szt. | 20
108 | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik |  | szt. | 20
109 | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik |  | szt. | 20
110 | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 22 |  | szt. | 20
111 | Ramka typu RU 11F lub odpowiednik pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84 |  | szt. | 40
112 | Ramka typu RU 21F lub odpowiednik pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84 |  | szt. | 40
113 | Rozdzielnia RN-2x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  | szt. | 10
114 | Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  | szt. | 6
115 | Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  | szt. | 6
116 | Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  | szt. | 4
117 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II lub odpowiednik |  | szt. | 4
118 | Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A lub odpowiednik |  | szt. | 10
119 | Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową) lub odpowiednik |  | szt. | 2
120 | Rozłącznik typu FR-104/100A lub odpowiednik |  | szt. | 10
121 | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm lub odpowiednik |  | mb | 100
122 | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm lub odpowiednik |  | mb | 200
123 | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 25 |  | mb | 100
124 | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 50 |  | mb | 100
125 | Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm lub odpowiednik |  | mb | 200
126 | Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V |  | szt. | 10
127 | Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16 |  | szt. | 20
128 | Taśma izolacyjna 19 x 2000 mm różne kolory, gr. 0,15 +/- 0,02 mm |  | szt. | 60
129 | Transformator elektroniczny 12V 70W |  | szt. | 10
130 | Uchwyt do rur U-18 lub odpowiednik |  | szt. | 20
131 | Uchwyt do rur U-22 lub odpowiednik |  | szt. | 200
132 | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z czujnikami ruchu, fi 100 U=230V |  | szt. | 5
133 | WENTYLATOR WYCIĄGOWY FI 125 |  | szt. | 6
134 | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V |  | szt. | 6
135 | Wkładka Bi-Wts. 35A |  | szt. | 20
136 | Wkładka Bi-Wts. 63A |  | szt. | 20
137 | Wkładka BM 100A typu Wt00 |  | szt. | 20
138 | Wkładka BM 125A typu Wt00 |  | szt. | 20
139 | Wkładka BM 32A typu Wt00 |  | szt. | 20
140 | Wkładka BM 63A typu Wt00 |  | szt. | 20
141 | Wkładka topikowa WT DO2 25A |  | szt. | 20
142 | Wkładka topikowa WT DO2 35A |  | szt. | 20
143 | Wkładka topikowa WT DO2 50A |  | szt. | 20
144 | Wkładka topikowa WT DO2 63A |  | szt. | 20
145 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A lub odpowiednik |  | szt. | 20
146 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A lub odpowiednik |  | szt. | 20
147 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A lub odpowiednik |  | szt. | 20
148 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A lub odpowiednik |  | szt. | 20
149 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A lub odpowiednik |  | szt. | 20
150 | Wkładka WT-1 80A |  | szt. | 10
151 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A |  | szt. | 40
152 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 16A |  | szt. | 40
153 | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz.12 |  | szt. | 20
154 | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 13 |  | szt. | 20
155 | Wtyczka sieciowa prosta 16A |  | szt. | 20
156 | Wtyczka sieciowa kątowa 16A |  | szt. | 20
157 | Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem |  | szt. | 20
158 | Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  | szt. | 4
159 | Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  | szt. | 4
160 | Wtyk 63A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  | szt. | 4
161 | Złącze kontrolno-pomiarowe 4 x M8 |  | szt. | 10
162 | Złącze krzyżowe 2 x M8 |  | szt. | 20
163 | Złącze krzyżowe 4 x M8 x 30 |  | szt. | 10
164 | Złącze uniwersalne pojedyncze |  | szt. | 10
165 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10 lub odpowiednik |  | szt. | 10
166 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5 lub odpowiednik |  | szt. | 10
167 | Złączka ZCL 18 lub odpowiednik |  | szt. | 100
168 | Złączka ZCL 22 lub odpowiednik |  | szt. | 200
169 | Złączka do puszek 2x2,5 mm² Wago |  | szt. | 400
170 | Złączka do puszek 3x2,5 mm² Wago |  | szt. | 400
171 | Złączka do puszek 4x2,5 mm² Wago |  | szt. | 400
172 | Złączka do puszek 5x2,5 mm² Wago |  | szt. | 400
Cena oferty brutto (suma wartości w kol. 8 poz 1-172):
1 - należy wpisać, wskazując producenta, a także model/typ/symbol asortymentu - o ile taki posiada.
2 - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## zadanie nr 2
Zadanie nr 2 - Dostawy gniazd i wyłączników
Lp. | Asortyment | Producent zaoferowanego asortymentu -Model, typ, symbol (jeśli dotyczy) 1 | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto w PLN 2 | stawka podatku VAT % | wartość brutto w PLN (kol 5x6 powiększona o stawkę podatku VAT-kol 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44 |  | szt. | 10
2 | Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, wieczko białe lub bezbarwne |  | szt. | 150
3 | Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  | szt. | 150
4 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  | szt. | 80
5 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  | szt. | 80
6 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki |  | szt. | 80
7 | Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramki |  | szt. | 80
8 | Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe. |  | szt. | 20
9 | Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V |  | szt. | 20
10 | Gniazdo 16A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE |  | szt. | 20
11 | Gniazdo 63A 3P+Z+N |  | szt. | 20
12 | Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą kolor do wyboru kompletne |  | szt. | 20
13 | Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą przezroczystą przydymioną, kompletne, białe |  | szt. | 20
14 | Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z |  | szt. | 20
15 | Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380B 3P-N-Z |  | szt. | 20
16 | Wyłącznik typu S-303 B 63 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
17 | Wyłącznik typu S-303 C 25 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
18 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
19 | Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
20 | Wyłącznik FR-102/63A lub odpowiednik |  | szt. | 10
21 | Wyłącznik FR-103/100A lub odpowiednik |  | szt. | 10
22 | Wyłącznik FRX-100 z cewką wybijakową lub odpowiednik |  | szt. | 10
23 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
24 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
25 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
26 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
27 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
28 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
29 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
30 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
31 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
32 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
33 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
34 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
35 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20 A lub odpowiednik |  | szt. | 10
36 | Wyłącznik p-pożarowy w obudowie n/t |  | szt. | 10
37 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
38 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
39 | Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
40 | Wyłącznik typ S-301 B 16A lub odpowiednik |  | szt. | 10
41 | Wyłącznik typ S-301 B 20A lub odpowiednik |  | szt. | 10
42 | Wyłącznik typ S-301 B 25A lub odpowiednik |  | szt. | 10
43 | Wyłącznik typ S-301 B 40A lub odpowiednik |  | szt. | 10
44 | Wyłącznik typ S-301 B 32A lub odpowiednik |  | szt. | 10
45 | Wyłącznik typ S-303 B 50A lub odpowiednik |  | szt. | 10
46 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
47 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
48 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik |  | szt. | 10
Cena oferty brutto (suma wartości w kol. 8 poz 1-48):
1 - należy wpisać, wskazując producenta, a także model/typ/symbol asortymentu - o ile taki posiada.
2 - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.