IP.7013.5.1.2021

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: **Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21, 67 – 200 Głogów**

Nazwa zamówienia:**,,Dokumentacja budowlana na przebudowę instalacji grzewczych   
i przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z budową instalacji chłodniczej - instalacja hybrydowa w budynku Starostwa Powiatowego ul. Generała Władysława Sikorskiego 21   
w Głogowie.” w ramach zadania pn.: „Inwestycje lokalne – COVID”**

Termin wykonania zamówienia: **do 15 maja 2021 r.**

**Zakres opracowania:**

1. Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią węzła cieplnego.
2. Projekt przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej.
3. Projekt budowy instalacji chłodniczej wraz z technologią centrali chłodniczej.
4. Projekt budowy instalacji skroplinowej.
5. Projekt budowy instalacji elektrycznej do zasilania klimakonwektorów w całym budynku.
6. Projekt budowy instalacji elektrycznych do zasilania i sterowania węzłem cieplnym oraz centralą chłodniczą.
7. Uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz decyzji urzędowych.
8. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

W celach projektowych Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania” przeprowadzoną w budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu Starostwa Powiatowego w Głogowie w celu dobrania najlepszej możliwej koncepcji projektowej dla   
ww. zadania inwestycyjnego. Przeprowadzona wizja lokalna wymaga pisemnego potwierdzenia przez pracownika Starostwa Powiatowego.

Pozostały zakres obowiązków Wykonawcy opisany został we wzorze umowy.